## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" Категория "Юниоры"
| Наименование компетенции |  | Монтаж и эксплуатация газового оборудования
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж наружного газопровода. | [6 empty] | 38
А1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию одежды с длинными рукавами при проведении работ с высокими температурами? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал термозащитные перчатки при проведении работ с высокими температурами? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, отходы производства |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | В рабочей зоне инструменты находятся в инструментальном ящике или аккуратно лежат на верстаке? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На поверхностях (стена, пол) нет видимых неправильных отверстий, пятен, сделанных участником. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Технология сварочных работ соблюдена? Последовательность (обработка края трубы, зачистка поверхности трубы, метка глубины вставки до установки элемента, очистка поверхности зачищенной части с помощью спиртовой салфетки, установка элемента), выполнение всех рабочих операций |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
А2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Система смонтирована в соответствии чертежу? Все элементы присутствуют согласно чертежу? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
|  | И | Предусмотрены мероприятия согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из стальных и полиэтиленовых труб" Футляр прохода через стену, сигнальная лента. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.6
А4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Все элементы системы установлены в положении с соблюдением СП 62.13330.2011"Газораспределительные системы" и требованиям монтажа? Опоры (крепления) установлены в соответствующих положениях. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
|  | И | Все узлы труб системы выполнены согласно чертежу и эскизам узлов (при необходимости)? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
А5 | Монтаж систем газораспределения
|  | И | Строительный размер на чертеже 1 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 2 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 3 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 4 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 5 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 6 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 7 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 8 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 9 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 10 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 11 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 12 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 13 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 14 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 15 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | вертикаль и горизонталь 1 горизонталь |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | вертикаль и горизонталь 2 горизонталь |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | вертикаль и горизонталь 3 горизонталь |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | вертикаль и горизонталь 4 вертикаль |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | вертикаль и горизонталь 5 вертикаль |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | вертикаль и горизонталь 6 вертикаль |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.8
А7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения
|  | И | Участник соблюдал технологию и последовательность проведения испытания согласно СП 62.13330.2011 |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка |  | 7 | 1
А8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Сварное-соединение 1 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 2 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | J | Сварное-соединение 3 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 4 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 5 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 6 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 7 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 8 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 9 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное соединение 10 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Фланец 1 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, отсутствие параллельности, криво насажен фланец
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка фланцевого соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Фланец 2 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка фланцевого соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 1 (кран на газовом вводе) |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 2 (ДРПш сторона 1) |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 3 (ДРПш сторона 2) |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
Б | Обслуживание системы газораспределения (Обслуживание газорегуляторного пункта шкафного типа) | [6 empty] | 24
Б1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал защитные очки? |  | Защитные очки использовались (не было замечаний) = да, полная оценка / 0 = нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал защитные перчатки? |  | Защитные перчатки использовались (не было замечаний) = да, полная оценка / 0 = нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Инструменты и приспособления находятся в отведенном для них месте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | В рабочей зоне отсутствуют отходы производства? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
Б2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Обслуживание в целом выполнены в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления |  | Да = участник соблюдал требования инструкции приказа,полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
Б3 | Производственная коммуникация
|  | И | Участник представился/попрощался |  | Да, назвал ФИО, регион, учебное заведение, попрощался = полная оценка/ нет= 0 оценка |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник объяснил виды выполняемых работ |  | Да, объяснил/пояснил работы по обслуживанию ГРПш/пуск ГРПш после кратковременной остановки = полная оценка/ нет, не пояснил свои действия = 0 оценка |  | 3 | 0.6
|  | И | Участник предупредил об отключении системы в связи с устранением неисправности? |  | Да, пояснил Отключение временное , продолжительность не более 2 часа = полная оценка/ нет, не пояснил=0 оценка |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник озвучил выявленную неисправность, объяснил способ устранения несисправности? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | Участник передал необходимую документацию (акт приемки-сдачи выполненных работ и тп) |  | Да, документация передана = полная оценка/ нет , не передан = 0 оценка |  | 3 | 0.3
Б4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Давление газа на входе в ГРПш соответствует режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Давление газа на выходе соответствует режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Давление срабатывания ПЗК рассчитано согласно режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Давление срабатывания ПСК рассчитано согласно режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
Б5 | Монтаж систем газораспределения
|  | И | Разборка регулятора давления-ПЗК произведена согласно типовой технологической инструкции с соблюдением последовательности |  | Отклонений нет = полная оценка / Отклонений не более 2 = половина оценки / Отклонение многочисленные = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Сборка регулятора давления-ПЗК произведена согласно типовой технологической инструкции с соблюдением последовательности |  | Отклонений нет = полная оценка / Отклонений не более 2 = половина оценки / Отклонение многочисленные = 0 оценка |  | 5 | 1
Б6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения
|  | И | Участник при работе ГРПш убедился, что оно не загазовано. Выполнил проветривание помещения? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник создал давление на входе в ГРПш согласно режимной карте |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник выполнил проверку состояния и положения запорных устройств ГРПш? Запорные устройства должны быть закрыты |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник открыл краны перед манометрами перед и после регулятора? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник открыл задвижку на вводе в ГРПш и проверил наличие давления газа, достаточного для работы? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник проверил осмотром исправность регулятора давления? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник осмотрел предохранительный запорный клапан ПЗК? Проверил, чтобы краны на байпасе и импульсной трубке были закрыты? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник, убедившись в устойчивой работе регулятора, поднял ударный молоточек ПЗК, зацепил его с рычагом мембраны, до этого открыв кран на импульсной трубке ПЗК? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник настроил ПЗК на срабатывание при максимальном давлении, рассчитаном согласно режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 1
|  | И | Участник настроил ПСК на срабатывание при максимальном давлении, рассчитаном согласно режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 1
|  | И | Участник проверил состояние и положение запорных устройств? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник проверил состояние и работу фильтра (разобрал, прочистил, собрал)? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник выполнил проверку герметичности фланцевых и сварных соединений газопроводов прибором или пенообразующим раствором? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник произвел очистку газопровода и оборудования от пыли, грязи и посторонних предметов |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник проверил клеймо срока государственной поверки и пломбы на манометрах |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник выполнил проверку (визуальную) состояния газового оборудования?проверку внешним осмотром целостности газопроводов, их креплений и опор? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник закрыл дверь ГРПш по окончании обхода (осмотра технического состояния) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник после окончания работы в ГРПш убедился, что оно не загазовано? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник заполнил эксплуатационную документацию согласно ГОСТ 58095.4-2022? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.8
Б7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны после выполнения работ (не учитывая производственный брак)? |  | Да = герметично, полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.8
|  | И | Участник соблюдал технологию и последовательность проведения пуска Согласно ТПК "Ввод в эксплуатацию ГРПш" |  | Да = полная оценка / Нет = , 0 оценка |  | 7 | 0.8
|  | И | Участник соблюдал технологию и последовательность проведения наладки Согласно ТПК "Ввод в эксплуатацию ГРПш" |  | Да = полная оценка / Нет = , 0 оценка |  | 7 | 0.8
Б8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Визуальный осмотр 1 регулятора давления РДНК |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Визуальный осмотр 2 фильтра |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
В | Обслуживание системы газораспределения (Обход трассы газопровода) | [6 empty] | 21.3
В1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Инструменты и приспособления подобраны и используются в соответствии с поставленной задачей? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1.6
В2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | При обходе трассы газопровода маршрутная карта прочитана с учетом условных обозначений ГОСТ 21.609-2014 "Правила выполнения рабочих чертежей наружных систем газоснабжения"? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 1.1
|  | И | Рапорт обходчика оформлен в полном объеме? Согласно "ГОСТ 34741-2021Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа" |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
|  | И | Эксплуатационный паспорт газопровода оформлен в полном объеме? Согласно "ГОСТ 34741-2021Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа" |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
|  | И | Журнал обхода газопровода заполнен в полном объеме? Согласно "ГОСТ 34741-2021Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа" |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
В3 | Производственная коммуникация
|  | И | Конкурсант передал журнал обхода по окончанию работ? |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант передал эксплуатационный паспорт газопровода по окончанию работ? |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант передал рапорт обходчика по окончанию работ? |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.5
В4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Обозначения Привязки 1 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1.5
|  | И | Обозначения Привязки 2 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1.5
|  | И | Обозначения Привязки 3 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1.5
|  | И | Обозначения Привязки 4 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1.5
|  | И | Обозначения Привязки 5 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1.5
|  | И | Обозначения Привязки 6 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1.5
|  | И | Обозначения Привязки 6 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1.5
В6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения
|  | И | Обход трассы газопровода выполнен в полном объеме? С соблюдением "Правил безопасности в газовом хозяйстве |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 1
|  | И | Выполнен осмотр всех элементов согласно маршрутной карте? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 6 | 1
|  | И | Технология обхода трассы газопровода в целом соблюдена? Согласно "ГОСТ 34741-2021Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа" |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 1
Г | Обслуживание системы газораспределения (Ремонт участка газопровода) | [6 empty] | 16.7
Г1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Инструменты и приспособления подобраны и используются в соответствии с поставленной задачей? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа выполнена без повреждения исходной конструкции |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, отходы производства работ? Инструменты и приспособления находятся в отведенном для них месте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1.6
Г2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Установка выполнена в соответствии типовой инструкцией? Соблюдена технологическая последовательность и правила монтажа |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
|  | И | Элемент установлен согласно требованию типовой иструкции по установке элемента - место установки выбрано согласно типовой иструкции |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
|  | И | Участник оформил акт установки ( растяжки) элемента |  | Да, акт заполнен с указанием всех необходимых сведений (расчеты) = полная оценка / есть1-2 ошибки заполнения, оформления = половина оценки / нет, множественные ошибки или не заполнены, не оформлены = 0 оценка |  | 2 | 1
Г4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Элемент установлен согласно требованию - Направление движения проводимой среды в трубопроводе должно соответствовать положению |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.9
|  | И | Рассчитана длина установочного расстояния элемента. |  | Да, использована необходимая формула. Расчет соответствует нормативным требованиям инструкции по установке элемента = полная оценка / Нет, не рассчитана, рассчитана ошибочно = 0 оценка |  | 4 | 0.9
Г5 | Монтаж систем газораспределения
|  | И | Соотность. Ось участка трубопровода, на котором устанавливается элемент и ось элемента совпадают |  | Отклонение менее +/-2 мм = полная оценка / Отклонение более +/-2 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Параллельность фланцев.Фланцы на трубопроводе и на элементе параллельны |  | Отклонение менее +/- 0,5 мм = полная оценка / Отклонение более +/-0,5 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Поверхности устанавливаемых фланцев строго перпендикулярны оси трубопровода |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Расстояние от элемента до опор соответствуют инструкции по установке элемента |  | Да, элемент находится в соответствующем требованиям месте = полная оценка / Нет, есть хотя бы одно несоответствие = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Монтаж выполнен без повреждения фланцев? ( допускаются отдельные вмятины, царапины, риски в радиальном направлении не более 1/4 ширины уплотнительной поверхности и в направлении по окружности не более 1/10 ее длины, но не более 15 мм) согласно Руководству по сборке фланцевых соединений |  | Да, фланцы без повреждений или повреждения менее 1/4 ширины уплотнительной поверхности,менее 1/10 длины (менее 15 мм) = полная оценка / Нет, повреждения более 1/4 уплотнительной поверхности, более 1/10 длины (более 15 мм) = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Уплотнительная ( фланцевая) прокладка между фланцами установлена ровно, без перекосов, не западает вовнутрь, не выпирает наружу согласно правилам сборки фланцевых соединений? (перекосы, западания, выпирания недопустимы) согласно Руководству по сборке фланцевых соединений |  | Да, перекосов, западаний, выпираний нет - полная оценка / нет, есть хотя бы одно из недопущений - 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Уплотнительная прокладка между фланцами вырезана по размеру, согласно Руководству по сборке фланцевых соединений? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Участник убедился в отсутствии крутящей нагрузки, в устойчивости элемента |  | Да - полная оценка / нет - 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Стыковка выполнена плотно. Зазор между компенсатором и трубопроводом (между фланцами) не более 2 мм |  | Да, зазор не более 2 мм- полная оценка / нет, зазор более 2 мм - 0 оценка |  | 5 | 0.5 | 4.5
Г7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения
|  | И | Трубопровод герметичен (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка |  | 7 | 1
|  | И | Участник проверил перед пусковыми испытаниями на давление нагрузки на трубопровод, неподвижные опоры ? |  | Да = оборудование подключено правильно, согласно инструкции, полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Участник произвел проверку на герметичность соблюдая технологию в соответствии с типовой производственной инструкции по замене элементов на трубопроводе? |  | Да, проверка на герметичность согласно инструкции = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
Г8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Фланец 1 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, отсутствие параллельности, криво насажен фланец
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка фланцевого соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Фланец 2 |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка фланцевого соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
3 | Производственная коммуникация
4 | Проектирование и расчеты
5 | Монтаж систем газораспределения
6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения
7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения
8 | Работа с инструментами и приспособлениями