## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО | набранные баллы в регионе
Подготовка и выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | ПС: 17.022 "Работник по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи железнодорожного транспорта"; ФГОС СПО 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" | Модуль А – Обход с осмотром устройств контактной сети перегона | Константа | https://rutmiit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/belya_s_kh_edu_rut-miit_ru/Ec7b4G2Lj6pGlSLffpxj8ioBZ_RUG1Ha_T3_uZN2rS7tMQ?e=DsxUIQ | 10
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Подготовка и выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | ПС: 17.022 "Работник по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи железнодорожного транспорта"; ФГОС СПО 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" | Модуль Б - Технология обслуживания и ремонта устройств контактной сети | Вариатив | https://rutmiit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/belya_s_kh_edu_rut-miit_ru/Ec7b4G2Lj6pGlSLffpxj8ioBZ_RUG1Ha_T3_uZN2rS7tMQ?e=DsxUIQ | 15
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок | Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | ПС: 17.024 "Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения"; ФГОС СПО 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" | Модуль В – Ремонт оборудования электроустановок | Вариатив | https://rutmiit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/belya_s_kh_edu_rut-miit_ru/Ec7b4G2Lj6pGlSLffpxj8ioBZ_RUG1Ha_T3_uZN2rS7tMQ?e=DsxUIQ | 17
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок
Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок | Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | ПС: 17.024 "Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения"; ФГОС СПО 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" | Модуль Г – Техническое обслуживание оборудования электроустановок до 1000 В | Константа | https://rutmiit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/belya_s_kh_edu_rut-miit_ru/Ec7b4G2Lj6pGlSLffpxj8ioBZ_RUG1Ha_T3_uZN2rS7tMQ?e=DsxUIQ | 13
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок
Подготовка и выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | ПС: 17.022 "Работник по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи железнодорожного транспорта"; ФГОС СПО 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" | Модуль Д – Работа в нестандартных ситуациях на контактной сети | Вариатив | https://rutmiit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/belya_s_kh_edu_rut-miit_ru/Ec7b4G2Lj6pGlSLffpxj8ioBZ_RUG1Ha_T3_uZN2rS7tMQ?e=DsxUIQ | 21
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок | Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | ПС: 17.024 "Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения"; ФГОС СПО 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" | Модуль Е – Восстановление электроснабжения потребителя 10кВ | Константа | https://rutmiit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/belya_s_kh_edu_rut-miit_ru/Ec7b4G2Lj6pGlSLffpxj8ioBZ_RUG1Ha_T3_uZN2rS7tMQ?e=DsxUIQ | 24
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок
100

## Профстандарт 17.024 код A
Профстандарт: 17.024 код A/01.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций при проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Определять исправность инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Нормативно-технические и руководящие документы по проведению вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | Выбор инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | Проверка исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Выполнять вспомогательные работы по техническому обслуживанию оборудования электроустановок тяговых подстанций | Технология проведения вспомогательных работ (мероприятия по подготовке рабочего места; заготовка шин, спусков, перемычек; разделка кабелей и их ремонт; проверка состояния заземляющих устройств; измерение сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В; отбор проб масла из маслонаполненных аппаратов; окраска элементов конструкции и возобновление надписей на электроустановках; снятие показаний электросчетчиков и других измерительных приборов, установленных на щитах управления и в распределительных устройствах для учета потребляемой электроэнергии)
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | Проверка состояния деталей (узлов) электроустановок для определения потребности в проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Выполнять работы по измерению сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В | Принципиальные электрические схемы электроустановок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | Устранение выявленных неисправностей при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Выполнять работы по разделке и ремонту кабелей | Назначение и расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |  | Выполнять работы по отбору проб масла из маслонаполненных аппаратов | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |  | Оценивать визуально состояние оборудования электроустановок | Виды крепежных деталей, арматуры, проводов
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |  |  | Марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |  |  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |  |  | Свойства и назначения лакокрасочных материалов
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Профстандарт: 17.024 код A/02.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии | Визуальное определение состояния помещений и территории тяговой подстанции для определения объемов работ по их содержанию в надлежащем состоянии | Визуально оценивать состояние конструкций, фундаментов кабельных каналов, помещений и территории тяговой подстанции | Нормативно-технические и руководящие документы по содержанию помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии | Устранение нарушений в содержании помещений и территории тяговой подстанции (покраска, уборка, очистка, благоустройство, складирование материалов) | Выполнять работы по покраске металлоконструкций, сетчатых ограждений, фундаментов, оголовок опор тяговой подстанции | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  | Выполнять работы по уборке территории тяговой подстанции | Технология выполнения вспомогательных работ (покраска металлоконструкций, сетчатых ограждений, фундаментов, оголовков опор, уборка территорий, складирование и транспортировка грузов и материалов)
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  | Выполнять работы по складированию груза и материалов | Расположение тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения в пределах обслуживаемого участка
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Назначение и порядок применения инструмента, средств защиты и монтажных приспособлений
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Виды, назначение ручного и электрического инструмента, правила пользования им
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Свойства и правила применения лакокрасочных материалов
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Устройство такелажной оснастки и правила обращения с ней
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Наименование, обозначение и назначение получаемых материалов
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Профстандарт: 17.024 код A/03.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций при проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Определять исправность инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Нормативно-технические и руководящие документы по проведению вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Выбор инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Проверка исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Выполнять вспомогательные работы по техническому обслуживанию оборудования электроустановок тяговых подстанций | Технология проведения вспомогательных работ (мероприятия по подготовке рабочего места; заготовка шин, спусков, перемычек; разделка кабелей и их ремонт; проверка состояния заземляющих устройств; измерение сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В; отбор проб масла из маслонаполненных аппаратов; окраска элементов конструкции и возобновление надписей на электроустановках; снятие показаний электросчетчиков и других измерительных приборов, установленных на щитах управления и в распределительных устройствах для учета потребляемой электроэнергии)
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Проверка состояния деталей (узлов) электроустановок для определения потребности в проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Выполнять работы по измерению сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В | Принципиальные электрические схемы электроустановок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Устранение выявленных неисправностей при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Выполнять работы по разделке и ремонту кабелей | Назначение и расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |  | Выполнять работы по отбору проб масла из маслонаполненных аппаратов | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |  | Оценивать визуально состояние оборудования электроустановок | Виды крепежных деталей, арматуры, проводов
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |  |  | Марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |  |  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |  |  | Свойства и назначения лакокрасочных материалов
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Профстандарт: 17.024 код A/04.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Выбор инструмента и монтажных приспособлений для разборки (сборки) оборудования электроустановок | Определять исправность инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при разборке (сборке) оборудования электроустановок | Нормативно-технические и руководящие документы по разборке (сборке) оборудования электроустановок
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Проверка исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для разборки (сборки) оборудования электроустановок | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при разборке (сборке) оборудования электроустановок | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Последовательная разборка узлов и частей оборудования электроустановок в соответствии с технологией выполнения вспомогательных работ | Визуально оценивать состояние электроустановок при разборке (сборке) оборудования электроустановок | Технология выполнения вспомогательных работ (разборка (сборка) электрооборудования, дугогасительных камер, монтаж электрического освещения)
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Очистка, смазка, пайка, наладка узлов и частей оборудования электроустановок | Выполнять вспомогательные работы по ремонту оборудования электроустановок тяговых подстанций | Принципиальные электрические схемы электроустановок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Последовательная сборка узлов и частей оборудования электроустановок в соответствии с технологией выполнения вспомогательных работ | Выполнять работы по разборке (сборке) оборудования электроустановок, дугогасительных камер | Виды крепежных деталей, арматуры, марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Оценка качества выполненных работ при разборке (сборке) оборудования электроустановок | Выполнять работы по монтажу электрического освещения на тяговой подстанции | Назначение и расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок |  |  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
ФГОС СПО 13.02.07 Электроснабжение
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 киловольт включительно.
ПК 1.2. Производить ремонт оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 киловольт включительно.
ПК 2.1. Планировать работу производственного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей.
ПК 2.2. Осуществлять контроль деятельности бригад.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по организации обслуживания и ремонта оборудования подстанций и электрических сетей.
ПК 3.1. Оформлять техническую документацию по обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики.
ПК 3.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования систем релейной защиты и автоматики.
ПК 4.1. Читать монтажные чертежи и схемы воздушных линий электропередачи.
ПК 4.2. Выполнять работы по монтажу воздушных линий электропередачи
ПК 4.3. Выполнять работы по наладке воздушных линий электропередачи.
ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту воздушных линий электропередачи.
ПК 5.1. Читать монтажные чертежи и схемы кабельных линий электропередачи.
ПК 5.2. Выполнять работы по монтажу кабельных линий электропередачи.
ПК 5.3. Выполнять работы по наладке кабельных линий электропередачи.
ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту кабельных линий электропередачи.
ПК 6.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях.
ПК 6.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

## Профстандарт 17.022 код ABCD
Профстандарт: 17.022 код A/01.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Ознакомление с порядком производства работ и особенностями выполнения технологических операций при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Выбор инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи на основе задания | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Выбор деталей и материалов при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Пользоваться такелажными механизмами и оборудованием при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Технологический процесс выполнения вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Проведение стропальных и такелажных работ при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  | Назначение и устройство контактной сети, воздушных линий электропередачи в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Свойства черных и цветных металлов, изоляционных материалов в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Марки и сечения проводов, тросов и проволоки в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Устройство и принцип работы такелажных механизмов и оборудования в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код A/02.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Демонтаж контактной сети на железнодорожных линиях с раскаткой по трассе для последующего монтажа | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Разборка арматуры, снятой с железнодорожной линии | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Очистка арматуры и опоры контактной сети | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Технологический процесс выполнения вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Окраска арматуры и опоры контактной сети | Определять дефекты арматуры и опоры контактной сети при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Назначение и устройство контактной сети, воздушных линий электропередачи в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Ремонт инструмента, приспособлений, инвентаря, защитных и монтажных средств, переносных заземлений в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |  | Свойства черных и цветных металлов, изоляционных материалов в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Марки и сечения проводов, тросов и проволоки в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Устройство и принцип работы такелажных механизмов и оборудования в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами и простейшим измерительным инструментом
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код В/01.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Ознакомление с порядком производства работ и особенностями выполнения технологических операций при выполнении вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Выбор инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи на основе задания | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Выбор деталей и материалов при подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Пользоваться такелажными механизмами и оборудованием при подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Технологический процесс выполнения вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Проведение стропальных и такелажных работ при подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  | Назначение и устройство контактной сети и воздушных линий электропередачи высокого напряжения в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Сортамент стали и метизов в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Марки линейной арматуры, изоляторов, проводов и тросов в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Правила обращения с антисептическими составами и лакокрасочными материалами в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Устройство и принцип работы такелажных механизмов и оборудования в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Перечень номенклатуры электротехнической продукции в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код В/02.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Изготовление мелких деталей крепления, не требующих точных размеров | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при выполнении вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Заглубление заземлений вручную | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при выполнении вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Очистка неустановленных стальных опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых подстанций | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Технологический процесс выполнения вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Окраска деталей крепления приставок и шин заземления | Определять дефекты креплений, стальных опор и конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи при выполнении вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Назначение и устройство контактной сети и воздушных линий электропередачи высокого напряжения в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Покрытие деталей деревянных опор антисептическими составами | Пользоваться лакокрасочными и антисептическими составами | Сортамент стали и метизов в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Снятие обшивки с барабанов с последующей их разборкой |  | Марки линейной арматуры, изоляторов, проводов и тросов в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Раскатка проводов и тросов вручную |  | Правила пользования антисептическими составами и лакокрасочными материалами
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Способы окраски проводов и шин заземления
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Способы заглубления заземлителей вручную
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Наименование и назначение ручного инструмента и применяемых приспособлений
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Перечень номенклатуры электротехнической продукции в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код С/01.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Ознакомление с порядком производства работ и особенностями выполнения технологических операций при выполнении простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Выбор инструментов, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением, на основе задания | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Выбор деталей и материалов при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Оценивать состояние элементов контактной сети и воздушных линий электропередачи | Технологический процесс выполнения простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Проверка исправности защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Пользоваться такелажными механизмами и оборудованием при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Развозка деталей и материалов к месту выполнения простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Переключать разъединители и коммутационные аппараты при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Виды неисправностей оборудования и элементов контактной сети, воздушных линий электропередачи
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Подготовка рабочего места путем обесточивания и ограждения сигналами для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  | Технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Проведение стропальных и такелажных работ при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  | Порядок ограждения при работах на контактной сети
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Устройство и принцип работы такелажных механизмов и оборудования в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Перечень номенклатуры электротехнической продукции в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код С/02.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Сборка отдельных узлов арматуры контактной сети и воздушных линий электропередачи вдали от частей, находящихся под напряжением | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при выполнении простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Откопка опор контактной сети для проведения диагностики их состояния | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при выполнении простых работ по техническому обслуживанию контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Осмотр электротяговой рельсовой цепи для определения ее состояния | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении простых работ по техническому обслуживанию контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Технологический процесс выполнения простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Ремонт электротяговой рельсовой цепи | Определять дефекты обслуживаемого оборудования при выполнении простых работ по техническому обслуживанию контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Электротехника в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Протирка, смазка, покраска оборудования контактной сети и воздушных линий электропередачи | Собирать элементы контактной сети по чертежам и эскизам | Назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Демонтаж неисправного оборудования устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи при выполнении простых работ по техническому обслуживанию контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Проверять блокировочные замки, блок-контакты приводов переключателя и разъединителя с последующей их чисткой и регулировкой | Схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах обслуживаемого участка
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Ремонт оборудования контактной сети и воздушных линий электропередачи на высоте со снятием напряжения | Выполнять работы по монтажу, демонтажу и ремонту заземлений опор контактной сети, искровых промежутков, струн и струновых зажимов | Допустимые нагрузки на провода контактной сети и воздушных линий электропередачи
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Монтаж оборудования контактной сети и воздушных линий электропередачи на высоте со снятием напряжения | Оценивать состояние элементов контактной сети и устройств электроснабжения | Способы соединения и крепления проводов
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Переключение разъединителей и коммутационных аппаратов железнодорожных линий |  | Виды неисправностей оборудования и элементов контактной сети, воздушных линий электропередачи
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Восстановление заземляющих устройств |  | Способы устранения повреждений и неисправностей устройств контактной сети
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Ограждение места производства работ сигналами |  | Порядок ограждения места производства работ при работах на контактной сети
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Принцип работы железнодорожной связи
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Перечень номенклатуры электротехнической продукции в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код Д/01.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Ознакомление с порядком производства работ и особенностями выполнения технологических операций при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Выбор инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения на основе задания | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Выбор деталей и материалов при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Оценивать состояние элементов контактной сети и воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Технологический процесс выполнения простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Проверка исправности защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Пользоваться такелажными механизмами и оборудованием при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Назначение и устройство контактной сети и воздушных линий электропередачи высокого напряжения в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Развозка деталей и материалов к месту производства простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  | Виды неисправностей оборудования и элементов контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Проведение стропальных и такелажных работ при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  | Технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Устройство и принцип работы такелажных механизмов и оборудования в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Виды крепежных деталей, арматуры, изоляторов, проводов и тросов
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Перечень номенклатуры электротехнической продукции в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код Д/02.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Демонтаж крюков, штырей и изоляторов со стоек неустановленных опор с последующей их установкой | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при выполнении простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Раскатка стальных канатов, тросов и одножильных проводов с установкой барабанов | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при выполнении простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Подъем проводов на опоры контактной сети и воздушные линии электропередачи с применением монтажных средств | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Технологический процесс выполнения простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Резка(рубка) проводов и тросов | Определять дефекты обслуживаемого оборудования при выполнении простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения, конструкций открытой части подстанций | Назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Прокладка заземляющих спусков с монтажом контура заземления | Определять маркировку стальных канатов, тросов, проводов | Виды неисправностей оборудования и элементов контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Заглубление заземлителей механизированным инструментом | Выполнять работы по монтажу, демонтажу заземлителей механизированным инструментом | Виды крепежных деталей, арматуры, изоляторов, проводов и тросов
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Гидроизоляция железобетонных конструкций |  | Устройство применяемого инструмента в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Окраска неустановленных стальных опор и конструкций тяговых подстанций |  | Типы строительных конструкций воздушных линий электропередачи высокого напряжения, тяговых подстанций и контактной сети в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Нумерация опор с креплением таблиц и плакатов |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Наматывание на барабаны проводов и тросов с зашивкой барабанов |  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Перечень номенклатуры электротехнической продукции в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
ФГОС СПО 13.02.07 Электроснабжение
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 киловольт включительно.
ПК 1.2. Производить ремонт оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 киловольт включительно.
ПК 2.1. Планировать работу производственного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей.
ПК 2.2. Осуществлять контроль деятельности бригад.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по организации обслуживания и ремонта оборудования подстанций и электрических сетей.
ПК 3.1. Оформлять техническую документацию по обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики.
ПК 3.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования систем релейной защиты и автоматики.
ПК 4.1. Читать монтажные чертежи и схемы воздушных линий электропередачи.
ПК 4.2. Выполнять работы по монтажу воздушных линий электропередачи
ПК 4.3. Выполнять работы по наладке воздушных линий электропередачи.
ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту воздушных линий электропередачи.
ПК 5.1. Читать монтажные чертежи и схемы кабельных линий электропередачи.
ПК 5.2. Выполнять работы по монтажу кабельных линий электропередачи.
ПК 5.3. Выполнять работы по наладке кабельных линий электропередачи.
ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту кабельных линий электропередачи.
ПК 6.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях.
ПК 6.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.