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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА
Ветеринария

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА ПО ОТ И ТБ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ.
ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКА ПО ОТ И ТБ:
Общие требования к участникам с разбивкой на возрастные группы;
Требования перед началом работы;
Требования во время работы;
Требования в аварийных ситуациях;
Требование по окончании работ.
Штрафные санкции за нарушение требований ОТ и ТБ.
ИНСТРУКТАЖ ЭКСПЕРТОВ ПО ОТ И ТБ:
Требования перед началом работы;
Требования во время работы;
Требования в аварийных ситуациях;
Требование по окончании работ.
Штрафные санкции за нарушение требований ОТ и ТБ.
ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКА ПО ОТ И ТБ


1.ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА ПО ОТ И ТБ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ.
Все посетители, гости и участники чемпионата обязаны соблюдать правила техники безопасности и охраны труда. В первый день чемпионата проводится вводный инструктаж по охране труда (ТБ). Участники и эксперты после инструктажа расписываются в Протоколе либо альтернативных документах, где фиксируется факт получения исчерпывающей информации по соблюдению ТБ на площадке.
ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА ПО ОТ И ТБ:
1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения. 
2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение посторонних лиц на площадке. 
3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные баллы за нарушение требований охраны труда. 
4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории проведения конкурса. 
5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории. 
6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 
7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования. 
8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила оказания первой помощи. 
9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами.







2.ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКА ПО ОТ И ТБ:
2.1 Общие требования к участникам с разбивкой на возрастные группы
Общие требования охраны труда
Для участников в возрасте от 17 до 18 лет:
2.1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Экспертов Компетенции «Ветеринарный врач» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте от 17 до 18 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.
Для участников старше 18 лет:
 2.1.1.К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции «Ветеринарный врач» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»; 
- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании; 
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.
2.1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать: 
- инструкции по охране труда и технике безопасности; 
- не заходить за ограждения и в технические помещения;
- соблюдать личную гигиену;
- принимать пищу в строго отведенных местах;
- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное к выполнению конкурсного задания;
- участники конкурса обязаны следить за тем, чтобы на их рабочем месте отсутствовали препятствия;
- Находясь на участке проведения работ, все участники обязаны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
2.1.3. Участнику запрещается:
-курить и употреблять алкогольные напитки во время нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса;
-находиться в состоянии алкогольного или иного опьянения;
- применять физическое насилие;
-применять нецензурную брань, выражения, унижающие достоинство человека.
2.1.4. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент:
	
Наименование инструмента

	использует самостоятельно
	использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет:

	Расходные материалы (лабораторная посуда, предметные и покровные стекла, чашки Петри и др.) из различного материала 
	

	Лабораторная посуда специального назначения
	

	Камера Горяева
	

	Акушерский набор Афанасьева
	

	Лабораторные химреактивы
	

	Автоматические пипетки-дозаторы  переменного объема со стерильными наконечниками
	

	Петля бактериологическая, стерильная
	

	Шпатель Дригальского
	

	Хирургический инструментарий
(ножницы остроконечные, ножницы прямые тупоконечные, пинцет анатомический, ножницы Купера, гемостатический зажим, препаровальная игла, скальпель, цапки). 
	

	Набор для реконструктивно-восстановительной хирургии(штифты, серкляжная проволока, пластины, винты, спицы Киршнера и др.)
	

	Дрель травматологическая 
	

	Часы
	

	Машинка для стрижки животных
	

	Капельница
	











2.1.5. Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование:
	
Наименование оборудования

	использует самостоятельно
	использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет:

	Микроскоп с осветителем
	Гематологический анализатор


	Водяная баня 

	Сосуд Дьюара

	Столик Морозова     

	Спиртовая горелка

	Аппарат УЗИ 
	Бокс-ламинар


	Аппарат Панченкова

	

	Счетчик для выведения лейкограммы
	

	Урометр

	

	Тренажер для родовспоможения
	

	Центрифуга

	

	Термостат электрический суховоздушный 

	

	Тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации у собак
	

	Ларингоскоп (4 клинка)
	

	Оборудование общеклинической и микробиологической лаборатории
	



2.1.6. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:
Физические:
-высокие и низкие температуры;
- воздействие животных и продуктов их жизнедеятельности;
 -режущие и колющие предметы;
-горячие поверхности; 
-источник открытого огня (спиртовка);
-электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело человека;
-повышенный уровень шума на рабочем месте.
Химические:
-растворы щелочей, кислот, летучие органические и неорганические вещества и другие соединения; 
Биологические: 
-биологический материал;
-условно патогенные и патогенные микроорганизмы.
Психологические:
-высокая стрессовая нагрузка;
-высокая умственная нагрузка;
-множество отвлекающих факторов;
-повышенное внимание сторонних наблюдателей;
-негативное сравнение себя с соперниками;
-усиленная нагрузка на зрение;
-чрезмерное напряжение внимания.
2.1.7. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты:
-медицинский халат;
-маска индивидуальная;
-бахилы одноразовые;
-защитные очки;
-костюм одноразовый медицинский;
-медицинский чепчик;
-перчатки латексные нестерильные;
-фартуки;
-перчатки хлопчатобумажные.
2.1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 
В комнате Главного эксперта находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу. 
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.
2.2. Требования перед началом работы
Перед началом работы участники должны выполнить следующее:
2.2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.
По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.
2.2.2. Подготовить рабочее место:
Перед выполнением конкурсного задания участник обязан подготовить рабочее место, соблюдая требования охраны труда по безопасности.
- проверить правильность установки стола, стула;
- расположить оборудование и инструмент согласно требованиям охраны труда и техники безопасности;
- привести в порядок спецодежду. Обшлага, манжеты рукавов застегнуть, волосы убрать под плотно облегающий головной убор;
- проверить исправность приборов на рабочем месте;
- проверить наличие и целость лабораторной посуды, электроприборов и их заземление, достаточность реактивов и реагентов;
- проверить освещение рабочего места.
2.2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:
	Наименование инструмента или оборудования
	Правила подготовки к выполнению конкурсного задания

	Аппарат УЗИ
	Удостовериться, что розетка, в которую включен прибор, имеет хорошее заземление. Осмотреть шнур и вилку аппарата на предмет их повреждений. Осмотреть аппарат на наличие неисправностей и повреждений. Подключить и настроить прибор. Подключение выполняется следующим образом: отведите фиксирующий зажим вверх и вставьте вилку шнура питания в гнездо. Отведите фиксирующий зажим вниз, чтобы зафиксировать шнур питания. Вставьте другой конец шнура питания в подходящую сетевую розетку. Для обеспечения нормальной работы защитного заземления кабель заземления следует подсоединить к клемме заземления.
Настроить прибор.

	Машинка для стрижки животных 
	Осмотреть шнур и вилку инструмента на предмет их повреждений; отрегулировать нож надлежащим образом; смазать нож маслом.

	Микроскоп лабораторный
	Установить прибор на чистой, ровной и устойчивой поверхности так, чтобы он не подвергался воздействию прямого солнечного света, влаги; удостовериться, что розетка, в которую включен прибор, имеет хорошее заземление. Осмотреть шнур и вилку прибора на предмет их повреждений. Осмотреть микроскоп на комплектность прибора, целостность и исправность его структурных элементов. Настроить прибор.

	Водяная баня 

	Удостовериться, что розетка, в которую включен прибор, имеет хорошее заземление. Осмотреть шнур и вилку аппарата на предмет их повреждений. Проверить внешнюю целостность и исправность водяной бани и ее деталей. Заполните внутренний резервуар ванны водой. Включите вилку прибора в сеть. Включите прибор с помощью тумблера на передней стенке блока терморегулятора. С помощью клавиш на панели управления установите требуемые значения температуры. При этом на индикаторе засветятся значения заданной температуры (красным цветом). При достижении заданной температуры нагреватель отключится автоматически.

	Термостат электрический суховоздушый 

	Удостовериться, что розетка, в которую включен прибор, имеет хорошее заземление. Осмотреть шнур и вилку аппарата на предмет их повреждений. Осмотреть термостат на наличие повреждений корпуса, рабочей камеры. Проверить исправность прибора, включив его в сеть с помощью сетевого шнура и тумблера. Настроить нужный режим.

	Центрифуга 
	Удостовериться, что розетка, в которую включен прибор, имеет хорошее заземление. Осмотреть шнур и вилку аппарата на предмет их повреждений. Осмотреть центрифугу на наличие повреждений корпуса, рабочей камеры.перед включением центрифуги в электрическую сеть. Проверить, хорошо ли привинчена крышка к корпусу. Проверить исправность прибора, включив его в сеть с помощью сетевого шнура и тумблера. Настроить нужный режим центрифугирования.

	Ларингоскоп (4 клинка)
	Удостовериться, что прибор очищен. Если прибор имеет загрязнения, необходимо провести очистку пластиковой щеткой в мыльной воде, а затем дезинфицирующим раствором. Установить клинок в нормальное рабочее положение путем защелкивания на рукоятке и убедиться, что свет включился.

	Набор для реконструктивно-восстановительной хирургии(штифты, серкляжная проволока, пластины, винты, спицы Киршнера и др.)
	Проверить наличие и исправность инструментов, удобно разместить их.


	Дрель травматологическая
	Проверить исправность инструмента:
— сверло, зенкеры и развертки должны быть остро заточены;
— поверхность сверл не должна иметь трещин и следов коррозии. Шлифовальные поверхности не должны иметь вмятин и черновин на передних и задних поверхностях, на поверхностях ленточек и хвостовика не должно быть обезуглероженного слоя;
— не допускается наличие на режущей части разверток и зенкеров (на пластине) поверхностных трещин (сетки), завалов, выкрошенных мест, а на шлифовальных поверхностях также и черновин. На поверхностях разверток не должно быть следов коррозии и остатков припоя (меди и флюса);
Следует применять сверлильный инструмент и приспособления строго по назначению. Перед каждым включением сверлильного инструмента убедиться, что пуск никому не угрожает опасностью. Проверить заземляющие устройства, устройства для крепления инструмента на отсутствие трещин, надломов, прочность крепления пластинок твердого сплава, стружколомающих порогов и пр. Не допускается охлаждать режущий инструмент мокрыми тряпками или щетками. Не допускается разбрызгивание масла и жидкости на пол. Для защиты от брызг устанавливать щиты.


Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.
2.2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.
Надеть специальную одежду: медицинский халат или одноразовый защитный костюм, колпак, бахилы, подготовить перчатки, защитные очки, индивидуальную маску.
2.2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:
- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;
- убедиться в достаточности освещенности;
- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;
-проверить исправность используемого оборудования;
- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
2.2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.
2.3. Требования охраны труда во время работы
2.3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:
Наименование инструмента/ оборудования	Требования безопасности
Расходные материалы (лабораторная посуда, предметные и покровные стекла, чашки Петри и др.) из различного материала.	Лабораторная посуда специального назначения.	1.Нагревая жидкость в пробирке или колбе, необходимо крепить ее так, чтобы отверстие пробирки или горлышко колбы были направлены от себя и соседей, при этом сосуд наполняют жидкостью не более, чем на треть объема. В течение всего процесса нагревания запрещается наклоняться над сосудом и заглядывать в него.	2.При нагревании химических веществ в пробирке или колбе запрещается держать их руками, необходимо предварительно закрепить их в держателе для пробирок или лапке штатива.	3.Закрывать тонкостенный сосуд резиновой пробкой необходимо держа сосуд за верхнюю часть горлышка и легонько покручивать пробку, руки при этом защищают полотенцем.	4. Нельзя нагревать на пламени горелки или спиртовки - фильтруемые воронки, цилиндры, разные мензурки, толстостенную посуду (кристаллизаторы, чашки Петри, эксикаторы).	5.При разламывании надрезанных стеклянных трубочек или палочек надо пытаться разламывать их так, будто разрываешь трубочку, чтобы не порезать руку краями стекла.	6. Во время мытья стеклянной посуды надо помнить, что стекло хрупкое, легко ломается, бьется и трескается от ударов и резкого изменения температуры. Мыть посуду "ершами" надо осторожно, не стуча дно пробирки, чтобы его не разбить.	7. Для предостережения пореза рук концы стеклянных трубочек и палочек, которые используются для размешивания растворов и других целей, должны быть слегка оплавлены.	8. Запрещается пользоваться стеклянной посудой или приборами, которые имеют хотя бы небольшие трещины или сколотые края.	9. Запрещается нагревать пробирку только снизу, старайтесь равномерно нагревать всю пробирку, все ее содержимое.
Камера Горяева	Использовать по назначению. 
Акушерский набор Афанасьева	Использовать инструменты по назначению. Аккуратно обращаться с инструментами для предотвращения самотравмирования.
Лабораторные химреактивы	1. Нельзя брать химические реактивы незащищёнными руками, а пользоваться, предназначенными для этих целей шпателями или ложечками.	2. Нельзя нюхать и не пробовать на вкус химические реактивы.	3. Если химические реактивы вызывают у участника аллергическую реакцию, то он должен заранее сообщить об этом Эксперту.	4. При выполнении работы реактивы расходовать экономно, согласно методике.	5. С легковоспламеняющимися химическими реактивами работать вдали от нагревательных приборов.	6. Соблюдать аккуратность в работе с концентрированными кислотами и щелочами, во избежание химических ожогов.
Автоматические пипетки-дозаторы  переменного объема со стерильными наконечниками	Использовать по назначению.
Петля бактериологическая, стерильная	Бактериологическую петлю берут в правую руку как карандаш, прогревают над пламенем спиртовки сначала вертикально, затем горизонтально до покраснения. 
Шпатель Дригальского	Не разбивать оборудование. Не работать с оборудованием, имеющим сколы, трещины.
Хирургический инструментарий	1. Необходимо быть предельно внимательным при работе с хирургическими инструментами, так как при неосторожном с ними обращении (резкий поворот со скальпелем в руках, шприцем, ножницами, препаровальной иглой и др.) можно пораниться самому и травмировать находящихся рядом.	2. Ножи, скальпели держать таким образом, чтобы ладонь лежала поверх рукоятки.	3. Разрезы делать только по направлению к себе или слева направо.	4.Не оставлять инструменты в полостях, не втыкать их в ткани.
Дрель травматологическая 	При работе с дрелью необходимо соблюдать следующие правила: - использовать индивидуальные защитные средства: работать в спецодежде, перчатках и защитных очках, чтобы избежать попадания на открытые участки тела раскалённых и абразивных частиц;	 - включайте электродвигатель, держа инструмент в руках так, чтобы сверло не соприкасалось с обрабатываемой поверхностью, что предотвратит дрель от сильного толчка;	 - пользоваться только исправными, хорошо заточенными свёрлами; 	- для удаления сверлильной пыли или стружки, рекомендуется чаще выводить сверло из отверстия; 	- включать дрель в сеть только перед началом работы; 	- не допускать натягивания, перекручивания и попадания под ноги или под различные предметы шнура питания; 	- отключать дрель от сети штепсельной вилкой: при замене сверла, при переносе с одного места на другое, во время перерыва, по окончании работы;	 - отключать дрель выключателем при внезапной остановке (исчезновение напряжения в сети, заклинивание сверла, перегреве и перегрузке двигателя); 	- замену сверла производить после его остывания; 	- использовать противошумные наушники.
Набор для реконструктивно-восстановительной хирургии(штифты, серкляжная проволока, пластины, винты, спицы Киршнера и др.)	Применять необходимые для безопасной работы исправные инструменты, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
Пинцет анатомический общего назначения	Использовать инструмент по назначению. Аккуратно обращаться с инструментом для предотвращения самотравмирования.
Часы	Использовать прибор по назначению.
Машинка для стрижки животных	Выполняйте работу с машинкой, только если она исправна. 	Чтобы убедиться, что вы не затянули нож слишком сильно, время от времени регулируйте прижим ножа во время стрижки (макс. 1/4 оборота). Если нажимная гайка не была достаточно хорошо затянута до начала стрижки, то в процессе работы шерсть животных может застревать между стригальными лезвиями, что существенно усложнит стрижку или сделает её невозможной. В подобной ситуации необходимо снять стригальные ножи, очистить их, смазать и установить обратно.	Шум, издаваемый машинкой, может беспокоить животных. Напуганное животное создаёт опасность травматизма. Поэтому перед стрижкой зафиксируйте животное, а в процессе работы подносите и включайте машинку в пределах видимости животного. Проводите стрижку животных только в хорошо проветриваемых помещениях. Не включайте машинку в непосредственной близости от взрывчатых веществ и газов.
Микроскоп с осветителем	Не пользоваться несправным оборудованием.	При работе с микроскопом источником опасности является электрический ток.
После окончания работы микроскоп необходимо отключить от сети.	Не рекомендуется оставлять без присмотра включенный в сеть	микроскоп.	Ремонтные и профилактические работы производить после отключения микроскопа от сети.
Водяная баня 		При использовании водяной бани необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с устройствами напряжением до 1000 В. Прибор соответствует общим требованиям безопасности. -К работе с прибором должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности и изучившие данную инструкцию по эксплуатации прибора. 	- Избегайте попадания жидкости на блок терморегулятора, особенно на сетевой переключатель и колодки предохранителей.  При больших рабочих температурах (свыше +50 °С) не рекомендуется прикасаться к корпусу ванны во избежание ожогов.	-Запрещается работать с незаземлённым прибором.	-При замене предохранителей или устранении других неисправностей отключайте питание.	-Прибор нуждаются в твердой опоре.	-После окончания работы отключайте питание прибора.	-Не помещайте в водяную баню легко воспламеняемые вещества.	-Не ставьте на прибор посторонние предметы.	Сохраняйте прибор в чистом состоянии.	-Не чините прибор самостоятельно.	-В качестве рабочей жидкости разрешается использовать только дистиллированную воду или смесь вода/глицерин в пропорции 1:1.	- В противном случае возможны ухудшение характеристик прибора и выход из строя нагревательного элемента.
Столик Морозова     		Использовать прибор по назначению.
Сосуд Дьюара 	1. Эксплуатация сосудов Дьюара должна производиться в соответствии с инструкцией по их эксплуатации завода-изготовителя.
2. Эксплуатировать или отогревать в рабочих помещениях неисправные сосуды Дьюара категорически запрещается.
3. Потерявший вакуум сосуд Дьюара надо освободить от жидкого азота, а затем поставить на отогревание в течение трёх суток в помещение, куда запрещён доступ людей.
4. Закрывать сосуды Дьюара допустимо только предназначенными для них крышками.
5. Запрещается плотно закрывать горловину сосуда, так как испарение жидкого азота создает внутри сосуда избыточное давление. Повышение давления создает опасность повреждения сосуда или выброса жидкого азота.
6. Вводить любые приспособления в жидкий азот надо медленно, во избежание разбрызгивания, вызванного кипением жидкости при контакте с тёплыми предметами (азот кипит при температуре –195 град.).
7. Работающий с сосудами Дьюара и жидким азотом, обязан пользоваться защитными очками.
8. Помещения, где проводится работа с жидким азотом или хранятся сосуды Дьюара, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей содержание кислорода в воздухе не менее 19%.
9. Снижение концентрации кислорода ниже 16% приводит к головокружению, обморокам и удушью без каких либо предварительных симптомов.
Бокс-ламинар	1 Для работы с боксом допускается только специально обученный персонал, внимательно изучивший руководство по эксплуатации (РЭ).	2 При работе с боксом необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.	3 При обнаружении во время работы какой-либо неисправности бокс должен быть НЕМЕДЛЕННО отключен от сети до устранения неисправности.	4. Запрещается проводить дезинфекцию бокса и техническое обслуживание при включенном в сеть боксе.	5. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:	-осуществлять работу в боксе при открытом защитном стекле;	-подключать бокс к сети без заземления.	Безопасность при загрузке бокса:	1 Общий вес загружаемых объектов на столешницу не должен превышать 25кг.	2 Для эффективной работы бокса не рекомендуется устанавливать какие-либо предметы на	перфорацию столешницы.	3 Зона наибольшей стабильности параметров воздуха по чистоте расположена в середине столешницы.
Гематологический анализатор	1.При включении электрооборудования в сеть необходимо проверить соответствие напряжения прибора, указанного в паспорте, напряжению сети, а также наличие заземления.	2. Если внутрь прибора попала жидкость, выключите его и отключите от сети. Протрите и высушите соответствующие части прибора.	3. При работе на приборе все поверхности (пола, рабочего стола) должны быть сухими.	4. Используйте только поставляемые и рекомендованные бутыли, трубки и компоненты для жидкостей.	5. Запасные предохранители должны подходить по параметрам (номинальное напряжение, номинальный ток и тип), определенным производителем.	6. Прежде чем проводить техническое обслуживание прибора выключите его и отключите от сети.	7. Подключайте ток только когда предписано. Если ток подключен в то время, когда удалена одна из крышек, осуществляйте уход за прибором с особой осторожностью.	8. Никогда не удаляйте защитные или страховочные компоненты из-за опасности поражения электрическим током.	9. Соединительные электрические контакты (штепсельные вилки, розетки и т. д.) могут оставаться под током и после его отключения.	10. Даже после выключения прибора, его части (например, конденсаторы) могут быть под напряжением вследствие накопления электрического заряда.	11. Все токопроводящие части являются источником опасности поражения электрическим током.	12. Не располагайте прибор таким образом, чтобы был затруднен подход к отключающему устройству (выключатель, подсоединение к сети)!	13. С реагентами следует обращаться согласно надписям на упаковке или вложенным инструкциям. При работе с цельной кровью следует придерживаться обычных правил.	14. При работе на анализаторе следует использовать только те реагенты, которые рекомендуются заводом-изготовителем.	15. Ни в коем случае не смешивайте реагенты, калибраторы и контроли от разных производителей!
Спиртовая горелка 	Перед использованием спиртовка должна быть заправлена этиловым спиртом (не более 2/3 объема спиртовки), диск плотно прикрывает отверстие резервуара спиртовки, фитиль в трубке должен входить не слишком плотно, но и не выпадать из трубки. Неиспользуемая спиртовка должна быть закрыта колпачком.	-Зажигать спиртовку следует от горящей спички или лучинки.	 Не допускается зажигать ее от другой спиртовки или от зажигалки.	-Регулировку пламени следует производить выдвижением фитиля (увеличение пламени) или убирая фитиль (уменьшение пламени).	-Не следует дуть на горящую спиртовку для ее тушения.	-Чтобы затушить пламя спиртовки, следует накрыть его колпачком.
Аппарат УЗИ 	Работающим на ультразвуковых аппаратах УЗИ запрещается:
— покидать рабочее место и оставлять пациентов без присмотра;
— прикасаться к любым токоведущим частям оборудования, снимать защитные панели и кожухи;
— пользоваться проводами с поврежденной изоляцией;
— допускать посторонних лиц на рабочее место.
При работе на аппаратах УЗИ необходимо использовать оборудование, инструмент и приспособления в строгом соответствии с требованиями эксплуатации, изложенными в паспортах данных аппаратов и инструкциями по эксплуатации. При работе с аппаратами УЗИ  запрещается:
— работать на неисправных аппаратах, с неисправными приспособлениями, сигнализацией, изоляцией, проводить какие-либо манипуляции внутри аппаратов;
— соприкосновение рук врача со сканирующей поверхностью рабочего датчика;
— попадание смазки на руки;
— работа на аппаратах УЗИ без средств индивидуальной защиты (хлопчатобумажных перчаток);
— работать при отключенных системах вентиляции, водоснабжения, канализации;
— использовать аппараты при открытых защитных средствах (крышках, кожухах);
— подвергать аппараты УЗИ и датчики резким механическим воздействиям, оказывать усиленное механическое воздействие на ручки и другие органы управления;
— не располагать емкости с жидкостями на панелях аппаратов, не допускать попадание влаги внутрь аппаратов.
Все процедуры по обслуживанию аппаратов УЗИ производить при отключенных от электрической сети аппаратах. Текущую чистку датчиков производить между процедурами в строгом соблюдении инструкции по эксплуатации. Для чистки клавиатуры, монитора, внешних поверхностей, движковых регуляторов запрещается применять аэрозоли.
 При выполнении работ на аппаратах УЗИ необходимо применять методы, позволяющие в короткие сроки производить исследования. При этом необходимо сокращать время воздействия независимо от величины акустического индекса.
Температура боковых поверхностей датчиков, предназначенных для соприкосновения с телом пациентов или работающих на аппарате, должна быть не выше 40 °С.
Работающий на аппаратах УЗИ должен использовать перерывы в работе, достаточные для восстановления нормальной работы мышц и связок.	При возникновении неисправностей в работе аппаратов УЗИ, опасной или аварийной ситуации остановить работу, отключить используемые аппараты и сообщить об этом эксперту.
Аппарат Панченкова		Использовать по назначению.
Счетчик для выведения лейкограммы	Использовать по назначению.
Урометр		Использовать по назначению. Аккуратно обращаться с прибором для предотвращения самотравмирования.
Тренажер для родовспоможения	Тренажерный комплекс предназначен для отработки навыков родовспоможения КРС. Использовать по назначению.
Центрифуга		Пользоваться только исправным прибором.	При включении центрифуги следует плавно (постепенно) увеличивать угловую скорость вращения ротора. 	После отключения надо дать возможность ротору остановиться, тормозить рукой запрещается; после работы центрифугу нужно осмотреть и протереть.
Термостат электрический суховоздушный 		При включении электрооборудования в сеть необходимо проверить соответствие напряжения прибора, указанного, в паспорте, напряжению в сети, а также наличие заземления.	При эксплуатации термостата запрещается ставить в него легко воспламеняющиеся вещества.	По типу защиты от поражения электрическим током	эксплуатирующего персонала термостат должен соответствовать	требованиям ГОСТ Р 51350 по классу защиты I.	Подключение к сети термостата осуществляется с помощью	розетки РШ-Ц-20-01-10/220УХЛ4.	Заземляющий контакт розетки присоединить к контуру заземления с сопротивлением не более 4 Ом.	Присоединение розетки к сети и проверку сопротивления	заземления должен проводить аттестованный специалист, допущенный к работе с электроустановками напряжением до 1000В.	Для предотвращения поражения электрическим током	запрещается:	- работать с незаземленным термостатом или неисправным контуром заземления;	- использовать в качестве заземления тепловую, газовую,	канализационную системы, трубопроводы горючих жидкостей и т.п.устройств;	- включать термостат в сеть при наличии видимых повреждений	розетки, вилки или соединительного шнура;	- разбирать термостат или менять предохранитель, не отключив его от сети;	- помещать объект термостатирования непосредственно на дно	термостата.	Температура внутри камеры должна быть ниже	температуры воспламенения или точки сублимации загружаемого	материала.
Тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации у собак	Тренажер предназначен для отработки приемов проведения сердечно-легочной реанимации у собак. Использовать по назначению.
Ларингоскоп (4 клинка)	Запрещается использовать инструмент при наличии признаков повреждений! Во время интубации позаботьтесь о том, чтобы не повредить губы, зубы, слизистую оболочку, гортань и голосовые связки. Иное использование или выходящее за рамки применения считается не соответствующим назначению.
Капельница	Использовать по назначению.


2.3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:
- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;
- соблюдать настоящую инструкцию;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;
- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;
- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;
- при работе с медицинским инструментом, имеющим острые режущие и колющие поверхности (скальпели, лигатурные иглы, иглодержатели, ножницы, щипцы и т.п.) необходимо проявлять аккуратность и соблюдать меры предосторожности во избежание порезов и повреждений. Все манипуляции с медицинским инструментом должны быть четкими и размеренными; 
-нельзя бросать использованный медицинским инструмент, его следует аккуратно складывать в установленные места;
-обращаться с животными следует ласково, но при этом твердо и уверенно;
- подходить к животным аккуратно, так, чтобы животное видело приближающегося человека;
- использовать необходимые способы фиксации животных для их обездвиживания, усмирения;
-при необходимости прибегать к помощи волонтеров для фиксации животных
-во время работы вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности; 
            -во время ходьбы нельзя наступать на электрические кабели или шнуры электропотребителей.
2.3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.
2.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
2.4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.
2.4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом эксперту.
2.4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.
2.4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
2.4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.
2.4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).
2.5. Требование охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый участник обязан:
2.5.1. Привести в порядок рабочее место. 
2.5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.
2.5.3. Отключить электронагревательные приборы, ветеринарное оборудование, инструмент и оборудование от сети.
2.5.4. Инструмент протереть и убрать в специально предназначенное для хранений место.
            2.5.5. По окончании работы следует тщательно вымыть руки. 
2.5.6. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.
2.6. Штрафные санкции за нарушения требований ОТ и ТБ
Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkillsRussia.
Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному отстранению аналогично апелляции.

3. ИНСТРУКТАЖ ЭКСПЕРТОВ ПО ОТ и ТБ
3.1. Общие требования охраны труда
3.1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Ветеринария» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
3.1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда».
3.1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях мест проведения конкурса. Эксперт обязан четко соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности; 
- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и планов эвакуации.
- расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха.
3.1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:
— электрический ток;
— статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;
— шум, обусловленный конструкцией оргтехники;
— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;
— зрительное перенапряжение при работе с ПК.
При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:
Физические:
-высокие и низкие температуры;
-животные;
Химические:
-спирт этиловый, ректификованный массовой долей 96%-ный;
-спирт-эфирная смесь
Психологические:
-высокая стрессовая нагрузка;
-высокая умственная нагрузка;
-множество отвлекающих факторов;
-повышенное внимание коллег и сторонних наблюдателей;
-повышенный уровень ответственности;
-усиленная нагрузка на зрение;
-чрезмерное напряжение внимания
3.1.5. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты:
- халат;
-бахилы.
3.1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 
В комнате Главного Эксперта Компетенции «Ветеринария» находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.
В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт. 
3.1.7. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему законодательству.
3.1. Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:
3.1.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим описанием компетенции.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудования.
3.1.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет.
3.1.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении экспертов необходимо:
- осмотреть рабочие места экспертов и участников;
-привести в порядок рабочее место эксперта;
-проверить правильность подключения оборудования в электросеть;
- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;
- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование.
3.1.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
3.1.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать.
3.2. Требования охраны труда во время работы
3.2.1. При выполнении работ по оценке конкурсных заданий на персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона.
3.2.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.
3.2.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов.
Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.
3.2.4. Во избежание поражения током запрещается:
- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, монитора при включенном питании;
- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;
3.2.5. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников.
3.2.6. Эксперту во время работы с оргтехникой:
- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не игнорировать их;
- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту;
- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;
- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы;
- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний запах или звук;
- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;
- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети;
-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;
- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после отключения аппарата от сети;
- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;
- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;
- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов и т.д.;
- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью.
3.2.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.
3.2.8. Запрещается:
- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить переформатирование диска;
- иметь при себе любые средства связи;
- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным заданием.
3.2.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.
3.2.10. При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками Эксперту:
- надеть необходимые средства индивидуальной защиты;
- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений, смотря под ноги;
- подходить к животным аккуратно, так, чтобы животное видело приближающегося человека;
-держаться на расстоянии от нагревательных приборов;
-соблюдать требования техники безопасности при наблюдении за работой конкурсанта с сосудом Дьюара
-соблюдать требования техники безопасности при наблюдении за работой конкурсанта со спиртовой горелкой;
-соблюдать требования техники безопасности при наблюдении за работой конкурсанта с боксом –ламинаром;
- соблюдать требования техники безопасности при наблюдении за работой конкурсанта с гематологическим анализатором;
- соблюдать требования техники безопасности при наблюдении за работой конкурсанта с травматологической дрелью.
3.3 Требования охраны труда в аварийных ситуациях
3.3.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а также сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.
3.3.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой оргтехники.
3.3.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.
3.3.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному Эксперту. 
3.3.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить технического эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.
3.3.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости ответственных лиц.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других экспертов, и конкурсной площадки, взять с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).
3.3.7. В случае обнаружения отсутствия животных в стойлах, загонах, клетках необходимо сообщить об этом Техническому Эксперту, а также предпринять действия по скорейшему поиску животных и возвращению их на место. При обнаружении животных, свободно перемещающихся по территории помещений и площадок, нужно оповестить об этом Технического Эксперта и, если возможно, самостоятельно вернуть их в загоны, стойла.
3.4. Требование охраны труда по окончании работ
После окончания конкурсного дня Эксперт обязан:
5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от источника питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места участников. 
5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда.
3.5. Штрафные санкции за нарушение требований ОТ и ТБ
Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkillsRussia.
Постоянное нарушение норм безопасности может привести к перманентному отстранению эксперта от оценивания конкурсанта.
Техника безопасности и правила работы в микробиологической лаборатории
Работа в микробиологической лаборатории требует постоянного и педантичного соблюдения правил безопасности и личной гигиены. Даже если в лаборатории не ведутся работы с патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, они могут быть выделены из окружающей среды в процессе исследовательской работы. Поэтому в любых условиях микробиолог должен работать в лаборатории так, как если бы он постоянно имел дело с патогенными микроорганизмами. Основными правилами работы студента в микробиологической лаборатории являются следующие:
1. Работать в спецодежде: в халате (а в боксе - в сменном халате), в сменной обуви, шапочке или косынке, а при необходимости - в марлевой повязке.
2. В рабочих помещениях лаборатории запрещается курить, принимать пишу, ходить без надобности между столами и открывать форточки, чтобы не допускать циркуляцию микроорганизмов с током воздуха. В лабораторию нельзя вносить посторонние вещи.
Портфели и сумки складывают в специально отведенном месте.
3. На рабочем месте размещают только оборудование, необходимое для выполнения конкретной работы. Студенты приступают к работе только с разрешения преподавателя и всю работу проводят в строгом соответствии с изучаемой методикой.
4. При использовании спиртовок необходимо следить за их герметичностью, не вынимать фитиль из горящей спиртовки, не зажигать одну спиртовку от другой, не пользоваться спиртовкой вблизи легковоспламеняющихся жидкостей. Не оставлять без надобности горящую спиртовку, пламя гасить только колпачком.
5. Студенты не должны включать и пользоваться электрическими приборами без разрешения преподавателя.
6. Во время работы в лаборатории на руках не должно быть колец, перстней и накладных ногтей. Ногти должны быть коротко острижены.
7. Во избежание инфицирования рук работать только бактериологической петлей и пинцетом. Использованные инструменты и предметы необходимо прожигать над пламенем горелки или помещать в дезинфицирующий раствор.
8. Бели в процессе работы инфицированный материал попал на кожу, слизистую оболочку глаз или в рот, необходимо срочно поставить в известность преподавателя и при его непосредственном участии провести необходимые меры по обеззараживанию.
9. При попадании на поверхность стола капель раствора, содержащих микроорганизмы, необходимо извлечь пинцетом ватный тампон, смочить его в 70% этиловом спирте или в 3% водном растворе хлорамина и обработать инфицированные места. Лучше всего эту работу провести под контролем преподавателя.
10. Мазки из исследуемых микроорганизмов необходимо фиксировать над пламенем горелки или в фиксирующем растворе.
11. Отсасывание исследуемого материала необходимо производить с помощью стерильных автоматических или полуавтоматических пипеток. При использовании стеклянных мерных пипеток выходное отверстие закрывают ватным тампоном, и отсасывание проводите использованием резиновой груши.
12 Во время работы нельзя класть на стол инструменты, пипетки, ватные пробки, предметные и покровные стекла. Все должно находиться в штативе, фарфоровых стаканчиках, на столиках для предметных стекол и в других, специально отведенных местах.
13. Все засеянные пробирки и чашки помещаются в термостат или сдаются преподавателю.
14. Использованные при лабораторных исследованиях предметные стекла, пипетки, шпатели сразу же погружают на одни сутки в банки с дезинфицирующим раствором, затем моют и кипятят. Отработанные чашки Петри и пробирки с посевами микроорганизмов собирают в биксы и передаются преподавателю для автоклавирования. Зараженный материал и ненужные культуры подлежат обязательному уничтожению, желательно в тот же день.
15. Уборку помещений лаборатории проводить влажным способом. Перед работой в боксе и предбокснике необходимо включать бактерицидные лампы. Поверхность стола, где проводится работа с культурами микроорганизмов, следует дезинфицировать путем протирания 3% раствором хлорамина или 70% этиловым спиртом.
16. Не допускается вынос инфицированного материала за пределы помещений лаборатории. Культуры микроорганизмов, необходимые для дальнейшей работы, хранятся в сейфе. При необходимости хранения бактериальных культур в холодильнике последний должен опечатываться.
17. В конце работы студент должен привести в порядок рабочее место, вымыть руки. Необходимо иметь индивидуальное полотенце или салфетки для вытирания рук.
С правилами техники безопасности при работе в микробиологической лаборатории студенты знакомятся на первом занятии, о чем расписываются в журнале.
Во время занятий по общей микробиологии каждый студент ведет тетрадь лабораторных работ, в которую заносит следующие данные:
– название работы, дату постановки и окончания опыта;
– объект исследований;
– методы проведения исследования;
– полученные данные, выводы и необходимые зарисовки.
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