## Общая инфраструктура
Приложение 3 к Порядку
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата профессионального мастерства города Москвы "Московские мастера" по компетенции Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Основная информация о конкурсной площадке
Организация расположения конкурсной площадки:
Адрес базовой организации:
Главный эксперт:
Технический администратор площадки:
Количество рабочих мест: 5
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): электроснабжение 220 В
Интернет: подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): нет
Площадь: 60 кв.м.
Покрытие пола: паркет, линолеум
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол монтажный | Габаритные размеры стола (ВxШxГ): 2240x1535x700 мм Диапазон регулировки высоты столешницы: 665-965 мм. Тип столешницы: Ламинированная ДСП. Наличие экрана: С перфорированным электромонтажным экраном Количество полок — 1 Количество подвесных тумб – 1 Наличие консолей с перекладиной-направляющей: Есть | Мебель | 5 | шт | 5
2 | Стул | Высота не менее 60 см | Мебель | 5 | шт | 5
4
5
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь: 25 кв.м.
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол | Материал столещницы дерево | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
2 | Стул | Высота не менее 60 см | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
3 | Розетка | Напряжение 220 В | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
4 | Мусорная корзина | Материал - пластмасса |  | 1 | шт. | 1
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь: 25 кв.м.
Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключение к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Покрытие пола: линолеум
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): нет
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | Процессор: одноядерный с частотой не менее 2 ГГц или двуядерный с частотой не менее 1,66 ГГц. ОЗУ не менее 1 Гб, ПЗУ SSD или HDD не менее 128 Гб | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | Лазерный или струйный, А4, черно-белая печать | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Запасной картридж для МФУ | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 1 | шт | 1
4 | Интерактивная доска | диагональ 75 дюймов, разрешение 3840x2160. Ориентация экрана альбомная | Оборудование IT | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Основные материалы для остановки кровотечения | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Порошковый или углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): _____________
Площадь: ____ кв.м.
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Покрытие пола: __________
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
5
10

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата профессионального мастерства города Москвы "Московские мастера" 2025 по компетенции Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Основная информация о конкурсной площадке
Организация расположения конкурсной площадки:
Адрес базовой организации:
Главный эксперт:
Технический администратор площадки:
Количество рабочих мест: 5
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): электроснабжение 220В
Площадь:4 кв.м.
Интернет: подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Покрытие пола: линолеум
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Персональный компьютер/ ноутбук | Процессор: одноядерный с частотой не менее 2 ГГц или двуядерный с частотой не менее 1,66 ГГц. ОЗУ не менее 1 Гб . | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
2 | Щупы измерительные набор №2 | 0.02-0.5 мм (класс точности не ниже 2) | Инструменты | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
3 | Щупы измерительные набор №4 | 0.1-1.0 мм (класс точности не ниже 2) | Инструменты | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
4 | Испытательный комплекс РЕТОМ-21.3 | Многофункциональный испытательный комплекс для устройств релейной защиты и автоматики | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
5 | Реле напряжения РН-54/160 | электромеханическое реле, исполнение заднее, УХЛ4 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
6 | Реле промежуточное РП-256 | электромеханическое реле, исполнение заднее, УХЛ4 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
7 | Набор ремонтного инструмента служб релейной защиты и автоматики | РЗА-Профи | Инструменты | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
8 | Микропроцессорное устройство защиты типа СИРИУС-2-МЛ | Число аналоговых входов по току - 4 на переменное напряжение питания устройства | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
9 | Имитатор для проверки микропроцессорных защит (проверка дискретных входов) | в зависимости от типа МП устройства имитатор индивидуальный | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
10 | Универсальный цифровой мультиметр | Функции измерениесилы и напряжение тока, постоянное/переменное усилие; емкость конденсаторов, частоту,сопротивление, коэффициент усиления биополярных транзисторов. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
11 | Цифровой мегаомметр | Ток в измерительной цепи не более 2 мА. Значение испытатлеьного напряжения на разомкнутых гнездах - 500, 1000, 2500 В | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
12 | Набор плоских гаечных ключей | Рожковые или торцовые ключи для работы с электромеханическими реле | Инструменты | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
14 | Батарея типа Крона | Напряжение 12 В, тип - щелочная | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
15 | Программное обеспечение для просмотра осциллограмм | Сервисное программное обеспечение BSCOPE | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
16 | Программное обеспечение для работы в 3Д тренажере | Моделирование процессов проверки трансформатор тока 110 кВ | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
17 | Трансформатор тока 10 кВ | Первичное напряженние - 10 кВ.Две вторичные обмотки с разными классами точности для подключения измерительных приборов и узлов релейной защиты и автоматики | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
18 | Сетевой удлинитель | Миниум 4 розетки | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
19 | Стойка для крепления реле со струбциной | Материал - металл, высота не менее 25 см, овальной или приямоугльной форма исполнения с основанием для фиксирования струбциной | Инструменты | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): электроснабжение 220В
Площадь: 4 кв.м.
Покрытие пола: линолеум
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага А4 | Офисная | Канцелярия | 1 | шт | 5
2 | Ручка шариковая | Синяя, масляные или гелевые чернила | Канцелярия | 1 | шт | 5
3
4
5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Диэлектрические перчатки | Толщина стенки готового изделия – не менее 0,11 см. Выдерживают высокое напряжение до 1000 В, полностью защищая от электрического удара. Материал- латекс. | Охрана труда | 1 | шт | 5
2 | Диэлектрический ковер | Материал - резина. Цвет черный. Максимальное рабочее напряжение до 1000 В. Толщина, мм 6. Длина (мм) 750. Ширина (мм) 750. Стандарт ГОСТ 4997-75. | Охрана труда | 1 | шт | 5

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата профессионального мастерства города Москвы "Московские мастера" по компетенции Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Основная информация о конкурсной площадке
Организация расположения конкурсной площадки:
Адрес базовой организации:
Главный эксперт:
Технический администратор площадки:
Количество рабочих мест: 8
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка шариковая | на усмотрение организатора | Канцелярия | 1 | шт | 5
2 | Бумага А4 | на усмотрение организатора | Канцелярия | 1 | шт | 5
3
4
5
6
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Диэлектрические перчатки | Толщина стенки готового изделия – не менее 0,11 см. Выдерживают высокое напряжение до 1000 В, полностью защищая от электрического удара. Материал- латекс. | Охрана труда | 1 | шт | 5
2 | Диэлектрический ковер | Материал - резина. Цвет черный. Максимальное рабочее напряжение до 1000 В. Толщина, мм 6. Длина (мм) 750. Ширина (мм) 750. Стандарт ГОСТ 4997-75. | Охрана труда | 1 | шт | 5
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка шариковая | на усмотрение организатора | Канцелярия | 1 | шт | 10
2 | Бумага А4 | на усмотрение организатора | Канцелярия | 1 | шт | 10

## Личный инструмент участника
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата профессионального мастерства города Москвы "Московские мастера" по компетенции Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1
2
3
4
5
6