## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Цифровая метрология 14-16
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Контроль качества партии промышленной продукции | [6 empty] | 30
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.25 за каждую подсказку, но не более 0.5 | 2 подсказки | 1 | 0.5
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.5
2 | Создание логической структуры процесса контроля
|  | И | Контролю подвергаются все требуемые размеры согласно чертежу детали |  | Вычесть все баллы, если не все размеры | да/нет | 2 | 2
|  | И | Верно выбраны средства контроля линейных размеров детали |  | Вычесть 0.4 за каждый неверный выбор, но не более 2.0 | 5 размеров | 2 | 2
|  | И | Верно выбраны средства контроля диаметральных размеров детали |  | Вычесть 0.4 за каждый неверный выбор, но не более 2.0 | 5 размеров | 2 | 2
3 | Эксплуатация ручного измерительного инструмента.
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 1 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 2 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 3 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 4 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 5 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 6 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 7 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 8 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 9 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 10 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 11 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 12 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 13 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 14 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 15 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 16 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 17 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 18 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 19 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 20 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 21 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 22 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
4 | Предоставление отчетной документации
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: не заполнен заголовок (наименование и номер детали, информация об операторе, дата и время). Недостаток информации о контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение превосходит отраслевой стандарт: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют рисунки и пояснения, дана информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют все необходимые рисунки и пояснения, предоставлена вся необходимая и достаточная информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
Б | Объемное сканирование | [6 empty] | 20
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.25 за каждую подсказку, но не более 0.5 | 2 подсказки | 1 | 0.5
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 1
2 | Создание логической структуры процесса контроля
|  | И | Контролю подвергаются все параметры согласно чертежу |  | Вычесть все баллы, если не все параметры | да/нет | 2 | 1
|  | И | Деталь подготовлена к сканированию - нанесено специальное покрытие |  | Вычесть все баллы, если не подготовлена | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Сканер откалиброван |  | Вычесть все баллы, если не откалиброван | да/нет | 2 | 1
|  | И | Сканы объеденены между собой |  | Вычесть все баллы, если не объеденины или присутсвует перекос/ разворот | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | На скане отсутвует 3d мусор и артефакты |  | Вычесть все баллы, если не предусмотрен | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Удалена подложка скана |  | Вычесть все баллы, если не удалена | да/нет | 2 | 0.5
3 | Эксплуатация измерительных машин
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 1 |  | Вычесть все баллы, если не откалиброван | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 2 |  | Вычесть все баллы, если не откалиброван | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 3 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 4 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 5 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 6 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 7 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 8 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 9 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 10 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 11 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 12 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
4 | Предоставление отчетной документации
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: не заполнен заголовок (наименование и номер детали, информация об операторе, дата и время). Недостаток информации о контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение превосходит отраслевой стандарт: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют рисунки и пояснения, дана информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют все необходимые рисунки и пояснения, предоставлена вся необходимая и достаточная информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
В | Двухкоординатные бесконтактные измерения | [6 empty] | 23
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.5 за каждую подсказку, но не более 1 | 2 подсказки | 1 | 1
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.5
2 | Эксплуатация измерительных машин
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 1 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 2 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 3 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 4 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 5 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 6 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 7 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 8 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 9 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 10 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 11 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 12 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 13 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 14 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 15 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 16 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 17 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 18 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 19 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 20 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
3 | Предоставление отчетной документации
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: не заполнен заголовок (наименование и номер детали, информация об операторе, дата и время). Недостаток информации о контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение превосходит отраслевой стандарт: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют рисунки и пояснения, дана информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют все необходимые рисунки и пояснения, предоставлена вся необходимая и достаточная информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
Г | Трехмерные координатно-измерительные технологии | [6 empty] | 27
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.75 за каждую подсказку, но не более 1.5 | 2 подсказки | 1 | 1.5
2 | Создание логической структуры процесса контроля
|  | И | Контролю подвергаются все параметры согласно чертежу |  | Вычесть все баллы, если не позволяет | да/нет | 2 | 2
|  | И | Верно указан коэффициент теплового расширения материала детали |  | Вычесть все баллы, если менее 21 или более 23.6 | да/нет | 2 | 1
|  | И | Все измерения производятся только от детали |  | Вычесть все баллы, если измерения производятся не только от детали | да/нет | 2 | 2
|  | И | Возникновение программных ошибок и столкновений при запуске в режиме воспроизведения |  | Вычесть все баллы, если деталь зафиксирована не достаточно жестко | да/нет | 2 | 2
|  | И | Для выравнивания базовых плоскостей использованы элементы, отмеченные на чертеже как база А и база Б |  | Вычесть все баллы, если такой возможности нет | да/нет | 2 | 2
|  | И | Есть как минимум одна программируемая пауза |  | Вычесть все баллы, если нет | да/нет | 2 | 2
|  | И | Предусмотрена чистовая привязка |  | Вычесть все баллы, если не предусмотрена | да/нет | 2 | 2
3 | Эксплуатация измерительных машин
|  | И | Выполнена калибровка каждого используемого положения каждого щупа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | да/нет | 4 | 2
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 1 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 2 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 3 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 4 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 5 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 6 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 7 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 8 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 9 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 10 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 11 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 12 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 13 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 14 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 15 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 16 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 17 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 18 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 19 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 20 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
4 | Предоставление отчетной документации
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: не заполнен заголовок (наименование и номер детали, информация об операторе, дата и время). Недостаток информации о контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение превосходит отраслевой стандарт: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют рисунки и пояснения, дана информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют все необходимые рисунки и пояснения, предоставлена вся необходимая и достаточная информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Наименование
2 | Наименование
3 | Наименование
4 | Наименование