## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025
| Наименование компетенции |  | Укладка напольных покрытий
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Подготовка основания | [6 empty] | 13
А1 | Аккуратность на рабочем месте. Правильное использование средств индивидуальной защиты, станков и инструментов
|  | С | Аккуратность рабочего места, корректность использования СИЗ, станков, оборудования, инструмента |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Рабочее место не организовано. Несет угрозу работнику, инструменту и оборудованию
|  |  |  | 1 | Рабочее место организовано плохо, негативно влияет на имидж укладчика\производителя материала
|  |  |  | 2 | Организация рабочего места не вызывает нареканий
|  |  |  | 3 | Идеально организованное рабочее место, является примером и образцом для трансляции внутри отраслевого сообщества
А2 | Индивидуальная защита
|  | И | Защита глаз |  |  | да\нет | 1 | 1
|  | И | Защита дыхательных путей |  |  | да\нет | 1 | 1
|  | И | Защита рук |  |  | да\нет | 1 | 1
А3 | Обработка поверхности
|  | С | Аккуратность нанесения нивелирующего состава |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Недопустимая степень загрязнения, следы материала в непредназначенных для этого местах
|  |  |  | 1 | Имеются значительные загрязнения
|  |  |  | 2 | Требует обычной уборки по завершению работы
|  |  |  | 3 | Уборка не требуется
|  | С | Гладкость и ровность основания, разводы |  |  |  | 7 | 2
|  |  |  | 0 | Необходимо переделать (присутствуют неустранимые дефекты)
|  |  |  | 1 | Требует существенной доработки (доливка, шлифовка)
|  |  |  | 2 | Требует незначительной доработки
|  |  |  | 3 | Можно укладывать напольное покрытие
А4 | Отклонение от плоскости на дистанции 250мм
|  | И | Замер № 1 (по согласованному шаблону) |  | Не более 0,2 мм (-0,2 балла) Не более 0,4 мм (-0,4 балла) > 0,4 мм (-0,6 балла) | 0,1 мм | 6 | 0.6
|  | И | Замер № 2 (по согласованному шаблону) |  | Не более 0,2 мм (-0,2 балла) Не более 0,4 мм (-0,4 балла) > 0,4 мм (-0,6 балла) | 0,1 мм | 6 | 0.6
|  | И | Замер № 3 (по согласованному шаблону) |  | Не более 0,2 мм (-0,2 балла) Не более 0,4 мм (-0,4 балла) > 0,4 мм (-0,6 балла) | 0,1 мм | 6 | 0.6
|  | И | Замер № 4 (по согласованному шаблону) |  | Не более 0,2 мм (-0,2 балла) Не более 0,4 мм (-0,4 балла) > 0,4 мм (-0,6 балла) | 0,1 мм | 6 | 0.6
|  | И | Замер № 5(по согласованному шаблону) |  | Не более 0,2 мм (-0,2 балла) Не более 0,4 мм (-0,4 балла) > 0,4 мм (-0,6 балла)" | 0,1 мм | 6 | 0.6
А5 | Работа с инструментом и оборудованием
|  | И | Чистота инструмента по завершении работ |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Инструмент после работы не очищался
|  |  |  | 1 | Частично отмытый инструмент
|  |  |  | 2 | Инструмент приведен в порядок
|  |  |  | 3 | Отсутствие каких-либо следов использования
|  | И | Чистота оборудования по завершении работ |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Оборудование после работы не очищалось
|  |  |  | 1 | Частично отмытое оборудование
|  |  |  | 2 | Оборудование приведено в порядок
|  |  |  | 3 | Отсутствие каких-либо следов использования
А6 | Защита стен помещения
|  | И | Была выполнена защита эмитации стен малярным скотчем по всем сторонам щита и усложняющим элементам |  |  | да/нет | 1 | 1
Б | Укладка ламината и замковых покрытий | [6 empty] | 19.5
Б1 | Аккуратность на рабочем месте. Правильное использование средств индивидуальной защиты, станков и инструментов
|  | С | Аккуратность рабочего места, корректность использования СИЗ, станков, оборудования, инструмента |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Рабочее место не организовано. Несет угрозу работнику, инструменту и оборудованию
|  |  |  | 1 | Рабочее место организовано плохо, негативно влияет на имидж укладчика\производителя материала
|  |  |  | 2 | Организация рабочего места не вызывает нареканий
|  |  |  | 3 | Идеально организованное рабочее место, является примером и образцом для трансляции внутри отраслевого сообщества
Б2 | Индивидуальная защита
|  | И | Защита глаз |  | Использование защитных очков при работе с оборудованием | да/нет | 1 | 1
|  | И | Защита органов слуха |  | Использование защиты органов слуха при работе с оборудованием | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Персональная защита |  | Использование наколенников и защитной обуви | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Безопасность при работе с оборудованием |  | Соблюдение ОТ и ТБ при работе с электроинструментом | да/нет | 1 | 1
Б3 | Сколы
|  | С | Сколы на лицевой поверхности доски при подрезке |  |  |  | 7 | 1.5
|  |  |  | 0 | Сильные сколы, материал раскрошен по отторцованному краю
|  |  |  | 1 | Сильные видимые сколы
|  |  |  | 2 | Имеются незначительные незаметные сколы
|  |  |  | 3 | Нет сколов
Б4 | Обработка поверхности
|  | С | Чистота поверхности |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Недопустимая степень загрязнения (клей, скотч, карандаш)
|  |  |  | 1 | Имеются значительные загрязнения
|  |  |  | 2 | Требует обычной уборки по завершению работы
|  |  |  | 3 | Уборка не требуется
Б5 | Зазор между досками
|  | И | Зазор между заводскими частиями плашки |  | 3 зазора не более 0,20 мм (-0,5 балла) 6 зазоров не более 0,30 мм (-1,0 балл) 9 зазоров не более 0,40 мм (-1,5 балла) |  | 6 | 1.5
Б6 | Зазор от стены
|  | И | Наличие компенсационного зазора вдоль стены |  | зазор находится в диапозоне 8-12 мм (включительно) | да/нет | 6 | 1.5
|  | И | Ширина первого и последнего ряда |  | не менее 50 мм | да/нет | 5 | 1
Б7 | Подготовка деталей по чертежу
|  | И | Спецификация на резанные элементы |  | Наличие спецификации | да/нет | 2 | 2
|  | И | Соответствие работы чертежу |  |  | да/нет | 3 | 1
|  | И | Соответствие угла наклона чертежу |  |  | да/нет | 7 | 1
Б8 | Дополнительный материал
|  | И | Использование дополнительных материалов |  | Каждый лишний фрагмент ламината (- 1,0) |  | 4 | 2
Б9 | Ровность укладки
|  | И | Совмещение торцевых стыков в соседних рядках |  | не менее 500 мм (в соответствие с инструкцией) | да\нет | 7 | 1
|  | И | Центровка отверстия под трубу отопления |  | Труба ровно по центру, расстояние до краев отверстия в диапозоне 8-12 мм | (+\-) 2 мм | 7 | 0.5
Б10 | Работа с проёмом
|  | И | Аккуратность подрезки дверной коробки |  | +-2мм | 2мм | 7 | 0.5
|  | И | Заполнения компенсационного зазора между помещениями |  | Использовался ли полимерный материал для заполнения зазора | да\нет | 7 | 1
В | Проектирование и разработка чертежей | [6 empty] | 11
В1 | Отделка и аккуратность
|  | C | Аккуратность при создании эскиза |  |  |  | 5 | 1.5
|  |  |  | 0 | Плохо сделанный эскиз с помарками и затёртостями
|  |  |  | 1 | Небрежно сделанный эскиз с помарками
|  |  |  | 2 | Аккуратный эскиз с указанием размеров,выносок,стрелок
|  |  |  | 3 | Прекрасный чёткий эскиз, начерченый с применением всех необходимых чертёжных принадлежностей
|  | С | Указание необходимых параметров на схеме |  |  |  | 5 | 1.5
|  |  |  | 0 | Размеры фигур и их положение не указано или не читается
|  |  |  | 1 | Размеры фигур и их положение указано не разборчиво
|  |  |  | 2 | Все размеры указаны и читаются
|  |  |  | 3 | Без замечаний
В2 | Положение фигур
|  | И | Положение фигуры 1 |  | Объективная привязка без возможности какого-либо смещения | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение фигуры 2 |  | Объективная привязка без возможности какого-либо смещения | Да/нет | 3 | 0.5
В3 | Размеры фигур
|  | И | Размеры фигуры 1 |  | Указаны все необходимые размеры (2 размера) | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Размеры фигуры 2 |  | Указаны все необходимые размеры (2 размера) | Да/нет | 3 | 0.5
В4 | Все возможные замеры
|  | И | Отсутствие избыточных размеров |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Измеримость положения фигур (отсутствие привязки к виртуальным точкам) |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Измеримость размеров фигур (отсутствие привязки к виртуальным точкам) |  |  |  | 6 | 0.5
В5 | Корректность расчетов материалов
|  | И | Расчёт количества воды |  | Допустимо не более 5% погрешности | Допустима погрешность во втором знаке после запятой (в сотых долях) | 2 | 1.5
|  | И | Расчёт количества смеси |  | Допустимо не более 5% погрешности | Допустима погрешность во втором знаке после запятой (в сотых долях) | 2 | 1.5
|  | И | Расчёт стоимости материалов для выравнивания пола в помещении |  | Допустимо не более 5% погрешности | Допустима погрешность во втором знаке после запятой (в сотых долях) | 4 | 1.5
Г | Укладка эластичных покрытий | [6 empty] | 20
Г1 | Аккуратность на рабочем месте. Правильное использование средств индивидуальной защиты, станков и инструментов
|  | С | Аккуратность рабочего места |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Рабочее место не организовано. Несет угрозу работнику, инструменту и оборудованию
|  |  |  | 1 | Рабочее место организовано плохо, негативно влияет на имидж укладчика\производителя материала
|  |  |  | 2 | Организация рабочего места не вызывает нареканий
|  |  |  | 3 | Идеально организованное рабочее место, является примером и образцом для трансляции внутри отраслевого сообщества
Г2 | Индивидуальная защита
|  | И | Безопасность при работе с режущим инструментом |  | Использование защитных чехлов для режущего инструмента, безопасное использование инструмента |  | 1 | 1
|  | И | Персональная защита |  | Использование наколенников и защитной обуви |  | 1 | 1
Г3 | Ровность раскройки
|  | С | Прямые резы |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Волнистый рез или ступенчатый рез
|  |  |  | 1 | Рез имеет небольшие отклонения
|  |  |  | 2 | Ровный рез с незначительными отклонениями
|  |  |  | 3 | Ровный рез
|  | С | Плотность прилегания к рамке |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Наличие значительных щелей и/или большого количества щелей
|  |  |  | 1 | Имеются видимые щели
|  |  |  | 2 | Незначительные, малозаметные щели
|  |  |  | 3 | Без замечаний
Г4 | Обработка поверхности
|  | С | Клей между элементами и на повехности |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Наличие клея на поверхности, между элементами и рамкой
|  |  |  | 1 | Незначительные следы клея на работе
|  |  |  | 2 | Чистая работа, 1 незначительный следа от клея
|  |  |  | 3 | Идеально чистая поверхность
|  | С | Отделка поверхности |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Следы повреждения материала, наличие скотча, следов карандаша, маркера и т.п.
|  |  |  | 1 | Наличие скотча и неклейкого мусора, следы карандаша, других следов нет
|  |  |  | 2 | Требует обычной уборки по завершению работы
|  |  |  | 3 | Идеально чистая поверхность
Г5 | Ширина основного поля
|  | И | Замер № 1 |  | Замер ширины основного поля | +/- 2 мм (0,5) >2 мм (0) | 6 | 0.5
|  | И | Замер № 2 |  | Замер ширины основного поля | +/- 2 мм (0,5) >2 мм (0) | 6 | 0.5
|  | И | Замер № 3 |  | Замер ширины основного поля | +/- 2 мм (0,5) >2 мм (0) | 6 | 0.5
|  | И | Замер № 4 |  | Замер ширины основного поля | +/- 2 мм (0,5) >2 мм (0) | 6 | 0.5
Г6 | Размеры и положение фигур
|  | И | Замер № 1 (Размер Фигуры 1) |  | +/- 1 мм (0,5) +/- 2 мм (0,0) | +/- 1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 2 (Размер Фигуры 1) |  | +/- 1 мм (0,5) +/- 2 мм (0,0) | +/- 1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 3 (Положение Фигуры 1) |  | +/- 1 мм (0,5) +/- 2 мм (0,0) | +/- 1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 4 (Положение Фигуры 1) |  | +/- 1 мм (0,5) +/- 2 мм (0,0) | +/- 1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 5 (Размер Фигуры 2) |  | +/- 1 мм (0,5) +/- 2 мм (0,0) | +/- 1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 6 (Размер Фигуры 2) |  | +/- 1 мм (0,5) +/- 2 мм (0,0) | +/- 1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 7 (Положение Фигуры 2) |  | +/- 1 мм (0,5) +/- 2 мм (0,0) | +/- 1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 8 (Положение Фигуры 2) |  | +/- 1 мм (0,5) +/- 2 мм (0,0) | +/- 1 мм | 7 | 0.5
Г7 | Плотнорезанные швы м/у каймой и полем и между элементами каймы
|  | И | Замер № 1 |  | Зазор не более 0,2 мм (0,5) >\= 0,3 мм (0) | +/- 1 мм | 6 | 0.5
|  | И | Замер № 2 |  | Зазор не более 0,2 мм (0,5) >\= 0,3 мм (0) | +/- 1 мм | 6 | 0.5
|  | И | Замер № 3 |  | Зазор не более 0,2 мм (0,5) >\= 0,3 мм (0) | +/- 1 мм | 6 | 0.5
|  | И | Замер № 4 |  | Зазор не более 0,2 мм (0,5) >\= 0,3 мм (0) | +/- 1 мм | 6 | 0.5
Г8 | Плотнорезанные швы фигуры
|  | И | Замер № 1 |  | Зазор не более 0,2 мм (0,5) >\= 0,3 мм (0) | +/- 1 мм | 6 | 0.5
|  | И | Замер № 2 |  | Зазор не более 0,2 мм (0,5) >\= 0,3 мм (0) | +/- 1 мм | 6 | 0.5
|  | И | Замер № 3 |  | Зазор не более 0,2 мм (0,5) >\= 0,3 мм (0) | +/- 1 мм | 6 | 0.5
|  | И | Замер № 4 |  | Зазор не более 0,2 мм (0,5) >\= 0,3 мм (0) | +/- 1 мм | 6 | 0.5
Г9 | Фиксация
|  | И | Сплошная фиксация всех частей ПВХ покрытия на клей |  | Незафиксированный фрагмент (-0,5 балла) | 1 фрагмент (-0,5) | 4 | 1
Г10 | Дополнительный материал
|  | И | Использование дополнительного фрагмента материала в работе |  | Каждый выданный дополнительно фрагмент (-1,0) | 1 фрагмент (-1,0) | 4 | 1
Г11 | Соответствие работы чертежу
|  | И | Наличие неправильно уложенных элементов, заплаток, лишних резов |  | Каждый неправильно уложенный элемент, лишний рез (-0,5) | 1 фрагмент (-0,5) 2 фрагмента (-1) | 3 | 1
Д | Укладка ПВХ покрытия с заводом на стену | [6 empty] | 16
Д1 | Аккуратность на рабочем месте. Правильное использование средств индивидуальной защиты, станков и инструментов
|  | С | Аккуратность рабочего места |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Рабочее место не организовано. Несет угрозу работнику, инструменту и оборудованию
|  |  |  | 1 | Рабочее место организовано плохо, негативно влияет на имидж укладчика\производителя материала
|  |  |  | 2 | Организация рабочего места не вызывает нареканий
|  |  |  | 3 | Идеально организованное рабочее место, является примером и образцом для трансляции внутри отраслевого сообщества
Д2 | Индивидуальная защита
|  | И | Безопасность при работе с режущим инструментом |  | Использование защитных чехлов для режущего инструмента, безопасное использование инструмента | Да/нет | 1 | 1
|  | И | Персональная защита |  | Использование наколенников и защитной обуви | Да/нет | 1 | 1
Д3 | Отделка поверхности | С | Отделка поверхности |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Следы повреждения материала, наличие скотча, следов карандаша, маркера, повреждения коннелюрного профиля, следы клея и т.п.
|  |  |  | 1 | Наличие скотча и неклейкого мусора, следы карандаша, других следов нет
|  |  |  | 2 | Требует обычной уборки по завершению работы
|  |  |  | 3 | Идеально чистая поверхность
|  | С | Плотность прилегания к стене и профилю |  |  |  | 7 | 1.5
|  |  |  | 0 | Непроклеенные участки материала, складки, наличие пузырей, материал не заведен под кант профиля и/или подрезан ниже чем закрывает верхняя окантовка коннелюрного плинтуса, наплывы материала.
|  |  |  | 1 | Небольшие пузыри на материале в местах прилегания к стене и профилю.
|  |  |  | 2 | Материал приклеен, но плохо прикатан к стене и коннелюрному профилю
|  |  |  | 3 | Без замечаний
Д4 | Ровность раскройки
|  | С | Прямые резы |  |  |  | 7 | 0.5
|  |  |  | 0 | Волнистый рез или ступенчатый рез
|  |  |  | 1 | Рез имеет небольшие отклонения
|  |  |  | 2 | Ровный рез с едва заметными отклонениями
|  |  |  | 3 | Ровный рез без замечаний
|  | С | Плотность укладки элементов |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Наличие щелей, задиров (рифов, топорщащихся элементов) на стыках
|  |  |  | 1 | Наличие незначительных щелей, задиров (рифов, топорщащихся элементов) на стыках
|  |  |  | 2 | Наличие брака, заметного при тактильной оценке
|  |  |  | 3 | Без замечаний
Д5 | Ровность приклеиваня окантовки коннелюрного профиля
|  | И | Замер № 1 |  | +/- 2 мм (-0,50 балла) | +/- 1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 2 |  | +/- 2 мм (-0,50 балла) | +/- 1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 3 |  | +/- 2 мм (-0,50 балла) | +/- 1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 4 |  | +/- 2 мм (-0,50 балла) | +/- 1 мм | 7 | 0.5
Д6 | Подрезка материала
|  | И | Зазор № 1 (При подрезке внутреннего угла) |  | Зазор не более 0.3 мм +/- 0.2 мм (-0,50 балла), >\= 0,6 мм (0) | +/- 1 мм | 7 | 1
|  | И | Зазор № 2 (При подрезке внешнего угла) |  | Зазор не более 0.3 мм +/- 0.2 мм (-0,50 балла), >\= 0,6 мм (0) | +/- 1 мм | 7 | 1
|  | И | Зазор № 3 (При подрезке внутреннего угла) |  | Зазор не более 0.3 мм +/- 0.2 мм (-0,50 балла), >\= 0,6 мм (0) | +/- 1 мм | 7 | 1
Д7 | Фиксация
|  | И | Полная фиксация всех частей ПВХ покрытия на клей в зоне выполнения работ по заводу на стену |  | Каждый незафиксированный участок (-0,5 балла) |  | 4 | 1
Д8 | Дополнительный материал
|  | И | Выдача дополнительного фрагмента материала |  | Каждый дополнительный фрагмент материала (-0,5 балла) |  | 4 | 1
Д9 | Соответствие работы чертежу
|  | И | Наличие неправильно уложенных элементов, заплаток, лишних резов |  | Каждый неправильно уложенный фрагмент материала, заплатка или вставка (-0,5 балла) | Да/нет | 4 | 2
Е | Сварка эластичных покрытий | [6 empty] | 13.5
Е1 | Аккуратность на рабочем месте. Правильное использование средств индивидуальной защиты, станков и инструментов
|  | С | Аккуратность рабочего места |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Рабочее место не организовано. Несет угрозу работнику, инструменту и оборудованию
|  |  |  | 1 | Рабочее место организовано плохо, негативно влияет на имидж укладчика\производителя материала
|  |  |  | 2 | Организация рабочего места не вызывает нареканий
|  |  |  | 3 | Идеально организованное рабочее место, является примером и образцом для трансляции внутри отраслевого сообщества
Е2 | Индивидуальная защита
|  | И | Безопасность при работе с режущим инструментом и оборудованием |  | Использование защитных чехлов для режущего инструмента, опасное положение ножа при работе, работа с электроинструментом |  | 1 | 1
|  | И | Персональная защита |  | Использование наколенников и защитной обуви |  | 1 | 0.5
Е3 | Термическая сварка
|  | С | Углы |  |  |  | 6 | 1.5
|  |  |  | 0 | Имеются непровары, поджёги материала, неровности
|  |  |  | 1 | Аккуратно проваренный угол, есть незначительные изменения цвета материала
|  |  |  | 2 | Аккуратно проваренный угол, есть незначительные неровности
|  |  |  | 3 | Идеально сваренный угол
|  | С | Линии |  |  |  | 6 | 1.5
|  |  |  | 0 | Имеются непровары, поджёги материала, неровности
|  |  |  | 1 | Аккуратно вваренная линия, есть незначительные изменения цвета материала
|  |  |  | 2 | Аккуратно проваренная линия
|  |  |  | 3 | Идеально проваренная линия
Е4 | Подрезка сварочного шнура
|  | И | Повреждения покрытия |  | Наличие повреждений на поверхности эластичного напольного покрытия | Да/Нет | 7 | 1
|  | И | Чистота подрезки линии |  | Наличие задиров после подрезки сварочного шнура на линиях | Да/Нет | 7 | 0.5
|  | И | Чистота подрезки углы |  | Наличие задиров после подрезки сварочного шнура на углах | Да/Нет | 7 | 0.5
Е5 | Ширина шва после сварки
|  | И | Замер № 1 |  | +/- 2 мм (-0,50 балла) | +/- 1 мм | 7 | 1
> 0,3 мм (0)
|  | И | Замер № 2 |  | +/- 2 мм (-0,50 балла) | +/- 1 мм | 7 | 1
> 0,3 мм (0)
Е6 |  | И | Замер № 3 |  | +/- 2 мм (-0,50 балла) | +/- 1 мм | 7 | 1
> 0,3 мм (0)
|  | И | Замер № 4 |  | +/- 2 мм (-0,50 балла) | +/- 1 мм | 7 | 1
> 0,3 мм (0)
Высота шва после сварки
|  | И | Замер № 1 |  |  | +/- 0,1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 2 |  |  | +/- 0,1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 3 |  |  | +/- 0,1 мм | 7 | 0.5
|  | И | Замер № 4 |  |  | +/- 0,1 мм | 7 | 0.5
Ж | Отделочные работы | [6 empty] | 7.001
Ж1 | Прилегание декоративных элементов
|  | И | Плотность прилегания плинтуса к напольному покрытию |  | 0,3мм (-0,5 балла) 0,5мм (-1,0 балл) 0,7мм (-1,5 балла) |  | 7 | 1.5
|  | И | Плотность продольного прилегания плинтуса к стене |  | 0,5мм (-0,5 балла) 0,7мм (-1,0 балл) 1мм (-1,5 балла) |  | 7 | 1.5
|  | И | Плотность торцевого прилегания плинтуса к стене |  | 0,5мм (-0,5 балла) 0,7мм (-1,0 балл) 1мм (-1,5 балла) 1,5мм (-2 балла) |  | 4 | 1.5
Ж2 | Локальный ремонт элементов
|  | С | Подбор цвета воска |  |  |  | 7 | 1.501
|  |  |  | 0 | Цвет плохо подобран, видно место реставрации издалека
|  |  |  | 1 | Цвет подобран, но видно место реставрации с высоты роста
|  |  |  | 2 | Цвет подобран, но видно место реставрации с колена
|  |  |  | 3 | Цвет подобран идеально, не видно мето реставрации
|  | С | Провалы и бугры при реставрации и отделке порожка |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Бугры или проавлы можно обнаружить визуально и на ощупь
|  |  |  | 1 | Имеются сильные на ощупь бугры или провалы
|  |  |  | 2 | На ощуп имеются незначительные бугры или провалы
|  |  |  | 3 | На ощупь ни бугры ни провалы не ощущаются
[5 empty] | Итого |  |  | 100.001

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ
2 | Нормативная и сопроводительная документация
3 | Коммуникация
4 | Менеджмент и управление ресурсами
5 | Инженерные и конструкторские навыки
6 | Напольные покрытия
7 | Инструмент и оборудование