## Информация о чемпионате
Компетенция | Электромонтаж
Наименование этапа Чемпионата | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г.
Субъект РФ (регион проведения)
Базовая организация расположения конкурсной площадки
Адрес конкурсной площадки
Даты проведения
Главный эксперт
Электронная почта ГЭ
Моб.телефон ГЭ
Технический администратор площадки
Электронная почта ТАП
Моб.телефон ТАП
Количество конкурсантов (команд)
Количество рабочих мест
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ+РГО(итоговый этап)+МЭ(финал)) + ТАП
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
РГО - руководитель группы оценки
МЭ - международный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г.
по компетенции
Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):____
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: _______________
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 35 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 3х230В (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 8
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 12
3 | Ноутбук/компьютер | не ниже CPU i5 / RAM 16 GB / HDD 1Tb / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
4 | Мышь для компьютера | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
5 | МФУ, А4, черно-белый + запасной картридж | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
6 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 2 | шт. | 2
7 | Проектор | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
8 | Экран для проектора | Стационарно или на штативе | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
9 | Комплект звукоусиливающей аппаратуры | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
10 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 2
11 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 2
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 5
3 | Кабинки для личных вещей и инструментов участников | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 5
4 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1
5 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Wi-Fi
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 5
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 6
3 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
4 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | мебель | Мебель | 1 | шт | 2
2 | Стул | мебель | Мебель | 1 | шт | 4
3 | Стелаж | мебель | Мебель | 1 | шт | 3
4 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 2 | шт. | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г.
по компетенции
Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 6
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: _______________
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях А,Б обязательных к выполнению (инвариант) (5 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (2,0 кВт) и 380 В (0,3 кВт) на каждое рабочее место
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Рабочая кабинка | Материал стен: фанера, толщина не менее 20мм., на жестком основании, размер: (слева, центр, справа) 1200х1600х1200мм., высота 2500мм, угол разворота: 100-110 градусов | рабочая кабина | 1 | шт. | 5
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
3 | Стремянка двухсторонняя | Ширина лестницы - 42см., кол-во секций - 2шт., кол-во ступеней - 5шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий, сталь, вес - 3,2 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 5
4 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5
5 | Струбцина | Для фиксации стусла | Инструмент | 2 | шт. | 10
6 | Веник и совок | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5
7 | Щетка-сметка | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5
8 | Мусорная корзина | не менее 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 5
9 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
10 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1400х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 5
11 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт. | 5
12 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Оборудование | 1 | шт. | 5
13 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
14 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 5
15 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
16 | Розетка 2-местная для открытой установки | с заземляющим контактом 16А | Оборудование | 1 | шт. | 5
17 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 2 | м. | 10
18 | Светильник светодиодный | Освещение рабочего места (местное) | Оборудование | 1 | шт. | 5
19 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
20 | Розетка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 5
21 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
22 | Электродвигатель асинхронный трехфазный | АИР 71A8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE | Оборудование | 1 | шт. | 2
23 | Вилка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 2
24 | Провод | ПВС 4х2,5 | Расходные материалы | 3 | м. | 6
25 | Ноутбук | не ниже CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 512 GB / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
26 | Мышь для компьютера | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 2 | шт. | 10
27 | Программное обеспечение (windows, графический редактор, ПО для ПЛР и т.д.) | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
28 | Рабочий стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 5
29 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
2. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле В (приложение 12 "Поиск неисправностей")
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (1 стенд на 5 рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 230 В, макс. (пиковая нагрузка) 0,03 кВт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
Рабочее место
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1
3 | Налобный фонарь | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование | 1 | шт. | 1
4 | Мультиметр | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 1
3. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Г (Программирование HMI панели)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 230 В, макс. (пиковая нагрузка) 0,03 кВт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
Рабочее место
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г.
по компетенции
Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 6
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: _______________
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях А,Б обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (на 1 Конкурсанта) | Единица измерения | Итоговое количество (на 5 Конкурсантов) | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
Кабеленесущие системы
1 | Лоток проволочный 35х100 | ВхШхД: 35х100х300, Диаметр проволоки 3,8мм, Материал: оцинкованная сталь, Оцинковка по методу Сендзимира, Без разъема, Без встроенного разделителя, U-образный профиль | Расходные материалы | 12 | м. | 60
2 | Кронштейн настенный осн.150 мм | ВхШхД:72х30х170, рабочая нагрузка: 1330Н, Материал - Оцинкованная сталь, Оцинковка по методу Сендзимира | Расходные материалы | 25 | шт. | 125
3 | Соединительный комплект двойной MDS20 | Длина: 20мм, Метрический размер резьбы: 6, Материал: оцинкованная сталь, Оцинковка методом Сендзимира | Расходные материалы | 50 | шт. | 250
4 | Соединитель перфорированный CP | Ширина: 28мм, Длина: 231 мм, тип исполнения: Соединитель продольный (пластина), Тип соединения: винтовой разъем, Материал: Оценкованная сталь, вес: 0,10 кг | Расходные материалы | 4 | шт. | 20
5 | Кабельный канал | ШхГхД: 100х60х2000, (с возможностью встраивания розеток, выключателей) | Расходные материалы | 4 | м. | 20
6 | Заглушка для кабельный канал 100х60 | совместимая заглушка, универсальное исполнение, защелкивается на внешнюю сторону | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
7 | Кабельный канал | ВхШхД: 16х25х2000 | Расходные материалы | 4 | м. | 20
8 | Труба гладкая жесткая д 16 | нар. диаметр: 16мм, внутр. диаметр не менее 14,5 мм, длина 3м | Расходные материалы | 3 | м. | 15
9 | Держатель с защелкой д 16 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 15 | шт. | 75
10 | Труба гладкая жесткая д 25 | нар. диаметр: 25 мм, внутр. диаметр не менее 18,5 мм, длина 3м | Расходные материалы | 3 | м. | 15
11 | Держатель с защелкой д 25 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 12 | шт. | 60
12 | Муфта труба-коробка IP65 д 16 | степень защиты IP65, материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: резьбовая | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
13 | Поворот на 90град труба-труба д25 | материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: вставная | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
Элементы управления, нагрузки, сигнализации
1 | Корпус поста | КП103 для кнопок управления 3 места | Оборудование | 2 | шт. | 10
2 | Кнопка управления | d=22мм красная 1з | Оборудование | 1 | шт. | 5
3 | Кнопка управления | d=22мм зеленая 1з | Оборудование | 1 | шт. | 5
4 | Контактный блок | дополнительный контакт для кнопки управления 1з | Оборудование | 1 | шт. | 5
5 | Лампа сигнальная | d=22мм синий 230В | Оборудование | 1 | шт. | 5
6 | Лампа сигнальная | d=22мм зеленый, 230В | Оборудование | 1 | шт. | 5
7 | Лампа сигнальная | d=22мм красный, 230В | Оборудование | 1 | шт. | 5
8 | Лампа сигнальная | d=22мм желтый, 230В | Оборудование | 1 | шт. | 5
9 | Выключатель концевой | рычаг, cамовозврат 1з+1р | Оборудование | 2 | шт. | 10
10 | Вилка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 5
11 | Розетка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 5
12 | Переключатель одноклавишный промежуточный | внутренней установки 10 А (4 контакта) | Оборудование | 1 | шт. | 5
13 | Переключатель одноклавишный проходной | внутренней установки 10 А (3 контакта) | Оборудование | 2 | шт. | 10
14 | Выключатель двухклавишный | внутренней установки 10 А | Оборудование | 3 | шт. | 15
15 | Розетка с з/к 16А | встраиваемая в кабельный канал 100х60 | Оборудование | 1 | шт. | 5
16 | Рамка и суппорт | встраиваемая в кабельный канал 100х60 | Оборудование | 1 | шт. | 5
17 | Коробка универсальная | КМКУ 88х88х44 | Оборудование | 6 | шт. | 30
18 | Коробка распаячная | открытая установка, не менее 85х85х40мм | Оборудование | 1 | шт. | 5
19 | Клеммник соединительный | Многоразовый с рычагом, 2х0,08-4мм2 32A | Оборудование | 10 | шт. | 50
20 | Датчик движения инфракрасный | Накладного исполнения, дальность обнаружения - не менее 5 м, угол обнаружения - 180-360 град., подключение - клемма внутри устройства | Оборудование | 1 | шт. | 5
21 | Светильник светодиодный | 230В, 8-12Вт круг 160-180 мм Высота 60-85.0 мм | Оборудование | 7 | шт. | 35
Щитовое оборудование (ЩР)
1 | Корпус металлический | ЩМП-3-0 (650х500х220мм) | Оборудование | 1 | шт. | 5
2 | Сальник резиновый | диаметр в соответствии с отверстиями в ЩМП 2-0 | Расходные материалы | 5 | шт. | 25
3 | Выключатель автоматический | 4Р 40А 4,5кА хар.С | Оборудование | 1 | шт. | 5
| Выключатель автоматический | 3Р 25А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 1 | шт. | 5
4 | Выключатель автоматический | 2Р 32А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 1 | шт. | 5
5 | Выключатель автоматический | 1Р 6А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 1 | шт. | 5
6 | Реле интерфейсное | ORM-1 4C 220В AC со светодиодом и тестовой кнопкой | Оборудование | 3 | шт. | 15
7 | Розетка ORS-M | для реле ORM 4C | Оборудование | 3 | шт. | 15
8 | Контактор | КМИ-10910 9А 230В/АС3 4НО | Оборудование | 2 | шт. | 10
9 | Механизм блокировки | для КМИ(09А-32А) | Оборудование | 1 | шт. | 5
10 | Пускатель ручной кнопочный | ПРК32-2,5 In=2,5A Ir=1,6-2,5A 660В | Оборудование | 1 | шт. | 5
11 | Реле времени | ORT многофункциональное 1-2 контакта 230В AС | Оборудование | 2 | шт. | 10
12 | Кабель-канал перфорированный | 40х60х2000 мм. | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
13 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | ШНК 2х7 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
14 | DIN-рейка | Рейка DIN стандартная, 35/7,5 мм, 1000мм. | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
15 | Ограничитель на DIN-рейку | металл | Расходные материалы | 12 | шт. | 60
16 | Зажим наборный | ЗНИ-4мм2 серый | Расходные материалы | 20 | шт. | 100
17 | Зажим наборный | ЗНИ- 4мм2 PE | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
18 | Заглушка | для ЗНИ4мм2 | Расходные материалы | 5 | шт. | 25
Щитовое оборудование (ЩО)
1 | Бокс ЩРН-П | 36 модулей, шины N,PE | Оборудование | 1 | шт. | 5
2 | Автоматический выключатель | 2Р 25А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 1 | шт. | 5
3 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р 16А 30мА х-ка С | Оборудование | 1 | шт. | 5
4 | Автоматический выключатель | 1Р 6А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 4 | шт. | 20
5 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | ШНК 2х7 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
6 | Контактор | 230В/2НО | Оборудование | 1 | шт. | 5 | Необходим при использовании ПЛР 12-24В
7 | Программируемое логическое реле | 12 каналов дискретного ввода, 6 каналов релейного вывода. Напряжение питания 12-24В/230В, язык программирования FBD | Оборудование | 1 | шт. | 5
8 | Блок питания для логического реле 24 В | 230/12-24В | Оборудование | 1 | шт. | 5 | Необходим при использовании ПЛР 12-24В
9 | Кабель для подключения ПК к программируемому логическому реле | в зависимости от ПЛР | Оборудование | 1 | шт. | 5
10 | Зажим наборный | ЗНИ-4мм2 серый | Расходные материалы | 25 | шт. | 125
11 | Зажим наборный | ЗНИ-4мм2 синий | Расходные материалы | 5 | шт. | 25
12 | Зажим наборный | ЗНИ- 4мм2 PE | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
13 | Заглушка | для ЗНИ4мм2 | Расходные материалы | 5 | шт. | 25
14 | Ограничитель на DIN-рейку | металл | Расходные материалы | 8 | шт. | 40
15 | Сальник резиновый | диаметр в соответствии с отверстиями в ЩРН-П-36 | Расходные материалы | 6 | шт. | 30
Провода и кабели
1 | Кабель | ВВГ 5х6 (синий; ж-зеленый; белый, коричневый, серый…) | Расходные материалы | 15 | м. | 75
2 | Кабель | ВВГ 3х4 (синий; ж-зеленый; белый…) | Расходные материалы | 15 | м. | 75
3 | Кабель | ВВГ 3х2,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | Расходные материалы | 10 | м. | 50
4 | Кабель | ВВГ 3х1,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | Расходные материалы | 20 | м. | 100
5 | Кабель | ВВГ 4х1,5 (синий; ж-зеленый; белый, коричневый…) | Расходные материалы | 2 | м. | 10
6 | Провод | ПВС 4х2,5 | Расходные материалы | 3 | м. | 15
7 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 60 | м. | 300
8 | Провод | ПВС 5х0,75 | Расходные материалы | 8 | м. | 40
9 | Провод | ПВ3 1х2,5 (белый) | Расходные материалы | 10 | м. | 50
10 | Провод | ПВ3 1х2,5 (синий) | Расходные материалы | 3 | м. | 15
11 | Провод | ПВ3 1х0,75 (белый) | Расходные материалы | 25 | м. | 125
12 | Провод | ПВ3 1х0,75 (синий) | Расходные материалы | 5 | м. | 25
13 | Провод | ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | Расходные материалы | 15 | м. | 75
14 | Наконечник штыревой | НШвИ 0,75-8,0 (100шт/уп.) | Расходные материалы | 2 | упак. | 10
15 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х0.75-10 НГИ2 (50шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
16 | Наконечник штыревой | НШвИ 2,5-8,2 (100шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
17 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х2.5-12 НГИ2 (50шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
18 | Наконечник кольцевой | НКИ 6-8 | Расходные материалы | 10 | шт. | 50
Крепежные материалы
1 | Саморезы металл с пером 3,5х19 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 50 | шт. | 250
2 | Саморезы универсальные 3,5х19 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 100 | шт. | 500
3 | Саморезы универсальные 3,5х25 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 100 | шт. | 500
4 | Скоба круглая пластиковая | для крепления открытой проводки, диаметр зависит от провода ПВС 3х0,75 (4,5,6мм) | Расходные материалы | 100 | шт. | 500
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (на 1 Конкурсанта) | Единица измерения | Итоговое количество (на 5 Конкурсантов) | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт.
2 | Очки защитные | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт.
3 | Обувь закрытого типа | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт.
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (на 1 Конкурсанта) | Единица измерения | Итоговое количество (на 5 Конкурсантов) | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка шариковая | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
2 | Карандаш HB | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
3 | Стирательная резинка | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
4 | Бумага (500 листов) | А4 | Расходные материалы | 2 | упак. | 2
5 | Линейка (20-30 см) | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
6 | Степлер со скобами | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
7 | Степлер усиленный со скобами | Скобы усиленные. Возможность прокола не менее 15 листов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
8 | Файлы А4 (100 л) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | упак. | 2
9 | Скотч 10м. ширина от 35мм | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
10 | Планшеты для экспертов А4 | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 7
11 | Ножницы | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
12 | Нож канцелярский с запасом лезвий | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
2. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле В (приложение "Поиск неисправностей")
Рабочее место Конкурсанта (1 стенд на 5 рабочих мест)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стенд "Поиск неисправностей" | Приложение 12 | Оборудование | 1 | шт. | 1
3. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Г (приложение 13 "Программирование HMI панели")
Рабочее место Конкурсанта (1 стенд на 5 рабочих мест)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
| Стенд "Программирование HMI панели" в составе: | Приложение 13 | Оборудование | 1 | шт. | 1
1 | Корпус металлический | ЩМП-2-0 | Оборудование | 1 | шт. | 1
2 | DIN-рейка | оцинкованная 30см | Оборудование | 3 | шт. | 3
3 | Кабель-канал | перфорированный 25х25 |  | 2 | м. | 2
4 | Автоматический выключатель | 2Р, С25 | Оборудование | 1 | шт. | 1
5 | Автоматический выключатель | 1Р, С10 | Оборудование | 1 | шт. | 1
6 | Автоматический выключатель | 1Р, С6 | Оборудование | 1 | шт. | 1
7 | Блок питания | 230В AC/12-28В DC | Оборудование | 1 | шт. | 1
8 | Программируемое логическое реле | 8-12 входов, не менее 6 выходов, наличие протокола Modbus "A/+","B/-" | Оборудование | 1 | шт. | 1
9 | Панель оператора | 12-28В DC, наличие протокола Modbus "A/+","B/-", 7'; 9,7' | Оборудование | 1 | шт. | 1
10 | Коннектор RS-232 | DB-9F | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
11 | Резистор ограничения тока для RS-485 | 120-150 Ом, 1 Вт | Расходные материалы | 2 | шт. | 2
12 | Шины N, PE | на DIN-рейку в корпусе | Оборудование | 1 | шт. | 1
13 | Лампа индикаторная | 230В, Д=22мм | Оборудование | 6 | шт. | 6
14 | Витая пара | F/UTP кат. 5E 2х2х0,52 | Расходные материалы | 2 | м. | 2
15 | Провод | ПВ1 1х1,5 белый | Расходные материалы | 10 | м. | 10
16 | Провод | ПВ1 1х1,5 синий | Расходные материалы | 3 | м. | 3
17 | Провод | ПВС 3х0,5 | Расходные материалы | 2 | м. | 2
18 | Наконечник-гильза | 0,5мм | Расходные материалы | 20 | шт. | 20
19 | Наконечник-гильза | 1,5мм | Расходные материалы | 50 | шт. | 50
20 | Наконечник-гильза | 2х1,5мм | Расходные материалы | 20 | шт. | 20
21 | Площадка самоклеящаяся | 20х20 под хомуты | Расходные материалы | 20 | шт. | 20
22 | Хомут кабельный | 2,5-3,6х100-150мм | Расходные материалы | 20 | шт. | 20

## Личный инструмент конкурсанта
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г.
по компетенции
Электромонтаж
Рекомендуемый инструмент конкурсанта (тип, количество, производитель определяется участником самостоятельно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Пояс для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника
2 | Пассатижи | Производитель, тип, на усмотрение участника
3 | Боковые кусачки | Производитель, тип, на усмотрение участника
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
5 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Производитель, тип, на усмотрение участника
6 | Набор отверток плоских, крестовых | Производитель, тип, на усмотрение участника
7 | Мультиметр универсальный | Производитель, тип, на усмотрение участника
8 | Мегаомметр | Производитель, тип, на усмотрение участника
9 | Уровень, L= 20-40см | Производитель, тип, на усмотрение участника
10 | Уровень, L= 150см | Производитель, тип, на усмотрение участника
11 | Молоток | Производитель, тип, на усмотрение участника
12 | Набор бит | Производитель, тип, на усмотрение участника
13 | Набор сверл, D= 1-10 | Производитель, тип, на усмотрение участника
14 | Сверло для отверстий d=12-32мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
15 | Напильник плоский | Производитель, тип, на усмотрение участника
16 | Напильник круглый | Производитель, тип, на усмотрение участника
17 | Ящик для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника
18 | Рулетка | Производитель, тип, на усмотрение участника
19 | Круглогубцы | Производитель, тип, на усмотрение участника
20 | Торцевой ключ и сменные головки | Производитель, тип, на усмотрение участника
21 | Угломер | Производитель, тип, на усмотрение участника
22 | Шуруповерт аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника
23 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | Производитель, тип, на усмотрение участника
24 | Кусачки арматурные (болторез) | Производитель, тип, на усмотрение участника
25 | Кисть малярная (для уборки стружки) | Производитель, тип, на усмотрение участника
26 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
27 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.20мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
28 | Фен технический | Производитель, тип, на усмотрение участника
29 | Угольник металлический | Производитель, тип, на усмотрение участника
30 | Пылесос аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника
31 | Маркировочное устройство P-touch/ аналог | Производитель, тип, на усмотрение участника
32 | Маркеры для проводников, клемм и зажимов | Производитель, тип, на усмотрение участника
Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"