## Информация о Чемпионате
Компетенция | Холодильная техника и системы кондиционирования
Наименование этапа Чемпионата
Субъект РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки
Адрес конкурсной площадки
Даты проведения
Главный эксперт
Электронная почта ГЭ
Моб.телефон ГЭ
Технический адмминистратор площадки
Электронная почта ТАП
Моб.телефон ТАП
Количество конкурсантов (команд) | 5
Количество рабочих мест | 5
Количество экспертов (в т.ч. с ГЭ) | 7

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)
0
по компетенции
Холодильная техника и системы кондиционирования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 7
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 0
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Интернет: подключение ноутбуков к беспроводному интернету
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): Подведение холодного водоснабжения и водоотведение (одна точка)
Площадь: не менее 100 кв.м.
Покрытие пола: не горючие материалы
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Часы электронные | Электроника, с GPS модулем, табло не менее 210 мм | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Пылесос строительный ( один на троих участников) | Сухая и влажная уборка, длина шланга 1,5 м, мощность не менее 1,5 кВт. | Оборудование | 1 | шт | 2
3 | Сумка для ПГУ-5П (Одна на участника) | Для баллонов объемом 5л., количество баллонов 2, (пропан, кислород, азот) Длина 719, Вес 2.6 Высота 282 (мм) Ширина 408 | Инструмент | 1 | шт | 5
4 | Куллер для воды ( один на 5 участников) | 20 литров, без подогрева и охлаждения | Оборудование | 1 | шт | 3
5 | Аптечка | бинты, пластыри | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Стул | 54х42х77 см, 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 5 | шт | 5
3 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков) | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Стеллаж | 100x40x200 см, цвет Metal | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | МФУ | цветной, (принтер, сканер) | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 5 | шт | 5
3 | Стул | 54х42х77 см, 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 10 | шт | 10
4 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | Мебель | 2 | шт | 2
5 | Стеллаж | 100x40x200 см, цвет Metal | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 1
7 | Экран | На усмотрение организаторов | Оборудование | 1 | шт | 1
8 | Проектор | На усмотрение организаторов | Оборудование | 1 | шт | 1
Комната Главного эксперта
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | Диагональ экрана не менее 15.6" Разрешение экрана 1920x1080 FullHD Плотность пикселей 141 PPI Максимальная частота обновления экрана 120 Гц Цветовой охват 45% NTSC Производитель процессора Intel Линейка процессора Core i5 Модель процессора 9300H Количество ядер процессора 4 | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | МФУ с функцией пакетного сканирования | цветная лазерная печать, (принтер, сканер) | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Стул | 54х42х77 см, 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Стеллаж | 100x40x200 см, цвет Metal | Мебель | 2 | шт | 2
6 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)
0
по компетенции
Холодильная техника и системы кондиционирования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 7
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 0
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 10 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В на каждое рабочее место, не меньше 3 розеток
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Учебный стенд FFDE-19 с комплектом расходных и запасных частей | Состав стенда : Силовая рамная конструкция ,металлические емкости для жидкости Моноблок: холодильная машина, фанкойл; щит управления; узел автоматики (, фреоновый контур, циркуляционный насос, металлопластиковые трубы, сантехнические изделия. Пригоден для работы в закрытых помещениях, заправлен: холодильным агентом, хладоносителем, маслом. Диапазон температур наружного воздуха в помещении от 16 до 32 С Диапазон относительной влажности в помещении от 15 до 80% Вес в заправленном состоянии 150 кг | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
2 | Учебный стенд RCDE-22 с комплектом расходных и запасных частей | Состав стенда : Силовая рамная конструкция ,металлические емкости для жидкости Моноблок: холодильная машина, фанкойл; щит управления; узел автоматики (GBC 10s Шаровый вентиль, 3/8" NRV10s Обратный клапан, 3/8" под пайку NRD Дифференциальный клапан, 1/2" под пайку BE230AS Катушка 220В/50Гц/IP67 EVR3s Соленоидный клапан, 3/8" под пайку), фреоновый контур, циркуляционный насос, металлопластиковые трубы, сантехнические изделия. Пригоден для работы в закрытых помещениях, заправлен: холодильным агентом, хладоносителем, маслом. Диапазон температур наружного воздуха в помещении от 16 до 32 С Диапазон относительной влажности в помещении от 15 до 80% Вес в заправленном состоянии 150 кг | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
3 | Паяльный пост (пропан-кислород) | Горелка пропан-кислород для пайки медных т 6-28 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
|  | Кислородный баллон 5л, заправленный, рабочее давление 150 Бар | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
|  | Пропановый баллон 5л, заправленный, рабочее давление 16 Бар | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
4 | Верстак металлический | с защитным экраном, с металлической столешницей, длина 1500 мм | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
5 | Тиски слесарные | 100 мм, для закрепления на верстаке | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
6 | Ноутбук | Модель ASUS ROG Strix G GL531GU-AL425T Тип экрана IPS Диагональ экрана 15.6" Разрешение экрана 1920x1080 FullHD Плотность пикселей 141 PPI Максимальная частота обновления экрана 120 Гц Цветовой охват 45% NTSC Производитель процессора Intel Линейка процессора Core i5 Модель процессора 9300H Количество ядер процессора 4 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
7 | Стол ученический | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
8 | Стул ученический | Model - ISO Size - 54х42х77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
9 | Ведро пластиковое 10 л | 10 литрорв, синий цвет, пластиковое | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
10 | Корзина для мусора | 10 литрорв, синий цвет, пластиковое | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
11 | Совок и швабра | комплект | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Огнетушитель | ОП-5 | Охрана труда | 1 | шт | 5
2 | Диэлектрически коврик | прорезиненый размером 750х750 мм | Охрана труда | 2 | шт | 10

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)
0
по компетенции
Холодильная техника и системы кондиционирования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 7
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 0
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Баллон с кислородом | 5 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
2 | Баллон с пропаном | 5 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
3 | Баллон с азотом | 10 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
4 | Баллон с фреоном | R134a, 11,3 кг | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
5 | Припой | Castolin 5% в прутках (50 шт.) или аналог | Расходные материалы | 20 | шт ( на 1 конкурсанта) | 100
6 | Припой в прутках | с содержанием серебра не менее 30% (офлюсованный) или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
7 | Скотч-брайт | Скотч брайт в листах размерами 158 мм x 224 мм Coarse, Р80. | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
8 | Вентиль Rotalock, 1"-3/8" | FP-RV-1-038 или аналог | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
9 | Вентиль Rotalock, 1"-1/2" | FP-RV-1-012 или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
10 | Реле давление низкое | Реле низкого давления D16P07, сброс автоматический, диапазон давления от -0,3 до 7 бар, тип котактов реле SPDT, в исполнении со штуцером под отбортовку (гайку). Или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
11 | Реле давление высокое | Реле низкого давления D16P30, сброс автоматический, диапазон давления от 7 до 30 бар, тип котактов реле SPDT, в исполнении со штуцером под отбортовку (гайку). Или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
12 | Маслоотделитель 1/2" | FP-OS-2,0-012 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
13 | Отделитель жид-ти, 1/2" | FP-AS-2,0-012 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
14 | Фреоновый ресивер вертик-ый, 1/2"-1" | FP-LR-2,5 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
15 | NS4-8 Накидная гайка 1/2"/12 мм (медь) | Латунь диаметр 1/2 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 50
16 | NS4-6M Накидная гайка 3/8"/10 мм (медь) | Латунь диаметр 3/8 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 50
17 | NS4-4 Накидная гайка 1/4"/6 мм (медь) | Латунь диаметр 1/4 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 50
18 | Сервисный клапа шредера | клапан с нипелем, медь, штуцер, диаметр 1/4 | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 25
19 | Лента самоклеящаяся ST 0.03х0.5/15, K-FLEX 850NS020050 | л0404 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
20 | Трубка ST 13/12 (2 метра), K-Flex 13012005508 | теплоизоляция K-flex, черная диаметр 12 | Расходные материалы | 4 | м ( на 1 конкурсанта) | 20
21 | Трубка ST 13/10 (2 метра), K-Flex 13010005508 | теплоизоляция K-flex, черная диаметр 10 | Расходные материалы | 4 | м ( на 1 конкурсанта) | 20
22 | Трубка ST 13/35 (2 метра), K-Flex 13035005508 | теплоизоляция K-flex, черная диаметр 35 | Расходные материалы | 2 | м ( на 1 конкурсанта) | 10
23 | Трубка капиллярная с гайкой и депрессором | диааметр 1/4 с гайками | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
24 | Муфта-перех. | 3/8*1/2 под пайку | Расходные материалы | 15 | шт ( на 1 конкурсанта) | 75
25 | Муфта переходная | 7/8х1/2 под пайку | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 25
26 | Муфта переходная | 7/8х3/8 под пайку | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 25
27 | Тройник 7/8" | Под пайку диаметор 7/8 | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 25
28 | Тройник 3/8" | Под пайку диаметор 3/8 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 50
29 | Тройник 1/2" | Под пайку, диаметр 1/2 | Расходные материалы | 20 | шт ( на 1 конкурсанта) | 100
30 | Труба медная 1/4"х 0,76 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 1 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 5
31 | Труба медная 3/8"х 0,81 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 3 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 15
32 | Труба медная 1/2"х 0,81 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 3 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 15
33 | Труба медная 7/8" отрезок неотоженная | медная, не отттоженная, в хлыстах | Расходные материалы | 2 | м ( на 1 конкурсанта) | 10
34 | Наконечник штыревой | НШВИ 0.75- 8 (47496) | Расходные материалы | 100 | шт ( на 1 конкурсанта) | 500
35 | Наконечник штыревой | НШВИ 1,5- 8 (47498) | Расходные материалы | 50 | шт ( на 1 конкурсанта) | 250
36 | Разъем плоский изолированный Мама | РПИм 1,5-7-0,8 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 50
37 | Наконечник кольцевой | НКИ(н) 2,5-4 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 50
38 | Держатель труб с защелкой | д.16мм АВС-пластик серый 0616 | Расходные материалы | 100 | шт ( на 1 конкурсанта) | 500
39 | Труба ПВХ гибкая гофрированная диаметр | 16мм цвет серый | Расходные материалы | 50 | м ( на 1 конкурсанта) | 250
40 | Провод ПВС | 3х1.5 белый | Расходные материалы | 50 | м ( на 1 конкурсанта) | 250
41 | Провод ПВС | 4х1.5 белый | Расходные материалы | 20 | м ( на 1 конкурсанта) | 100
42 | Провод ПВС | 3*0,75 | Расходные материалы | 50 | м ( на 1 конкурсанта) | 250
43 | Провод ПВС | 4*0,75 | Расходные материалы | 50 | м ( на 1 конкурсанта) | 250
44 | Стяжка кабельная (хомут) | 200х3,6 (уп./100шт) белая нейлон | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 50
45 | Изолента черная | черная | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
46 | Коробка расключительная | 70х70 | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
47 | Вилка | 220 вольт | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
48 | Колодка клемная | 1,5мм.кв | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
49 | Сальник | PG13,5 диаметр проводника 7-11 мм IP54 | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
50 | Комплект крепежа (метизы) и хомутов | Крепеж сантехнический 1 1/2 - 1 шт, Крепеж сантехнический 3/4 - 4 шт, Крепеж сантехнический 1/4 - 4 шт, Крепеж сантехнический 1/2- 16 шт, Болт М8х50 - 30 шт, Шайба М8 - 63 шт, Шайба гровер - 3 шт, Гайка М8-80 шт | Расходные материалы | 1 | комп ( на 1 конкурсанта) | 5
51 | SGN 10s Смотровое стекло, пайка, ODF | 014-0182 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
52 | KVC12s Регулятор производительности | 034L0143 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
53 | Вентиль терморег-щий TEN2 (-40...+10 C; без МОР; R134a) | 068Z3348 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
54 | Клапанный узел№02 | 068-2015 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
55 | DCL053s Фильтр-осушитель, 3/8" под пайку | 023Z4509 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
56 | GBC 10s Шаровый вентиль, 3/8" | 009G7021 | расходные материалы | 2 | шт | 10
57 | NRV10s Обратный клапан, 3/8" под пайку | 020-1011 | расходные материалы | 2 | шт | 10
58 | NRD Дифференциальный клапан, 1/2" под пайку | 020-1132 | расходные материалы | 1 | шт | 5
59 | BE230AS Катушка 220В/50Гц/IP67 | 018F6701 | расходные материалы | 2 | шт | 10
60 | EVR3s Соленоидный клапан, 3/8" под пайку | 032F1204 | расходные материалы | 2 | шт | 10
61 | Труба нержавеющая : | AISI 304 13Х1,5, | Расходные материалы | 1 | м ( на 1 конкурсанта) | 5
62 | Регулятор давления KVR 12 (шт) | KVR 12 или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
63 | Контроллер | Dixell IEV22D -1N1C0 или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
64 | Программируемое реле | ПР 205 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
65 | Батарейка | Крона | Расходные материалы | 3 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
66 | Батарейка | тип АА | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 25
67 | Батарейка | Тип ААА | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 25
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки рабочие | Назначение:общего назначения Класс вязки:10 Материал:хлопок, ПВХ Рисунок:точка Вес нетто:0,042 кг | Охрана труда | 1 | шт | 5
2 | Перчатки рабочие для огневых работ | Назначение:плотницкиеУтепленные:нет Размер (буквенная система маркировки):L-XL Размер (цифровая система маркировки):10.5 Материал:спилок | Охрана труда | 1 | шт | 5
3 | Защитные очки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт | 5
4 | Защитные очки затемненные для пайки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт | 5
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага А4 | белая, формат А4 | Расходные материалы | 10 | пачка 500 листов | 10
2 | Скотч | широкий | Расходные материалы | 2 | шт | 2
3 | Ручка шариковая | синяя, шариковая | Расходные материалы | 10 | шт | 50
4 | Степлер со сккобами | степлер со скобами | Расходные материалы | 3 | шт | 3
5 | Скрепки канцелярские | металлоические | Расходные материалы | 1 | упак | 1
6 | Файлы А4 | прозрачные | Расходные материалы | 2 | упак 100 шт | 2
7 | Маркер черный | цвет черный | Расходные материалы | 2 | упак 3 шт | 10
8 | Нож канцелярский | канцелярский для бумаги | Расходные материалы | 3 | шт | 3
9 | Папака для бумаг с металлическим держателем 75 мм | с металлическим держателем 75 мм | Расходные материалы | 1 | шт | 1

## Личный инструмент участника
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)
0
по компетенции
Холодильная техника и системы кондиционирования
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Станция сбора хладагента (R134a) | 1 | шт.
2 | Многоразовый баллон для R134a | 1 | шт.
3 | Двухступенчатый шиберный высоковакуумный насос | 1 | шт
4 | Цифровой манометрический коллектор | 1 | шт
5 | Цифровые весы | 1 | шт
6 | Ручной рычажный трубогиб для гибки под углом до 180 | 1 | шт
7 | Ручной трубогиб для медных труб | 1 | шт
8 | Труборез TUBE CUTTER 35/42 PRO | 1 | шт
9 | Набор напорных шлангов для хладагентов "Стандарт" и "Плюс" | 1 | комплект
10 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 18-2-LI Plus с 2 аккумуляторами GBA 18V 2.0 A*ч и зарядным устройством AL 1820 | 1 | шт
11 | Анемометр электронный для измерения скорости воздуха от 0,5 м/с и выше | 1 | шт.
12 | Вакуумметр электронный | 1 | шт.
13 | Вентиль с депрессором для шлангов (R134а) | 2 | шт.
14 | Дрель-шуруповёрт с набором бит | 1 | шт
15 | Зажигалка или механический пьезоподжиг для горелки | 1 | шт.
16 | Защитная одежда и обувь | 1 | комплект
17 | Защитные очки | 2 | шт.
18 | Защитные очки затемненные для пайки | 1 | шт.
19 | Инспекционное зеркало | 1 | шт.
20 | Калькулятор | 1 | шт.
21 | Карандаш строительный | 1 | шт.
22 | Керн | 1 | шт.
23 | Клещи токовые | 1 | шт.
24 | Ключ разводной до 32 мм | 2 | шт.
25 | Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов | 1 | комплект
26 | Кримпер для обжима наконечников | 1 | шт.
27 | Круглогубцы | 1 | шт.
28 | Линейка | 1 | шт.
29 | Магнит для соленоидного вентиля | 2 | шт
30 | Маркер перманентный (для металла металлопластика) | 1 | шт.
31 | Молоток | 1 | шт.
32 | Мультиметр электрический многофункциональный с функцией мегаометра | 1 | шт.
33 | Набор головок 6 -19 мм. | 1 | шт
34 | Набор для развальцовки труб 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 | 1 | шт.
35 | Набор плоских и крестовых электромонтажных отверток | 1 | комплект
36 | Набор плоских и крестовых слесарных отверток | 1 | комплект
37 | Набор рожковых ключей 6-27 мм | 1 | шт.
38 | Набор шлангов для опрессовки, вакуумирования, заправки | 1 | комплект
39 | Напильник плоский | 1 | шт.
40 | Нож строительный | 1 | шт.
41 | Ножовка по металлу с запасными полотнами | 1 | шт.
42 | Отвертка индикаторная | 1 | шт.
43 | Перчатки 500В | 1 | комплект
44 | Перчатки рабочие | 5 | комплект
45 | Перчатки рабочие для огневых работ | 1 | комплект
46 | Редуктор для азота/ кислорода | 1 | шт.
47 | Риммер | 1 | шт.
48 | Разводной ключь | 2 | шт
49 | Рулетка | 1 | шт.
50 | Ручка шариковая или гелевая | 1 | шт.
51 | Свёрла | 1 | комплект
52 | Сверло | 1 | комплект
53 | Сервисный ключ "трещотка" | 1 | шт
54 | Стриппер для зачистки проводов | 1 | шт.
55 | Термоизоляционный мат для пайки | 1 | шт.
56 | Термометр электронный | 1 | комплект
57 | Гигрометр электронный
58 | Течеискатель электронный | 1 | шт
59 | Труборасширитель 1/2" 3/8" | 1 | шт
60 | Уголок строительный | 1 | шт.
61 | Уровень 1000 мм. | 1 | шт.
62 | Уровень 400 мм. | 1 | шт.
63 | Шприц Жане, для заправки масла | 1 | шт
64 | Компактный труборез для медных труб | 1 | шт
65 | Шило | 1 | шт
66 | Набор шестигранников | 1 | шт
67 | Штангенциркуль | 1 | шт.
68 | Ящик "тулбокс" | 1 | шт