## КО
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству ….....в 2024
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Кровельные работы
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Профессиональная задача | Макс. балл | Критерий А | Сумма | 41
1 | Монтаж системы плоской кровли с применением полимерных мембран
|  | И | Пароизоляция уложена вдоль гофр профлиста |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Размер продольного нахлеста пароизоляции |  |  | Мин. 50 мм | 2 | 0.5
|  | И | Размер торцевого нахлеста пароизоляции |  |  | Мин. 100 мм | 2 | 0.5
|  | И | Пароизоляция заведена на высоту не менее 25 мм выше теплоизоляционного слоя |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Проклейка швов пароизоляции выполнена на верхней полке профлиста |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Соблюдение технологии укладки слоев минераловатного утепления |  | Теплоизоляция на профлисте уложена длинной стороной поперек гофр |  | 2 | 0.5
|  | И | Плотное прилегание плит утеплителя друг к другу |  | Размер швов между плитами утеплителя | Макс. 5 мм | 2 | 0.5
|  | И | Не наступать на нижний слой теплоизоляции (минераловатную теплоизоляцию) |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Укладка слоев утеплителя нижнего и верхнего слоя "вразбежку" |  | Расстояние между однонаправленными швами верхнего и нижнего слоя | Мин. 200 мм | 2 | 0.5
|  | И | Крепежи устанавливаются после укладки всех слоев теплоизоляции |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Крепеж плит полимерной теплоизоляции: количество крепежей на 1 плиту |  |  | Мин. 2 шт | 2 | 0.5
|  | И | Крепеж плит полимерной теплоизоляции: расположение согласно схеме |  | Крепеж расположен на расстоянии не менее 200 мм от края плиты (размер плиты 600 х 1200 мм); крепеж расположен на расстоянии 150-200 мм от края плиты (размер плиты 588 х 1188 мм, L-кромка) |  | 2 | 0.5
|  | И | Крепеж плит PIR : расположение согласно схеме |  | Крепеж расположен на расстоянии не менее 100 мм от края плиты с каждой стороны (размер плиты 600 х 1200 мм) | Мин.4 шт | 2 | 0.5
|  | И | Между XPS и ПВХ-мембраной произведена укладка разделительного слоя |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Укладка разделительного слоя выполнена с нахлестом |  | Размер нахлеста | Мин. 100 мм | 2 | 0.5
|  | И | Между PIR и ПВХ-мембраной разделительный слой отсутствует |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Укладка гидроизоляционного слоя |  | Мембрана уложена поперек волн профлиста |  | 2 | 0.5
|  | И | Размер торцевого и продольного перехлеста рулонов мембраны |  | Максимум определяется по формуле: 120 мм + ширина ребра гофры профлиста. | Мин.120 мм | 2 | 1
|  | И | Разбежка торцевых швов смежных рулонов основного гидроизоляционного слоя |  |  | Мин. 300 мм | 2 | 0.5
|  | И | Установка крепежа в маркерную линию, в каждую гофру |  | Маркерная линия обозначена по всему периметру каждого из фрагментов мембраны. Расстояние от края мембраны до центра каждого самореза - 35-37 мм | 35-37 мм | 2 | 1.5
|  | И | Рядовые сварные швы: ширина шва |  |  | Мин. 30 мм | 2 | 1
|  | И | Рядовые сварные швы: отсутствие складок и пустот в шве |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Рядовые сварные швы: отсутствие перегрева |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Рядовые сварные швы: отсутствие "непроваров" |  | Проверка пробником шва |  | 2 | 0.5
2 | Устройство воронки
|  | И | В месте установки воронки выполнено понижение на заданной площади |  |  | Мин. 500*500 мм | 4 | 1.25
|  | И | Место понижения усилено |  | ЦСП / ОСП |  | 4 | 1
|  | И | Фиксация усиления к основанию |  |  | 4 крепежа | 4 | 1
|  | И | Внешний контур воронки и гайки обработаны герметиком |  |  |  | 4 | 1.25
|  | И | Нижняя поверхность фланца воронки обработана герметиком |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Воронка прикручена к основанию саморезами |  |  | 4 самореза | 4 | 1.25
|  | И | Фартук из ПВХ-мембраны закреплен к основанию телескопическими крепежами по периметру |  |  | 8 крепежей | 4 | 0.75
|  | И | При приваривании воронки к основному полотну ПВХ-мембраны сформирован воздушный карман |  |  |  | 4 | 0.75
|  | И | Швы, образованные при сваривании воронки с основным гидроизоляционным слоем обработаны жидким ПВХ |  |  |  | 4 | 0.75
|  | И | Рядовые сварные швы: ширина шва |  |  | Мин. 15 мм | 4 | 0.75
3 | Примыкание к парапету
|  | И | Фиксация примыкания гидроизоляционного слоя к парапету по схеме скрытого кармана выполнена прижимной планкой |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Шаг крепления прижимной планки в месте примыкания гидроизоляционного слоя к парапету |  |  | 200 мм | 3 | 0.75
|  | И | Высота заведения гидроизоляционного слоя на парапет |  |  | Мин. 300 мм | 3 | 0.75
|  | И | Механическая фиксация гидроизоляционного слоя выполнена краевой рейкой |  |  |  | 3 | 0.75
|  | И | Расстояние от края краевой рейки до 1-го самореза |  |  | Макс. 50 мм | 3 | 0.75
|  | И | Соблюден шаг крепления гидроизоляционного слоя краевой рейкой к парапету (расстояние между 1 и 2 саморезом) |  |  | Макс. 100 мм | 3 | 0.75
|  | И | Соблюден шаг крепления гидроизоляционного слоя краевой рейкой к парапету (основная часть рейки) |  |  | 200 мм | 3 | 0.75
|  | И | Нанесение герметика в зазор между стеной и отгибом краевой рейки |  |  |  | 3 | 0.75
|  | И | Выставлен зазор между смежными краевым рейками |  |  | 5-10 мм | 3 | 0.75
|  | И | Рядовые сварные швы: отсутствие складок и пустот в шве |  |  |  | 3 | 0.75
|  | И | Рядовые сварные швы: отсутствие перегрева |  |  |  | 3 | 0.75
|  | И | Рядовые сварные швы: отсутствие "непроваров" |  | Проверка пробником шва |  | 3 | 0.75
4 | Выполнение углов
|  | И | Верхний внутренний угол: выполнено примыкание |  | Выполнен нахлест | Мин. 20 мм | 3 | 0.75
|  | И | Верхний внутренний угол: отсутствие складок |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Верхний внутренний угол: отсутствие пустот в шве |  | Ширина шва минимум 15 мм | Мин. 15 мм | 3 | 0.5
|  | И | Верхний внутренний угол: отсутствие перегрева |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Верхний внутренний угол: отсутствие "непроваров" |  | Проверка пробником шва. Проверяются швы по длине 10 см от угла |  | 3 | 0.75
|  | И | Верхний внешний угол: отсутствие складок |  |  |  | 3 | 0.75
|  | И | Верхний внешний угол: отсутствие пустот в шве |  | Ширина шва минимум 15 мм | Мин. 15 мм | 3 | 0.75
|  | И | Верхний внешний угол: отсутствие перегрева |  |  |  | 3 | 0.75
|  | И | Верхний внешний угол: отсутствие "непроваров" |  | Проверка пробником шва. Проверяются швы по длине 10 см от угла |  | 3 | 0.75
5 | Культура производства
|  | И | Наличие спецодежды, средств индивидуальной защиты |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдение правил работы с оборудованием и инструментом |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Бережливое производство |  | Участнику хватило выделенных материалов для выполнения полного задания |  | 1 | 0.5
Код | подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Профессиональная задача | Макс. балл | Критерий Б | Сумма баллов | 34
1 | Монтаж пароизоляции, теплоизоляции и гидроветрозащитной мембраны
|  | И | Проклейка стыков пароизоляции |  | Все стыки должны быть проеклены по всей длине |  | 2 | 1
|  | И | Сохранение целостности пароизоляционного слоя |  | Отсутствие разрезов, разрывов на смонтированной пароизоляционной пленке |  | 2 | 1
|  | И | Ремонт повреждения |  | Радиус ремонтного покрытия - не менее 20 мм от места повреждения |  | 2 | 1
|  | И | Монтаж каменной ваты враспор |  | Ширина утеплителя больше расстояния между стропилами |  | 2 | 1.5
|  | И | Соблюдение разбежки швов при укладке каменной ваты |  | Смещение швов у плит разных слоев | Мин. 300 мм | 2 | 1
|  | И | Каскадность укладки супердиффузионной мембраны |  | Верхнее полотнище укладывается с нахлестом на нижнее полотнище | Мин. 100 мм | 2 | 0.5
|  | И | Проклейка стыков супердиффузионной мембраны |  | Все перехлесты должны быть проеклены по всей длине |  | 2 | 1
|  | И | Соблюдение шага крепежа при креплении супердиффузионной мембраны к стропильной системе при помощи степлера (расстановка мест крепления) |  |  | 200-300 мм | 2 | 1
|  | И | Супердиффузионная мембрана плотно прилегает к утеплителю |  | Зазор между мембраной и утеплителем не более 5 мм | Макс. 5 мм | 2 | 1
|  | И | Заведение супердиффузионной мембраны на фронтонную часть стропильной доски |  |  | Мин. 50 мм | 2 | 1
|  | И | Выполнен монтаж обрешетки |  |  |  | 3 | 1
2 | Подготовка кровельного основания
|  | И | Выдержан нахлест карнизных и торцевых планок |  |  | 30-50 мм | 3 | 1.5
|  | И | Соблюден шаг крепления планок |  |  | 120-150 мм | 3 | 1.5
|  | И | Правильность выбора и монтажа подкладочных ковров |  | Самоклеющийся подкладочный ковер применяется на ендове и карнизе; подкладочных ковер с механической фиксацией - на остальных плоскостях |  | 2 | 1.5
|  | И | Соблюдение поперечного нахлеста подкладочного ковра |  |  | Мин. 150 мм | 2 | 1
|  | И | Соблюдение шага крепления ендовного ковра к основанию |  |  | 250-300 мм | 3 | 1.5
|  | И | Выполнен монтаж водосливного "язычка" на ендовном ковре в районе карниза |  | Лишние части ендовного ковра аккуратно обрезаются, выполняется "язычок" |  | 3 | 1.5
|  | И | Гвозди вбиваются в ендовый ковер на расстоянии не менее 30 см от оси ендовы |  |  | Мин. 300 мм | 3 | 1.5
|  | И | Горизонтальное смещение ендового ковра к подкладочному ковру в ендове |  |  | 20-30 мм | 3 | 1.25
|  | И | Выполнен нахлест фрагментов ендового ковра |  | Ширина нахлеста минимум 300 мм | Мин 300 мм | 3 | 0.75
|  | И | Ширина промазки мастикой перехлестов ендового ковра по периметру от края ендового ковра |  |  | Мин. 100 мм | 3 | 0.75
|  | И | Перехлесты ендового ковра промазаны мастикой по всему периметру |  |  |  | 3 | 1.25
3 | Монтаж гибкой черепицы
|  | И | Количество гвоздей 1 гонт (пластину гибкой черепицы) в зависимости от угла наклона ската и формы нарезки |  | В нарезке "драконий зуб" 5 гвоздей при угле наклона до 45 градусов и 8 гвоздей при угле наклона более 45 градусов |  | 2 | 0.75
|  | И | Ровность укладки рядов гибкой черепицы (уклон не более 1%) |  | Оценивается при выполнении минимум 3 рядов черепицы на каждом скате | Дельта макс. 1 см | 2 | 0.75
|  | И | Первый ряд гибкой черепицы уложен с отступом от края планки |  |  | 20-30 мм | 2 | 0.75
|  | И | Нижняя часть первого ряда гибкой черепицы промазана мастикой, за исключением самоклеющегося слоя |  |  |  | 2 | 0.75
|  | И | Выполнен зазор для отбоя воды на фронтоне и примыканиях |  | Монтаж гибкой черепицы с отступом от края фронтона и примыканий. Оценивается при выполнении минимум 6 рядов черепицы на каждом скате | 20-30 мм | 2 | 1
|  | И | Правильная ширина ендовы |  | Оценивается при выполнении минимум 3 рядов черепицы на каждом скате | 50-150 мм | 3 | 1
|  | И | Ровность ендовы |  | Ендова ровная и по всей длине имеет одинаковую ширину. Оценивается при выполнении минимум 3 рядов черепицы на каждом скате | Дельта макс. 1 см | 3 | 1
|  | И | Подрезка отбоя у гибкой черепицы |  | Углы гибкой черепицы у края и в оси ендовы подрезаются под углом 45 градусов. Оценивается при выполнении минимум 3 рядов черепицы на каждом скате (включая подрезку на 3-м ряду) |  | 3 | 1
4 | Культура производства
|  | И | Наличие спецодежды, средств индивидуальной защиты |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдение правил работы с оборудованием и инструментом |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Бережливое производство |  | Участнику хватило выделенных материалов для выполнения полного задания |  | 1 | 0.5
Код | подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Профессиональная задача | Макс. балл | Критерий Б | Сумма баллов | 25
1 | Монтаж системы плоской кровли с применением битумно-полимерных материалов
|  | И | Плотное прилегание плит утеплителя друг к другу |  | Размер швов между плитами утеплителя | Макс. 5 мм | 2 | 0.5
|  | И | Укладка слоев утеплителя нижнего и верхнего слоя "вразбежку" |  | Расстояние между однонаправленными швами верхнего и нижнего слоя | Мин. 200 мм | 2 | 1
|  | И | Не наступать на нижний слой минераловатной теплоизоляции |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Крепежи устанавливаются после укладки всех слоев теплоизоляции |  |  |  | 2 | 1
|  | И | Крепеж плит установлен согласно схеме |  | Для всех плит количество крепежей на плиту размером 600*1200 мм - мин. 2 шт. | Мин. 2 шт | 2 | 1
|  | И | Механический крепеж гидроизоляционного слоя с соблюдением растояния от края рулона |  |  | Мин. 35 мм | 2 | 1
|  | И | Соблюдение технологии шага крепления |  | Крепление в каждую гофру |  | 2 | 1
|  | И | Размер торцевого нахлеста основного гидроизоляционного слоя |  |  | Мин. 150 мм | 2 | 1
|  | И | Размер продольного нахлеста основного гидроизоляционного слоя |  |  | Мин. 120 мм | 2 | 1
|  | И | Разбежка торцевых швов смежных рулонов основного гидроизоляционного слоя |  |  | Мин. 500 мм | 2 | 1
|  | И | В месте Т-образных швов подрезан угол рулона, между верхним и нижним слоем |  |  |  | 2 | 1
|  | И | Сформирован воздушный карман глубиной 120-130 мм от края стыка полотен основного гидроизоляционного слоя |  |  |  | 2 | 1.5
|  | И | Ширина сварного шва основного гидроизоляционного слоя |  |  | Мин. 90 мм | 2 | 1.5
|  | И | Качество сварного шва |  | Вытек битумного вяжущего | 2-20 мм | 2 | 1.5
2 | Примыкание к парапету
|  | И | Выполнено устройство галтели из каменной ваты с приклейкой мастикой |  | Галтель приклеена и к горизонтальному, и к вертикальному основанию |  | 3 | 1.5
|  | И | Использование прикаточного ролика при монтаже гидроизоляционного слоя |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Механическая фиксация гидроизоляционного слоя выполнена краевой рейкой |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Расстояние от края краевой рейки до 1-го самореза |  |  | Макс. 50 мм | 3 | 1
|  | И | Соблюден шаг крепления гидроизоляционного слоя краевой рейкой к парапету (расстояние между 1 и 2 саморезом) |  |  | Макс. 100 мм | 3 | 1
|  | И | Соблюден шаг крепления гидроизоляционного слоя краевой рейкой к парапету (основная часть рейки) |  |  | 200 мм | 3 | 1
|  | И | Нанесение герметика в зазор между стеной и отгибом краевой рейки |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Выставлен зазор между смежными краевым рейками |  |  | 5-10 мм | 3 | 1
3 | Культура производства
|  | И | Наличие спецодежды, средств индивидуальной защиты |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдение правил работы с оборудованием и инструментом |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Бережливое производство |  | Участнику хватило выделенных материалов для выполнения полного задания |  | 1 | 0.5
[10 empty] | Общий балл | 100
Note on D2: Enter Skill Name Here