## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Инвариант/вариатив | Сумма баллов
Ремонт контрольно-измерительных приборов средней сложности | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов средней сложности | ПС: 40.067; ФГОС СПО 15.01.05СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ | Модуль А. Техническое обслуживание прибора | Инвариант | 30
Ремонт сложных контрольно-измерительных приборов | Восстановление и замена узлов и деталей, регулировка, испытания, юстировка, монтаж и сдача сложных контрольно-измерительных приборов | ПС: 40.067; ФГОС СПО 15.01.05СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ | Модуль Б. Монтаж технического оборудования | инвариатив | 20.3
Ремонт контрольно-измерительных приборов особой сложности | Восстановление и замена узлов и деталей, регулировка, испытания, юстировка, монтаж и сдача сложных контрольно-измерительных приборов | ПС: 40.067; ФГОС СПО 15.01.05СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ | Модуль В. Настройка электронного датчика давления | инвариатив | 24.3
Ремонт сложных контрольно-измерительных приборов | Монтаж сложных электрических схем контрольно-измерительных приборов | ПС: 40.067; ФГОС СПО 15.01.05СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ | Модуль Г. Монтаж электрических схем КИП | вариатив | 6.4
Наладка КИПиА средней сложности | Наладка и сдача КИПиА средней сложности | ПС: 40.158; ФГОС СПО 15.01.05 СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ | Пусконаладочные работы | вариатив | 19
|  |  |  | ИТОГО: | 100

## Профстандарт 40.067
Профстандарт: 40.067 код B/01.2
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на контрольно-измерительные приборы средней сложности | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности
Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки контрольно-измерительных приборов средней сложности | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности
Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи контрольно-измерительных приборов средней сложности | Выполнять дефектацию контрольно-измерительных приборов средней сложности | Порядок заполнения паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов средней сложности
Демонтаж и монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности | Заполнять акты дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте контрольно-измерительных приборов средней сложности
Разборка и сборка контрольно-измерительных приборов средней сложности | Заполнять паспорта отремонтированных контрольно-измерительных приборов средней сложности | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту контрольно-измерительных приборов средней сложности
Дефектация контрольно-измерительных приборов средней сложности | Производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик контрольно-измерительных приборов средней сложности
Профстандарт: 40.067 код C/01.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на сложные контрольно-измерительные приборы | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных контрольно-измерительных приборов | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных контрольно-измерительных приборов
Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки сложных контрольно-измерительных приборов | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных контрольно-измерительных приборов | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов
Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи сложных контрольно-измерительных приборов | Выполнять дефектацию сложных контрольно-измерительных приборов | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытанию и сдаче сложных контрольно-измерительных приборов
Демонтаж и монтаж сложных контрольно-измерительных приборов | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на сложные контрольно-измерительные приборы с использованием прикладных компьютерных программ
Разборка и сборка сложных контрольно-измерительных приборов

## Профстандарт 40.158
Профстандарт: 40.158 код B/01.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на КИПиА средней сложности | Читать чертежи КИПиА средней сложности | Требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке КИПиА средней сложности
Подготовка рабочего места при наладке КИПиА средней сложности | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при наладке КИПиА средней сложности | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений при наладке КИПиА средней сложности
Регулировка КИПиА средней сложности | Выбирать инструменты для производства работ при наладке КИПиА средней сложности | Элементы и устройства программного управления электроприводом
| Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА средней сложности с использованием прикладных компьютерных программ | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке КИПиА средней сложности
| Производить проверку электрических параметров регулируемых КИПиА средней сложности | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке КИПиА средней сложности