## Критерии оценки
Мероприятие
| Наименование компетенции |  | Оценка качества и экспертиза строительного производства
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Получение задания | [6 empty] | 4
1 | Получение задания
|  | И | Участник пришел с "Листом инструктажа" и ручкой |  |  | Да / Нет | 2 | 0.5
|  | И | В "Листе инструктажа" ФИО заказчика указано верно |  |  | Да / Нет | 2 | 0.5
|  | И | В "Листе инструктажа" контактный телефон заказчика указан верно |  |  | Да / Нет | 2 | 0.5
|  | И | В "Листе инструктажа" адрес объекта указан верно |  |  | Да / Нет | 2 | 0.2
|  | И | В "Листе инструктажа" электронный адрес заказчика записан верно |  |  | Да / Нет | 2 | 0.1
|  | И | Дата начала работ указана верно |  |  | Да / Нет | 2 | 0.25
|  | И | Дата окончания работ указана верно |  |  | Да / Нет | 2 | 0.25
|  | И | Помещение №1 указано верно |  |  | Да / Нет | 2 | 0.25
|  | И | Помещение №2 указано верно |  |  | Да / Нет | 2 | 0.25
|  | И | Состояние помещения №1 указано верно |  |  | Да / Нет | 2 | 0.35
|  | И | Состояние помещения №2 указано верно |  |  | Да / Нет | 2 | 0.35
|  | И | Сформирован список доступных исходных документов |  | -0,25 за каждый лишний или недостающий документ | Да / Нет | 5 | 0.5
Б | Формирование технического задания. Приемка объекта | [6 empty] | 10
1 | Общение с заказчиком
|  | И | При звонке учасник представился и корректно объяснил суть своего звонка |  |  | Да / Нет | 2 | 0.5
|  | И | При обращении к заказчику, называ заказчика по имени отчеству |  |  | Да / Нет | 2 | 0.2
|  | И | Участник запросил все необходимые данные с первого звонка |  | -0,25 за каждый лишний вопрос | Да / Нет | 2 | 0.3
|  | И | Участник корректно сообщил адресс электронной почты на которую требуется выслать данные |  |  | Да / Нет | 2 | 0.5
|  | И | Участник задал не более 5 вопросов |  | -0,1 за каждый лишний вопрос | Количество дефектов | 2 | 0.3
|  | И | Учатник не запрашивал данные которых нет по данному проекту |  | -0,1 за каждый лишний вопрос | Количество дефектов | 2 | 0.2
|  | И | Учатник подготовил протокол разногласий |  |  | Да / Нет | 5 | 0.5
|  | И | Учатник выслал протокол разногласий в течении времени модуля |  |  | Да / Нет | 5 | 0.5
|  | И | Учатник обнаружил все недостающие работы в ресурсной смете |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Учатник обнаружил все лишние работы в ресурсной смете |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Участник не добавил лишних работ и/или не убрал нужные работы |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Протокол разногласий имеет все необходимые атрибуты для идентификации проекта |  |  | Да / Нет | 6 | 0.5
|  | И | Техническое задание к договору технадзора составлено |  |  | Да / Нет | 5 | 0.5
|  | И | Техническое задание к договору технадзора выслано в течении времени модуля |  |  | Да / Нет | 6 | 0.5
|  | С | Техническое задание к договору технадзора составлено корректно |  |  | Количество дефектов | 5 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | В техническом задании отражены все аспекты по качеству и количеству проводих работ |  |  | Количество дефектов | 5 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | В процессе общения с заказчиком участник использует профессиональную лексику |  |  | Количество дефектов | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
В | Входной производственный контроль | [6 empty] | 18
1 | Входной производственный контроль
|  | И | «План входного производственного контроля» составлен |  |  | Да / Нет | 5 | 0.5
|  | И | «План входного производственного контроля» отправлен на почту |  |  | Да / Нет | 6 | 0.3
|  | С | План производсвенного контроля составлен удобно для заполнения на объекте |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | В Плане входного производственного контроля верно определены объем, методы и время контроля проектной документации |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | В Плане входного производственного контроля верно определены объем, методы и время контроля применяемых материалов и изделий |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | В Плане входного производственного контроля верно определены объем, методы и время контроля вынесенной в натуру разметки объекта |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | И | План входного контроля имеет все необходимые атрибуты для идентификации проекта и даты проведения |  |  | Да / Нет | 6 | 0.4
|  | И | «План входного производственного контроля» заполнен полностью |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | «План входного производственного контроля» не дополнен на объекте |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Отчет о результатах входного контроля подготовлен |  |  | Да / Нет | 5 | 0.5
|  | И | Отчет о результатах входного контроля выслан электронную почту заказчику |  |  | Да / Нет | 6 | 0.2
|  | И | Отчет о результатах входного контроля печатается на принтере в формате А4 |  |  | Да / Нет | 6 | 0.1
|  | И | Отчет о результатах входного контроля содержит все заготовленные ошибки |  | -0,5 за каждый необнаруженный дефект | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Отчет о результатах входного контроля содержит аргументированное описание замечений/дефектов по объекту строительста с указанием на пункты несоответствия нормативной и/или проектной документации |  | -0,5 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Отчет о результатах входного контроля содержит фотоматералы, доказывающие наличие замечений/дефектов по объекту строительства |  |  | Да / Нет | 3 | 1
|  | И | На Плане контролируемых замеров указаны точки расположения замечений/дефектов с ссылкой на соответствующие фотоматериалы |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 0.5
2 | Входной производственный контроль: работа на объекте
|  | И | Участник пришел на объект со всеми необходимыми документами |  |  | Да / Нет | 1 | 1
|  | И | Участик принес с собой необходимые инструменты |  |  | Да / Нет | 1 | 0.5
|  | И | Выполнены замеры и заполнена Карта контролируемых замеров |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Во время работы на объекте составлен документ «Замечания» |  |  | Да / Нет | 5 | 1
|  | И | В документе "Замечания" верно определены несоответствия объекта строительства требованиям нормативной и/или проектной документации |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | В документе "Замечания" указаны сроки устранения замечаний |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
3 | Входной производственный контроль: техника безопасности, бережливое производство
|  | И | Надета защитная каска |  |  | Да / Нет | 1 | 0.2
|  | И | Надеты защитные ботинки |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надеты защитные перчатки при работе |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надеты защитные очки при работе |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надет сигнальный жилет |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов, безопасных методов |  |  | Да / Нет | 1 | 0.2
Г | Операционный производственный контроль | [6 empty] | 15
1 | Операционный производственный контроль
|  | И | «План операционного производственного контроля» составлен |  |  | Да / Нет | 5 | 0.5
|  | И | «План операционного производственного контроля» отправлен на почту |  |  | Да / Нет | 6 | 0.5
|  | С | В Плане входного операционного контроля верно определены объем, методы и время контроля технологии строительства |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | В Плане операционного производственного контроля верно определены объем, методы и время контроля применяемых материалов |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | В Плане операционного производственного контроля верно определены объем, методы и время контроля результатов этапов строительства |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | В Плане операционного производственного контроля верно определены объем, методы и время контроля устранения замечаний/дефектов, выявленных на этапе входного производственного контроля |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | И | Отчет о результатах операционного контроля подготовлен |  |  | Да / Нет | 5 | 0.5
|  | И | Отчет о результатах операционного контроля содержит хронологию устранения замечаний с отсылкой к отчету по входному контролю |  |  | Да / Нет | 3 | 0.5
|  | И | Отчет о результатах операционного контроля выслан электронную почту заказчику |  |  | Да / Нет | 5 | 0.3
|  | И | Отчет о результатах операционного контроля печатается на принтере в формате А4 |  |  | Да / Нет | 5 | 0.2
|  | И | Отчет о результатах операционного контроля содержит все заготовленные ошибки |  | -0,5 за каждый необнаруженный дефект | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Отчет о результатах операционного контроля содержит аргументированное описание замечений/дефектов по объекту строительста с указанием на пункты несоответствия нормативной и/или проектной документации |  | -0,5 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Отчет о результатах операционного контроля содержит фотоматералы, доказывающие наличие замечений/дефектов по объекту строительства |  |  | Да / Нет | 3 | 1
|  | И | На Плане контролируемых замеров указаны точки расположения замечений/дефектов с ссылкой на соответствующие фотоматериалы |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 0.5
2 | Операционный производственный контроль: работа на объекте
|  | И | Участник пришел на объект со всеми необходимыми документами |  |  | Да / Нет | 1 | 1
|  | И | Участик принес с собой необходимые инструменты |  |  | Да / Нет | 1 | 0.5
|  | И | Выполнены замеры и заполнена Карта контролируемых замеров |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Во время работы на объекте составлен документ «Замечания» |  |  | Да / Нет | 5 | 1
|  | И | В документе "Замечания" верно определены несоответствия объекта строительства требованиям нормативной и/или проектной документации |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
3 | Операционный производственный контроль: техника безопасности, бережливое производство
|  | И | Надета защитная каска |  |  | Да / Нет | 1 | 0.2
|  | И | Надеты защитные ботинки |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надеты защитные перчатки при работе |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надеты защитные очки при работе |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надет сигнальный желет |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов, безопасных методов |  |  | Да / Нет | 1 | 0.2
Д | Приемочный производственный контроль | [6 empty] | 14
1 | Приемочный производственный контроль
|  | И | Составлен и распечатан документ «Отчет о результатах приемочного контроля» |  |  | Да / Нет | 5 | 0.5
|  | И | Отчет о результатах приемочного контроля содержит хронологию устранения замечаний с отсылкой к предыдущим отчетам |  |  | Да / Нет | 5 | 0.5
|  | И | Отчет о результатах приемочного контроля выслан электронную почту заказчику |  |  | Да / Нет | 6 | 0.3
|  | И | Отчет о результатах приемочного контроля печатается на принтере в формате А4 |  |  | Да / Нет | 6 | 0.2
|  | И | Отчет о результатах приемочного контроля содержит все заготовленные ошибки |  | -0,5 за каждый необнаруженный дефект | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Отчет о результатах приемочного контроля работе содержит аргументированное описание замечений/дефектов по объекту строительста с указанием на пункты несоответствия нормативной и/или проектной документации |  | -0,5 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Отчет о результатах приемочного контроля содержит фотоматералы, доказывающие наличие замечений/дефектов по объекту строительства |  |  | Да / Нет | 3 | 1
|  | И | На Плане контролируемых замеров указаны точки расположения замечений/дефектов с ссылкой на соответствующие фотоматериалы |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 0.5
|  | И | Составлен Акт выполненных работ |  |  | Да / Нет | 5 | 1
|  | И | Общая информация об объекте и договоре подряда в акте указана верно |  | -0,25 за каждую ошибку | Да / Нет | 5 | 1
|  | И | В документе «Акт выполненных работ» верно определены виды выполненных работ |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | В документе «Акт выполненных работ» верно вычислены объемы выполненных работ |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
|  | И | Форма акта согласована с заказчиком |  |  | Да / Нет | 6 | 1
2 | Приемочный производственный контроль: работа на объекте
|  | И | Участник пришел на объект со всеми необходимыми документами |  |  | Да / Нет | 3 | 1
|  | И | Участик принес с собой необходимые инструменты |  |  | Да / Нет | 1 | 1
|  | И | Выполнен контроль устранения замечений/дефектов, выявленных на предыдущих этапах, результаты контроля занесены в соответствующие документы |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 1
3 | Приемочный производственный контроль: техника безопасности, бережливое производство
|  | И | Надета защитная каска |  |  | Да / Нет | 1 | 0.2
|  | И | Надеты защитные ботинки |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надеты защитные перчатки при работе |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надеты защитные очки при работе |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надет сигнальный желет |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов, безопасных методов |  |  | Да / Нет | 1 | 0.2
Е | Анализ объекта на соответствие требованиям технических регламентов | [6 empty] | 8
1 | Анализ объекта на соответствие требованиям технических регламентов
|  | И | «Заключение о соответствии объекта» составлен и выслан на почту |  |  | Да / Нет | 5 | 0.5
|  | И | «Заключение о соответствии объекта» имеет все необходимы признаки для однозначно идентификации объекта |  |  | Да / Нет | 5 | 0.5
|  | И | В «Заключение о соответствии объекта» есть ответы на все замечания |  | -0,1 за каждую ошибку | Количество дефектов | 2 | 0.5
|  | И | Ответы на замечания указаны в той же полседовательности что и выданы замечания |  |  | Да / Нет | 2 | 0.5
|  | С | Ответ на замечание на замечание №1 содержит исчервающую информацию достаточную для аргументации не принятия работ |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Ответ на замечание на замечание №1 содержит корректный рассчет стоимости, на которую нужно уменьшить работы и/или стоимость передлки работ |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Ответ на замечание на замечание №2 содержит исчервающую информацию достаточную для аргументации не принятия работ |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Ответ на замечание на замечание №2 содержит корректный рассчет стоимости, на которую нужно уменьшить работы и/или стоимость передлки работ |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Ответ на замечание на замечание №3 содержит исчервающую информацию достаточную для аргументации не принятия работ |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Ответ на замечание на замечание №3 содержит корректный рассчет стоимости, на которую нужно уменьшить работы и/или стоимость передлки работ |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Ответ на замечание на замечание №4 содержит исчервающую информацию достаточную для аргументации не принятия работ |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Ответ на замечание на замечание №4 содержит корректный рассчет стоимости, на которую нужно уменьшить работы и/или стоимость передлки работ |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Ответ на замечание на замечание №5 содержит исчервающую информацию достаточную для аргументации не принятия работ |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Ответ на замечание на замечание №5 содержит корректный рассчет стоимости, на которую нужно уменьшить работы и/или стоимость передлки работ |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Ответ на замечание на замечание №6 содержит исчервающую информацию достаточную для аргументации не принятия работ |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Ответ на замечание на замечание №6 содержит корректный рассчет стоимости, на которую нужно уменьшить работы и/или стоимость передлки работ |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
Ж | Экспертная оценка свойств объекта по документации | [6 empty] | 10
1 | Экспертная оценка свойств объекта по документации
|  | И | План приемки подготовлен и выслан на электронную почту |  |  | Да / Нет | 6 | 0.5
|  | С | План приемки удобен для пользовани и понимания |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | И | План приемки содержит пункт о проверке показаний счетчиков |  |  | Да / Нет | 3 | 0.5
|  | С | План приемки содержит все нобходимые пункты по замерам |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | План приемки содержит все нобходимые пункты по проверке инженерных систем |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | План приемки содержит все нобходимые пункты по проверке дверных и оконных проемов |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Дефект №1, написан аргментированный ответ со ссылкой на нормативные документы, с указанием стоимости |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Дефект №2, написан аргментированный ответ со ссылкой на нормативные документы, с указанием стоимости |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Дефект №3, написан аргментированный ответ со ссылкой на нормативные документы, с указанием стоимости |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Дефект №4, написан аргментированный ответ со ссылкой на нормативные документы, с указанием стоимости |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Дефект №5, написан аргментированный ответ со ссылкой на нормативные документы, с указанием стоимости |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
З | Экспертиза инженерных систем | [6 empty] | 12
1 | Экспертиза инженерных систем
|  | И | Проверено функционирование всех сантехнических приборов и оборудования |  | -0,5 за каждую ошибку | Количество дефектов | 4 | 1
|  | И | Проверено функционирование всех приборов освещения |  | -0,5 за каждую ошибку | Количество дефектов | 4 | 1
|  | И | Продемонстрировано функционирование установленных приборов автоматики |  | -0,5 за каждую ошибку | Количество дефектов | 5 | 1
|  | И | Проверено функционирование всех установленных электрических приборов и оборудования |  | -0,5 за каждую ошибку | Количество дефектов | 4 | 1
|  | И | Проверено функционирование всех механических устройств |  | -0,25 за каждую ошибку | Количество дефектов | 4 | 1
|  | И | Дефект №1 найден и описан в Дефектной ведомости правильно |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | В дефектной ведомости указано место расположения дефекта №1 |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | Дефект №2 найден и описан в Дефектной ведомости правильно |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | В дефектной ведомости указано место расположения дефекта №2 |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | Дефект №3 найден и описан в Дефектной ведомости правильно |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | В дефектной ведомости указано место расположения дефекта №3 |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | Дефект №4 найден и описан в Дефектной ведомости правильно |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | В дефектной ведомости указано место расположения дефекта №4 |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | Дефект №5 найден и описан в Дефектной ведомости правильно |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | В дефектной ведомости указано место расположения дефекта №5 |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | Представлены фотограции дефектов |  | -0,1 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 0.5
|  | И | Фотограции дефектов содержат маркировку дефекта |  | -0,1 за каждую ошибку | Количество дефектов | 3 | 0.5
2 | Экспертиза инженерных систем: техника безопасности, бережливое производство
|  | И | Надета защитная каска |  |  | Да / Нет | 1 | 0.2
|  | И | Надеты защитные ботинки |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надеты защитные перчатки при работе |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надеты защитные очки при работе |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надет сигнальный желет |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов, безопасных методов |  |  | Да / Нет | 1 | 0.2
И | Проведение обследования конструкций | [6 empty] | 9
1 | Проведение обследования конструкций
|  | И | Учатник подготовил обмерный план |  |  | Да / Нет | 5 | 0.5
|  | И | Учатник выслал обмерный план экспертам |  |  | Да / Нет | 6 | 0.5
|  | С | В обмерной плане укзаны все необходимые точки замеров |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | И | Для кажжого замера верной указан инструмент |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | С | Последовательность операций по замерам составлена оптимально с точки зрения расположения точек замеров и используемого инструмента |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | И | Проведены все замеры указанные в обмерном плане |  | -0,1 за каждую ошибку | Количество дефектов | 4 | 1
|  | И | Замеры производились в той же последовательности как указаны в обмерном плане |  |  | Да / Нет | 3 | 0.5
|  | И | Замеры производились тем же инструментом как указано в обмерном плане |  | -0,1 за каждую ошибку | Количество дефектов | 4 | 1
|  | И | Замер №1 выполнен верно |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | Замер №2 выполнен верно |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | Замер №3 выполнен верно |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | Замер №4 выполнен верно |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
|  | И | Замер №5 выполнен верно |  |  | Да / Нет | 4 | 0.5
2 | Проведение обследования конструкций: техника безопасности, бережливое производство
|  | И | Надета защитная каска |  |  | Да / Нет | 1 | 0.2
|  | И | Надеты защитные ботинки |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надеты защитные перчатки при работе |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надеты защитные очки при работе |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Надет сигнальный желет |  |  | Да / Нет | 1 | 0.15
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов, безопасных методов |  |  | Да / Нет | 1 | 0.2
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Наименование
2 | Наименование
3 | Наименование
4 | Наименование