## Критерии оценки
| Мероприятие | Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий
| Наименование компетенции |  | Технология продуктов питания из растительного сырья
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Наименование критерия | [6 empty] | 15
1 | Определение хлебопекарных свойств муки и определение качества хлебобулочных изделий.
|  | И | Правильная организация рабочего места |  | Наблюдения. Рабочее место организовано в соотвествии с требованиями, принятыми в компетенции | да/нет | 1 | 1
|  | И | От пробы отобрал 300гр зерна |  | На весах отобрать пробу зерна 300 гр | да/нет | 2 | 1
|  | И | Очистил пробу зерна от примесей |  | Очистить пробу от примесей | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Подготовил оборудование для определения числа падения пшеницы |  | Подготовил ПЧП к работе | да/нет | 9 | 0.2
|  | И | Измельчил пробу зерна |  | Используя мельницу измельчить пробу зерна | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Определил число падения пшеницы |  | Определить число падения пшеницы при помощи ПЧП по ГОСТ 27676-88 | да/нет | 6 | 1
|  | И | Отобрал пробу хлеба из партии |  | Отбор по ГОСТ | да/нет | 9 | 0.4
|  | И | Оценил качество упаковки и маркировки |  | Оценил качество упаковки и маркировки по ГОСТ Р 58233-2018 | да/нет | 1 | 2
|  | И | Отпределил органолептические показатели |  | Отпределил органолептические показатели по ГОСТ Р 58233-2018 | да/нет | 7 | 2
|  | И | Определил физико-химические показатели |  | Определил физико-химические показатели по ГОСТ Р 58233-2018 | да/нет | 7 | 2
|  | И | Убрал рабочее место |  | Убрал рабочее место | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Сделал вывод о качестве хлеба |  | Сделал вывод о группе качества сырой клейковины | да/нет | 3 | 2
|  | И | Правильно заполнил карточку |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдал ТБ и экологической безопасности |  | Соблюдал ТБ | да/нет | 1 | 1
|  | И | Соблюдал технологическую последовательность |  | Соблюдал технологическую последовательность | да/нет | 5 | 0.5
Б | Наименование критерия | [6 empty] | 15
1 | Оценка качественных показателей плодовой продукции промышленного сада
|  | И | Организовал рабочее место |  | Проверил наличие оборудования | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Подготовка оборудования для определения количества сухих веществ в плодах яблони |  | Проверил исправность оборудования | да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Подготовка пробы для определения массовой доли растворимых сухих веществ |  | Отобрал яблоки, отжал сок | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Определение количества сухих веществ в плодах яблони рефрактометрическим способом |  | Провел измерения, учитывая температуру | да/нет | 1 | 1.3
|  | И | Правильно заполнил карточку |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 5 | 1
|  | И | Подготовка яблок к определению нитритов и твердости |  | Отобрать яблоки, для определения твердости - сделал срез | да/нет | 6 | 0.2
|  | И | Определение содержания нитратов в яблоках и твердость |  | Определить содержание нитратов в яблоке эковизором | да/нет | 7 | 1
|  | И | Правильно заполнил карточку |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 2 | 1
|  | И | Приготовил раствор и плоды для определения йод-крахмальной пробы |  | Приготовить раствор в соответствии с ГОСТ | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Определение индекса йод-крахмальной пробы |  | Определить индекс йод-крахмальной пробы | да/нет | 8 | 1.3
|  | И | Правильно заполнил карточку, написал вывод |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 1 | 1
|  | И | Подготовил оборудование для определения поражений плодов вредителями и болезнями |  | Установил микроскоп, проверил его исправность | да/нет | 7 | 0.3
|  | И | Выявил повреждения и поражения вредителями и болезнями плодов яблони |  | Определил степень и источник поражения | да/нет | 7 | 1
|  | И | Правильно заполнил карточку |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 2 | 1
|  | И | Сделал вывод о повреждении |  | Сделал выводы,соответствия согласно ГОСТ 34314-2017 | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Соблюдал технологическую последовательность |  | Соблюдал технологическую последовательность | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Соблюдал ТБ и экологической безопасности |  | Соблюдал ТБ | да/нет | 1 | 2
|  | И | Убрал рабочее место |  | Убрал рабочее место | да/нет | 1 | 1.5
В | Наименование критерия | [6 empty] | 15
1 | Лабораторный контроль качества и безопасности сырья, готовой продукции в процессе производства плодоовощных консервов.
|  | И | Организовал рабочее место |  | Проверил наличие оборудования | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Приготовил мясо-пептонный агар |  | Приготовил мясо-пептонный агар | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Провел количественный микробиологический контроль санитарного состояния ножа,разделочной доски, тары |  | Провел количественный микробиологический контроль санитарного состояния ножа,разделочной доски, тары | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | Подготовил сырье к производству квашенной капусты |  | Подготовил сырье к производству квашенной капусты | да/нет | 7 | 1
|  | И | Правильно расчитал ингредиенты в соответствии с рецептурой |  | Правильно расчитал ингредиенты в соответствии с рецептурой | да/нет | 2 | 1
|  | И | Произвел закладку капусты на квашение |  | Произвел закладку капусты на квашение в тару | да/нет | 7 | 1
|  | И | Определил количество сока в квашеной капусте |  | Определил количество сока в квашеной капусте | да/нет | 3 | 1
|  | И | Определил общую кислотность квашеной капусты |  | Методом нейтрализации кислых составных частей сока 0,1 Н (моль/дм3) раствором едкого натра в присутствии индикатора фенолфталеина. | да/нет | 4 | 2
|  | И | Правильно определил цвет, запах, вкус |  | Правильно определил цвет, запах, вкус | да/нет | 7 | 1
|  | И | Записал показатели в карточку |  | Записал показатель в карточку | да/нет | 2 | 2
|  | И | Заполнение документов на готовую продукцию |  | Правильно произвел расчеты и заполнил карточки | да/нет | 3 | 2
|  | И | Соблюдал технологическую последовательность |  | Соблюдал технологическую последовательность | да/нет | 5 | 1
|  | И | Соблюдал ТБ и ОТ |  | Соблюдал ТБ | да/нет | 1 | 0.9
|  | И | Наведение порядка на рабочем месте |  | Наведение порядка на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.9
Г | Наименование критерия | [6 empty] | 20
1 | Оценка качества сырья для приготовления растительного масла. Анализ подсолнечного рафинированного масла.
|  | И | Правильная организация рабочего места |  | Проверил наличие оборудования | да/нет | 1 | 1
|  | И | Очистил средний образец подсолнечника от посторонних примесей семян подсолнечника для определения лузжистости семян |  | Очистил средний образец подсолнечника от посторонних примесей семян подсолнечника для определения лузжистости семян | да/нет | 1 | 2
|  | И | Оттобрал навеску |  | Оттобрал навеску | да/нет | 1 | 1
|  | И | Обрушил семена |  | Обрушил семена | да/нет | 1 | 1
|  | И | Рассчитал % лузжистости |  | Рассчитал % лузжистости | да/нет | 1 | 1
|  | И | Подготовил образцы масла, всех реагентов, посуды и оборудования для исследования подсолнечного масла. Отобрал пробы |  | Взвесил все ингредиенты с точностью до 0,1 | да/нет | 7 | 1.5
|  | И | Определил цвета масла |  | Определил цвет масла подсолнечного, в том числе с помощью люминоскопа |  | 7 | 0.5
|  | И | Определил запах масла |  | Определил запах масла подсолнечного, | да/нет | 7 | 1
|  | И | Определил прозрачность масла |  | Определил прозрачнось масла | да/нет | 7 | 1
|  | И | Правильно расчитал плотность масла |  | Измерил массу, объем масла, произвел расчет производственной задачи | да/нет | 7 | 1
|  | И | Подготовил к испытанию и приготовление смеси – растворителей |  | Подготовил к испытанию и приготовление смеси – растворителей | да/нет | 5 | 2
|  | И | Провел испытаниние |  | Провел испытаниние | да/нет | 4 | 2
|  | И | Правильно заполнил рабочую карточку |  | Правильно заполнил рабочую карточку | да/нет | 1 | 2
|  | И | Соблюдал ТБ и ОТ |  | Соблюдал ТБ | да/нет | 1 | 2
|  | И | Наведение порядка на рабочем месте |  | Наведение порядка на рабочем месте | да/нет | 1 | 1
Д | Наименование критерия | [6 empty] | 20
1 | Анализ сырья и напитков на растительной основе (из зерна, орехов, кокоса).
|  | И | Организовал рабочее место |  | Проверил наличие оборудования | да/нет | 1 | 1
|  | И | Отобрал точечные пробы семян из мешков |  | Взял пробу семян из мешков щупом из трех точек по ГОСТ 13586.3-2015 | да/нет | 7 | 1
|  | И | Составил объединенную пробу |  | Составил объединенную пробу не менее 2 кг , поместил в контейнер | да/нет | 7 | 1
|  | И | Выделил среднюю пробу семян |  | Выделил среднюю пробу семян 1 кг на ровном столе, распределив линейкой в виде квадрата слоем 1,5 см | да/нет | 7 | 1
|  | И | Зарисовал схему отбора проб |  | Схематически изобразил места отбора проб | да/нет | 4 | 1
|  | И | Правильно оформил этикетку |  | Оформил этикетку | да/нет | 2 | 0.8
|  | И | Подговил мешочек с средней пробой, опломбировал |  | Завязал,прикрепил этикетку к плотно закрывающему мешку и опломбировал один мешок | да/нет | 7 | 0.2
|  | И | Определил влажность зерна |  | Определил влажность зерна в контейнере в двух повторностях | да/нет | 8 | 2
|  | И | Определил явно выраженных сорной и зерновой примесей и количество вредителей |  | В процентном соотношении определил явно выраженных сорной и зерновой примесей и количество вредителей | да/нет | 2 | 2
|  | И | Правильно заполнил карточку |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 4 | 1
|  | И | Определил содержание нитратов |  | При помощи иономера определил содержание нитратов в образце растительного молока по ГОСТ 29270-95 | да/нет | 7 | 2
|  | И | Правильно заполнил карточку |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 6 | 1
|  | И | Соблюдал технологическую последовательность |  | Соблюдал технологическую последовательность | да/нет | 5 | 2
|  | И | Соблюдал ТБ и ОТ |  | Соблюдал ТБ | да/нет | 1 | 2
|  | И | Наведение порядка на рабочем месте |  | Наведение порядка на рабочем месте | да/нет | 1 | 2
Е | Наименование критерия | [6 empty] | 15
1 | Оценка качества комбикормов
|  | И | Организовал рабочее место |  | Проверил наличие оборудования | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Отобрал пробы комбикормов |  | Отобрал пробы комбикормов в соответствии с ГОСТ 13496-2016 | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | Правильно описал внешний вид |  | Выполнил согласно ГОСТ Р 52255-2004 | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | Правильно описал цвет |  | Выполнил согласно ГОСТ Р 52255-2004 | да/нет | 2 | 1
|  | И | Правильно определил запах |  | Выполнил согласно ГОСТ 13496.13-2018 | да/нет | 7 | 1
|  | И | Правильно определил влажность комбикорма |  | Выполнил согласно ГОСТ Р 54951-2012 | да/нет | 7 | 1
|  | И | Правильно произвел расчет влажности |  | Правильно решил производственную ситуацию | да/нет | 3 | 1
|  | И | Определил зараженность вредителями хлебных запасов.Вычисляют зараженность. |  | Выполнил согласно ГОСТ 13496.13-2018 | да/нет | 1 | 2
|  | И | Подготовил пурку к работе |  | Собрал пурку | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Определил натуральный вес комбикорма |  | Определил натуральный вес комбикорма | да/нет | 7 | 1
|  | И | Записал показатель натуры зерна в карточку |  | Записал показатель натуры в карточку | да/нет | 2 | 1
|  | И | Разобрал метрическую пурку |  | Разобрал метрическую пурку | да/нет | 6 | 1.3
|  | И | Правильно заполнил карточку |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 4 | 1
|  | И | Соблюдал технологическую последовательность |  | Соблюдал технологическую последовательность | да/нет | 5 | 1
|  | И | Соблюдал ТБ и ОТ |  | Соблюдал ТБ | да/нет | 1 | 1
|  | И | Наведение порядка на рабочем месте |  | Наведение порядка на рабочем месте | да/нет | 1 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Техническое обслуживание технологического оборудования производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии с эксплуатационной документацией
2 | Выполнение технологических операций хранения и переработки зерна и семян в соответствии с технологическими инструкциями
3 | Выполнение технологических операций производства хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий в соответствии с технологическими инструкциями
4 | Выполнение технологических операций производства консервов и пищеконцентратов в соответствии с технологическими инструкциями
5 | Проведение организационно-технических мероприятий для обеспечения лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья
6 | Проведение лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья
7 | Организация ведения технологического процесса в рамках принятой в организации технологии производства продуктов питания из растительного сырья
8 | Разработка системы мероприятий по повышению эффективности технологических процессов производства высококачественных безопасных продуктов питания из растительного сырья