## Информация о Чемпионате
Компетенция | Монтаж и эксплуатация газового оборудования
Наименование этапа Чемпионата | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
Субъект РФ (регион проведения)
Базовая организация расположения конкурсной площадки
Адрес конкурсной площадки
Даты проведения
Главный эксперт
Электронная почта ГЭ
Моб.телефон ГЭ
Технический администратор площадки
Электронная почта ТАП
Моб.телефон ТАП
Количество конкурсантов (команд) | 5
Количество рабочих мест | 5
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП | 8
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Монтаж и эксплуатация газового оборудования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 0
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: плитка - 12 кв.м на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | WiFi / BT / Win8 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Проектор | DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Экран для проектора | 1400х1700 мм | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | Пилот/сетевой удлинитель | 6 розеток | ЖКХ | 2 | шт | 2
5 | Стол-парта письменный | 1200х650х750 | Мебель | 11 | шт | 11
6 | Стул ученический | 425х440х830 | Мебель | 21 | шт | 21
7 | Корзина для мусора | не менее 9 л | ЖКХ | 1 | шт | 1
8 | Часы настенные | Механические | ЖКХ | 1 | шт | 1
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: плитка - 9 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Вешалка напольная штанга с крючками | Для верхней одежды | Мебель | 1 | шт | 18
2 | Стол-парта письменный | 1200х650х750 | Мебель | 3 | шт | 3
3 | Стул ученический | 425х440х830 | Мебель | 6 | шт | 6
5 | Корзина для мусора | не менее 9 л | ЖКХ | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 10 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: плитка - 10 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | WiFi / BT / Win8 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
5 | МФУ-А4 | A4, 20 стр./мин., 512Mb., DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой | Оборудование IT | 1 | шт | 1
6 | МФУ-А3 | A3, 20 стр./мин. Лазерный | Оборудование IT | 1 | шт | 1
7 | Пилот/сетевой удлинитель | 6 розеток | ЖКХ | 1 | шт | 1
10 | Вешалка напольная штанга с крючками | Для верхней одежды | Мебель | 1 | шт | 1
11 | Стол-парта письменный | 1200х650х750 | Мебель | 5 | шт | 5
12 | Стул ученический | 425х440х830 | Мебель | 10 | шт | 10
13 | Корзина для мусора | не менее 9 л | ЖКХ | 1 | шт | 1
14 | Стеллаж книжный | Деревянный | Мебель | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Производственная | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | 3л | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер (холодная/горячая вода) | 19 л | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: плитка - 9 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Верстак металлический | Не менее 700х1000 | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Стеллаж стальной, устойчивый с раскосами | Минимальные размеры 2000х1000х400 | Мебель | 2 | шт | 2

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Монтаж и эксплуатация газового оборудования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 0
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2,5 кв.м на одно рабочее место.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 1 подключение к сети по (220 Вольт) (на 1 рабочее место)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: дерево - 2,5 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Жесткий верстак | Верстак слесарный | Оборудование | 1 | шт | 5
2 | Тиски 5'' с монтажным комплектом | Тиски слесарные | Оборудование | 1 | шт | 5
3 | Лестница складная | Алюминиевая, облегченная, с пенополиуретановым покрытием ступеней | Оборудование | 1 | шт | 5
4 | Совок с длинной ручкой | Пластмассовый | ЖКХ | 1 | шт | 5
5 | Щетка для очистки верстака, малая | Пластмассовая | ЖКХ | 1 | шт | 5
6 | Метла для уборки рабочих мест | Синтетическая | ЖКХ | 1 | шт | 5
7 | Корзина для мусора | не менее 9 л | ЖКХ | 1 | шт | 5
8 | Контейнер строительный прямоугольный | 40-65 л, для хранения, полиэтилен | ЖКХ | 1 | шт | 5
9 | Шкафной домовой газораспределительный пункт с прямым регулятором Левый | Шкафной домовой газораспределительный пункт “ОХТА RF 25 ARCTIC” с прямым регулятором Левый или аналог | Расходные материалы | 1 | шт | 5
10 | Стенд-тренажер "Газорегуляторный пункт шкафной с основной и резервной линиями редуцирования и байпасом" | Тренажер предназначен для изучения общего устройства газорегуляторного пункта шкафного с основной и резервной линиями редуцирования и байпасом | Оборудование | 1 | Комплект | 1
11 | Стенд-тренажер «Обслуживание эксплуатируемого участка трубопровода» | Тренажер предназначен для изучения элементов оборудования газовой распределительной сети и её составных элементов, а так же для освоения навыков по техническому обслуживанию, монтажу, наладке оборудования. Возможно индивидуальное изготовление имитации газопровода для уставновки сильфонного компенсатора | Оборудование | 1 | Комплект | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Производственная | Охрана труда | 2 | шт | 2
2 | Огнетушитель углекислотный | Масса заряда 3 кг. | Охрана труда | 2 | шт | 2

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Монтаж и эксплуатация газового оборудования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 0
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Шаровой стальной кран для газа фланец/фланец, с рукояткой | Ду 25, фланец/фланец | Расходные материалы | 1 | шт | 5
2 | Шаровой латунный кран, 1 | Диаметр 25 мм. Резьбовой | Расходные материалы | 2 | шт | 10
3 | Компенсатор сильфонный, Ф25 мм, фланцевый | Компенсатор КСОФ, сильфонный, фланцевый, КСОФ -25-16-30 | Оборудование | 1 | шт | 5
4 | Фланец резьбовой | Ду 25 | Расходные материалы | 4 | шт | 20
5 | Гайка для фланца | Совместим с фланцем | Расходные материалы | 16 | шт. | 80
6 | Шайба для фланца | Совместим с фланцем | Расходные материалы | 16 | шт. | 80
7 | Болт/Шпилька для фланца | Совместим с фланцем | Расходные материалы | 16 | шт. | 80
8 | Муфта чугунная оцинкованная 1" проходная | Ду 25 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
9 | Отвод/уголок чугунный резьбовой 1* | Ду 25 | Расходные материалы | 3 | шт | 15
10 | Муфта переходная 1 1/4" х 1" чугунная оцинкованная | Ду 32 х 25 мм | Расходные материалы | 1 | шт | 5
11 | Заглушка резьбовая чугунная внутренняя резьба | Ду 25 | Расходные материалы | 2 | шт | 10
12 | Труба стальная , водогазопроводная | Ду 25 | Расходные материалы | 2 | м. | 10
13 | Шпилька резьбовая M8 1м | Диаметр: 8 мм Длина, м не менее 1 -материал: сталь -оцинковка: электролитическая | Расходные материалы | 2 | шт | 10
14 | Шпилька резьбовая M10 1м | Диаметр: 10 мм Длина, м не менее 1 -материал: сталь -оцинковка: электролитическая | Расходные материалы | 2 | шт | 10
15 | Чистящие губки из нетканого материала | Чистящие губки из нетканого материала. Не содержат металл для чистки без повреждений. Без истирания металла: снижается риск образования ржавчины, Удаляют оксидный слой, ржавчину, поверхностные загрязнения, следы жира и масла: чистка до металлического блеска, Эластичные, можно использовать сухими и влажными, устойчивы к действию растворителей: всегда готовы к работе. . (не содержат металл для чистки без повреждений) 130x60 MM, 1 упаковка = 10 шт. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
16 | Флюс | Флюс паста с добавлением припоя для мягкой пайки | Расходные материалы | 1 | шт | 5
17 | Припой | Припой №3 оловянно медный/серебрянный мягкий припой толщина 2 мм Sn97Cu3(Sn97Ag3) | Расходные материалы | 1 | шт | 5
18 | Определитель утечки газа | Определитель места утечки газа, аэрозоль, 400 мл | Расходные материалы | 1 | шт | 5
19 | ФУМ-лента | Фтороплатовый уплотнительный материал для сборки резьбовых соединений | Расходные материалы | 1 | шт | 5
20 | Саморез по дереву 4х40 | Саморез 4*40 по дереву широкой шляпкой | Расходные материалы | 1 | кг | 5
21 | Саморез по дереву 6х40 | Саморез 6*40 по дереву широкой шляпкой | Расходные материалы | 1 | кг | 5
22 | Ткань хлопчатобумажная | ХБ | Расходные материалы | 1 | шт | 5
23 | Паронит ПОН-Б 1000х1000 | 0,5/1мм лист 1000х1000 или аналог | Расходные материалы | 1 | шт | 5
24 | Труба ПЭ, Ø63 | Диаметр 63 мм. Газовая полиэтиленовая | Расходные материалы | 1 | м. | 5
25 | Труба ПЭ, Ø32 | Диаметр 32 мм. Газовая полиэтиленовая | Расходные материалы | 3 | м. | 15
26 | Заглушка ПЭ , Ø63 с закладным электронагревателем | Диаметр 63 мм. Газовая полиэтиленовая. | Расходные материалы | 2 | шт | 10
27 | Седелка ПЭ Ø63/32 с закладным электронагревателем | Седелка (арматура для врезки под давлением) с фрезой. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
28 | Муфта ПЭ d32 с закладным электронагревателем | Полиэтиленовая с электрозакладными | Расходные материалы | 2 | шт | 10
29 | Уголок ПЭ d32 с закладным электронагревателем | Полиэтиленовый с электрозакладными | Расходные материалы | 4 | шт | 20
30 | Г-образный газовый ввод ЦВПС-Г 1х1 м | Размер 32/25 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
31 | Подпятник BIS М10 (опора с гайкой М10) | Тип подпятник для шпильки Высота 10 мм Размер гайки M10 Толщина не менее 3 мм | Расходные материалы | 10 | шт | 50
32 | Подпятник BIS М8 (опора с гайкой М8) | Тип подпятник для шпильки Высота 10 мм Размер гайки M8 | Расходные материалы | 20 | шт | 100
33 | Хомут для труб с гайкой М8/М10 /Опора неподвижная 25 | Диаметр 25- 29 мм. | Расходные материалы | 4 | шт | 20
34 | Хомут для труб с гайкой М10 /Опора неподвижная 63 мм | Диаметр 73х80 мм. | Расходные материалы | 4 | шт | 20
35 | Хомут для труб с гайкой М10 /Опора неподвижная 32 | Диаметр 38- 43 мм. | Расходные материалы | 12 | шт | 60
36 | Футляр ПЭ100 Ø 63мм SDR11 для ЦВПС-Г 32х25 | Футляр ПЭ100 Ø 63мм SDR11 для ЦВПС-Г 32х25 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
37 | Труба стальная , Ду = 25 мм | Диаметр 25 мм. ВГП, Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. | Расходные материалы | 2 | м. | 10
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага писчая | А4 | расходные материалы | 5 | пачка 500 листов | 5
2 | Ручка писчая | Синие чернила | расходные материалы | 1 | шт | 15
3 | Карандаш простой | ТМ | расходные материалы | 1 | шт | 15
4 | Ластик | Мягкий | расходные материалы | 1 | шт | 5
5 | Калькулятор | Настольный | расходные материалы | 2 | шт | 2
6 | Пакеты для мусора | 60 л | Расходные материалы | 5 | упаковка | 5
7 | Скотч малярный | 100 мм | Расходные материалы | 1 | шт | 5
8 | Скотч двусторонний | 100 мм | Расходные материалы | 2 | шт | 2
9 | Скобы для степлера | 10 мм | Расходные материалы | 5 | упаковка | 5
10 | Скрепки канцелярские | 28 мм | Расходные материалы | 2 | упаковка | 2
11 | Файлы А4 | файл-вкладыш | Расходные материалы | 10 | шт | 10
12 | Маркер черный | водостойкий | Расходные материалы | 2 | шт | 2
13 | Запасной картридж для МФУА4 | МФУА4 | Расходные материалы | 1 | шт | 1
14 | Планшеты для крепления бумаги А4. | с зажимом | Расходные материалы | 5 | шт | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки для производственных работ | Защитные ХБ | Охрана труда | 1 | Пара | конкурсант привозит с собой
2 | Перчатки термозащитные | Термозащитные из арамидной нити | Охрана труда | 1 | Пара | конкурсант привозит с собой

## Личный инструмент участника
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Монтаж и эксплуатация газового оборудования
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Ящик инструментальный | Пластиковый | Инструмент | 1 | Шт
2 | Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт | Тип инструмента: дрель-шуруповерт Тип питания: от аккумулятора Тип двигателя: бесщеточный Тип патрона: быстрозажимной Напряжение, В: 18 Выходная мощность, Вт: 820 Max частота вращения шпинделя, об/мин: 2000 Max количество ударов, уд/мин: 34 000 Число скоростей: 2 Комплектация: аккумулятор х2, зарядное устройство, поясная клипса, магнитный держатель насадок, кейс | Инструмент | 1 | Шт
3 | Набор бит и головок для шуруповерта | (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TORX) | Инструмент | 1 | Шт
4 | Набор сверел по металлу | (1,5-13) мм | Инструмент | 1 | Шт
5 | Ножницы для резки полимерных труб | Для резки полиэтиленовых, металлопластиковых, РЕХ труб диаметром до 42 мм | Инструмент | 1 | Шт
6 | Устройства для снятия оксидного слоя перед электромуфтовой сваркой для полиэлителеновых труб 32-500 мм | Ручной скребок для снятия оксидного слоя полиэтиленовых труб. | Инструмент | 1 | Шт
7 | Нож складной с выдвижным лезвием | Складной нож обладает эргономичной конструкцией для удобного и безопасного хранения. В рукоятке предусмотрен отсек для хранения сменных лезвий. Выдвижное лезвие легко заменяется без использования каких-либо вспомогательных инструментов. | Инструмент | 1 | Шт
8 | Ножовка по металлу 9-12", L полотна 300мм. | Безопасная слесарная лучковая ножовка в комплекте с полотном. Безопасная рукоятка для точного ведения ножовки: уменьшается опасность несчастного случая, в лучке есть место для запасных полотен: инструмент всегда под рукой, в рукоятку встроено быстрозажимное устройство с точной регулировкой: оптимальное натяжение полотна, полотно четырехкратно поворачивается на 90o: удобно работать в труднодоступных местах. Длина 300 мм. Вес 680 гр. | Инструмент | 1 | Шт
9 | Сверхгибкое полотно HSS4 PLUS, L полотна 300мм. | Из инструментальной стали, из эластичной быстрорежущей стали. Биметаллическое ножовочное безопасное полотно. Отличная гибкость: эластичная быстрорежущая сталь. Полотно 4 HSSE 4 Plus Повышенная твердость зубцов:Твердость около 65 HRC: срок службы, в среднем, увеличен в 4 раза, При очень большой нагрузке: значительно снижается опасность разрушения, Раздельный развод зубьев: точная резка Размер 300, размер зубьев на дюйм - 24, вес - 20 гр. | Инструмент | 10 | Шт
10 | Универсальные клещи F 10" 2K | Быстропереставляющиеся сантехнические клещи из хромванадиевой стали. Губки с двойной закалкой выдерживают высокую нагрузку. 3 точки захвата: надежный зажим, отличный захват трубы максимального диаметра. Из хромванадиевой стали, улучшенной термообработкой, ковано-штампованные; Шлифованная головка; Длина клещей - 240 мм, макс. захват - 60 мм, вес 520 гр. Или аналог | Инструмент | 1 | Шт
11 | Зажимные клещи с параллельными губками с удобной перестановкой захвата, длина 250мм, захват 46мм | Максимальный захват:46 мм Длина:250 мм Плоская поверхность губок:да Форма губок:угловой хват Количество позиций установки:н/д Материал:Хром-ванадиевая сталь Или аналог | Инструмент | 1 | Шт
12 | Цифровой уровень Mini + элементы питания | Функции: Измерения в градусах, мм/м, %, in/ft Автоматическая калибровка ЖК экран с подсветкой Магниты в основании Автоматическое отключение Характеристики Автоматическое отключение питания, мин 5 Диапазон углового измерения 4x90 Источник питания 2 батареи AAA, 1.5 В Рабочая температура, °С -10...+50 Точность, dB ±0.15° Шаг измерения, dB 0.05° Комплект поставки Цифровой уровень - 1 шт. Чехол - 1 шт. Батареи - 1 шт. Инструкция - 1 шт. | Инструмент | 1 | Шт
13 | Электронный угломер 30 | Сосотоит из двух металлических линеек и ЖК цифрового дисплея. Плечи угломера при выставлении в одну линию (раскрытии на 180°) образуют обычную линейку для измерения расстояний. Рабочий диапазон °0...360, Разрешение°0,1, Питание/время работы1 батарея 3V CR 2032, Точность измерения 0,3°. | Инструмент | 1 | Шт
14 | Угольник металлический | не менее 300 мм | Инструмент | 1 | Шт
15 | Разводной ключ 92XS/CBE- 8 или аналог | Длина, мм 216 Трещотка нет Материал CrV Max расстояние между губками, мм 39 Чехол на рукоятке есть | Инструмент | 1 | Шт
16 | Ключи комбинированные (6-22 мм), 12 шт. в наборе | Комбинированные 6-12 мм | Инструмент | 1 | Шт
17 | Набор инбусовых ключей (2-14 мм), 10 шт. в наборе | Инбусовые 2-14 мм | Инструмент | 2 | Шт
18 | Напильник плоский с ручкой | Напильник 200 мм плоский с деревянной рукояткой | Инструмент | 3 | Шт
19 | Набор отверток с битами и головками | Набор плоских, крестовых слесарных отверток. | Инструмент | 4 | Шт
20 | Метр складной деревянный, | 2м х 16 мм | Инструмент | 1 | Шт
21 | Уровень | не менее 500мм | Инструмент | 1 | Шт
22 | Карандаш строительный | Разметочный | Инструмент | 2 | Шт
23 | Скотч малярный | 3 м | Инструмент | 1 | Шт
24 | Маркер-краска | Белый, краска | Инструмент | 1 | Шт
25 | Перчатки защитные | термозащитные | Охрана труда | 1 | Пара
26 | Перчатки трикотажные | бесшовные, с полимерным покрытием для защиты от механических рисков (для точных работ) | Охрана труда | 1 | Пара
27 | Очки защитные | Открытые | Охрана труда | 1 | Шт
28 | Спецодежда от общих производственных загрязнений | Полукомбинезон, куртка с длинным рукавом и застегивающимися манжетами | Охрана труда | 1 | Комплект
29 | Обувь специальная с защитным носком | Ботинки/полуботинки. Подносок: сталь/композит (200 Дж) | Охрана труда | 1 | Пара
30 | Калькулятор | настольный инженерный | Инструмент | 1 | Шт
31 | Труборез 6 - 35 мм | Для медных труб | Инструмент | 1 | Шт
32 | Огнеупорный коврик 330x500MM, в пластик.чехле | Огнеупорный коврик черного цвета, защищает от пламени и жара с температурой до 1000 oC; Снижает опасность возгорания даже при длительной пайке/сварке; Защищает обои, кабели, ковровые покрытия и другие воспламеняющиеся материалы; Принимает нужную форму; Подходит для использования в любом месте; Длительный срок службы; Не содержит асбест и вредных для здоровья компонентов. Размер 330 х 500 мм. Вес 300 гр. | Инструмент | 1 | Шт
33 | Универсальный внутренний и внешний фаскосниматель для медных труб | Внутренний и внешний фаскосниматель для медных труб. Технические характеристики и производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | Шт
34 | Ножницы по металлу | Для паронита | Инструмент | 1 | Шт
35 | Зубило слесарное (стальное) | длина 200мм. | Инструмент | 1 | Шт
36 | Молоток слесарный | масса 500гр. | Инструмент | 1 | Шт
37 | Чертилка | Разметочная | Инструмент | 1 | Шт
38 | Штангенциркуль | длина 250 мм. с глубиномером | Инструмент | 1 | Шт
39 | Стальная щетка | Ручная | Инструмент | 1 | Шт
40 | Набор для визуального контроля | (зеркало сварщика, фонарик светодиодный, лупа х3, лупа х5 и др.) | Инструмент | 1 | Набор
41 | Ручной резьбонарезной клупп для стальных труб 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"-2 | Ручной резьбонарезной набор с резьбонарезными головками BSPT, максимальный диаметр трубы 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4", в комплекте трещотка, вес 5,1 кг. | Инструмент | 1 | Комплект
42 | Устройство для обработки края резьбы | Устройство для обработки края резьбы 3/8-2" специализированный ручной инстру-мент рычажного типа. В качестве рабочей части изделия представлены ролики, обеспечивающие равномерную обработку края резьбы по всей окружности трубы. Для обработки острого края резьбы после нарезания ручным клуппом или на станке перед уплотнением льном/фумлентой; Быстрая работа – экономия времени; Вес 1.15 кг. Длина 335 мм | Инструмент | 1 | шт
43 | Аналоговый опрессовщик для систем газоснабжения и водоснабжения | Универсальный аналоговый опрессовщик для систем газоснабжения для проведения предварительного (1,0 бар) и основного испытаний (110 мбар) систем с природным газом, систем сжиженных при низком давлении газов (40 - 60 мбар), систем с пропаном (150 мбар) и проверки герметичности систем с питьевой водой в соответствии с DIN 1988 (испытание воздухом, предварительное и основное испытания 3 бар/ 110 мбар), для настройки горелок, работающих при атмосферном давлении, и горелок с газодувками 0–30 мбар. Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт
44 | Сварочный аппарат | Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки предназначен для работы с трубами из полимерных материалов с использованием фитингов, оснащенных нагревательным элементом. Ввести параметры для сварки можно с помощью встроенного сканера. Устройство оснащено системой контроля за сваркой. | Инструмент | 1 | шт
45 | Набор горелка с пьезоподжигом и баллоном | Имеет функцию предварительного нагрева, возможность использования в перевёрнутом положении. Двухкомпонентная прорезиненная пластиковая конструкция, обеспечивающая отличную эргономику и управляемость. Пламя устойчиво к ветру. Пламя регулирует с помощью плавного клапана точной регулировки. Соединение резьбовое 7/16'' EU. Пайка твердым припоем до Ø 15 мм. Пайка мягким припоем до Ø 22 мм. Поставляется в наборе с баллоном 600 мл. в блистере | Инструмент | 1 | Комплект
46 | Резьбонарезное масло на минеральной основе, в баллончике | Резьбонарезное масло на минеральной основе, в баллончике или аналог | Расходные материалы | 1 | шт