## Информация о Чемпионате
Компетенция | Электромонтаж (юниоры)
Наименование этапа Чемпионата | Региональный
Субъект РФ (регион проведения)
Базовая организация расположения конкурсной площадки
Адрес конкурсной площадки
Даты проведения
Главный эксперт
Электронная почта ГЭ
Моб.телефон ГЭ
Технический администратор площадки
Электронная почта ТАП
Моб.телефон ТАП
Количество конкурсантов (команд)
Количество рабочих мест
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ+РГО(итоговый этап)+МЭ(финал)) + ТАП
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
РГО - руководитель группы оценки
МЭ - международный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный
по компетенции
Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 0
Количество конкурсантов (команд): |  | 0
Количество рабочих мест: |  | 0
Даты проведения: |  | 0
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 70 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : Wi-Fi + проводной к ПК ГЭ
Электричество: (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии | Колледж Автоматизации | закупка
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 12 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 20 | Типовая позиция
3 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
4 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
5 | МФУ Лазерное А4 - Тип 1. | Черно-белая печать А4, 29стр/мин | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | 1 | 0
6 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | Типовая позиция
7 | Проектор | 1920x1080, 30000:1, HDMI | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | 1 | 0
8 | Экран для проектора на треноге | ДхВ 200х200 см | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | 1 | 0
9 | Аудиосистема (микрофон) | Комплект из 2х беспроводных USB микрофонов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | 1 | 0
10 | Аудиосистема (акустическая система) | 2х полосная акустика со встроенным микшером | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | 1 | 0
11 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
12 | Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
13 | Кабель HDMI | HDMI-HDMI, 3м | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 3 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
3 | Запираемый шкафчик (локер) | Металлический шкаф на 4 секции; 1850х300х500 мм | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
4 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
5 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
6 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
Комната Экспертов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 5 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
3 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
4 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Комната главного эксперта
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Wi-Fi
Электричество: 230В (2x1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 4 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт | 5 | Типовая позиция
3 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
4 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
Склад
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 24 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 2 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт | 4 | Типовая позиция
3 | Стеллаж - тип 1 | Металлический 200x100x40 4 полки | Мебель | 1 | шт | 6 | Типовая позиция
4 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 2 | шт. | 2 | Типовая позиция
5 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный
по компетенции
Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 0
Количество конкурсантов (команд): |  | 0
Количество рабочих мест: |  | 0
Даты проведения: |  | 0
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (2,0 кВт) и 380 В (0,3 кВт) на каждое рабочее место
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Рабочая кабинка | Материал стен: фанера, толщина не менее 20мм., на жестком основании, размер: (слева, центр, справа) 1200х1600х1200мм., высота 2500мм, угол разворота: 100-110 градусов | рабочая кабина | 1 | шт. | 5 | застройщик
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
3 | Стремянка двухсторонняя | Ширина лестницы - 42см., кол-во секций - 2шт., кол-во ступеней - 3шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий | Оборудование | 1 | шт. | 5
4 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5
5 | Струбцина | Для фиксации стусла | Инструмент | 1 | шт. | 5
6 | Веник и совок | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
7 | Щетка-сметка | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
8 | Мусорная корзина | не менее 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 5
9 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
10 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1400х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 5
11 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт. | 5
12 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Оборудование | 1 | шт. | 5
13 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
14 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 5
15 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
16 | Розетка 2-местная для открытой установки | с заземляющим контактом 16А не ниже IP44 | Оборудование | 1 | шт. | 5
17 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 2 | м. | 10
18 | Светильник светодиодный | Освещение рабочего места (местное) | Оборудование | 1 | шт. | 5
19 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
20 | Розетка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 5
21 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
22 | Электродвигатель асинхронный трехфазный | АИР 71A8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE | Оборудование | 1 | шт. | 5
23 | Вилка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 5
24 | Провод | ПВС 4х2,5 | Расходные материалы | 3 | м. | 15
25 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
26 | Мышь для компьютера | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
27 | Программное обеспечение (windows, ПО для ПЛР и т.д.) | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
28 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
29 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный
по компетенции
Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 0
Количество конкурсантов (команд): |  | 0
Количество рабочих мест: |  | 0
Даты проведения: |  | 0
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
Кабеленесущие системы
1 | Кабель-канал 100х60 "ПРАЙМЕР" парапетный | ПРИМЕР: CKK40-100-060-1-K01 |  | 2 | м. | 12
2 | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" (50 м) | ПРИМЕР: CKK10-025-016-1-K01 |  | 1 | м. | 6
3 | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК серая (93м),3м | ПРИМЕР: CTR10-020-K41-093I |  | 1.5 | м | 9
4 | Держатель с защёлкой CF20 IEK | CTA10D-CF20-K41-100 |  | 25 | шт | 150
5 | Держатель с защёлкой CF16 | ПРИМЕР: CTA10D-CF16-K41-100 |  | 45 | шт | 270
6 | Муфта труба-коробка IP65 BS16 | ПРИМЕР: CTA10D-BS16-K41-050 |  | 10 | шт | 60
7 | Лоток проволочный 35х100 | ПРИМЕР: CLWG10-035-100-3 |  | 1.4 | м | 8.4
8 | Кронштейн настенный осн.150 мм | ПРИМЕР: CLP1CW-150-1 |  | 6 | шт | 36
9 | Соединительный комплект двойной MDS20 | ПРИМЕР: CLW10-MDS-20 |  | 9 | шт | 54
10 | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК серая (93м),3м | CTR10-020-K41-093I |  | 1 | м | 6
11 | Муфта труба-коробка 20 мм IP65 | CTA10D-BS20-K41-050 |  | 3 | шт | 18
12 | Заглушка для К.К. 100х60 'ПРАЙМЕР' | CKK-40D-Z-100-060-K01 |  | 2 | шт | 12
13 | Труба гофрированная ПНД d 20 с зондом (10 м) черный | Пример: CTG20-20-K02-010-1 |  | 3 | м | 18
14 | Труба гофрированная ПНД d 16 с зондом (10 м) черный | CTG20-16-K02-010-1 |  | 6 | м | 36
Шитовое оборудование
1 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 | ПРИМЕР: MKP12-N-36-40-05 |  | 1 | шт. | 6
2 | Щит распределительный, навесной (пластик) KREPTA 3 ЩРН-П-24 IP41 черн. дв черн. IEK MKP13-N-24-41-K02 | ПРИМЕР: MKP13-N-24-41-K02 |  | 1 | шт. | 6
3 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | Пример: MVA20-3-025-C |  | 1 | шт | 6
4 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-3-016-C |  | 2 | шт. | 12
5 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В | ПРИМЕР: DMS11-001 |  | 1 | шт. | 6
7 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-1-010-C |  | 2 | шт. | 12
8 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-1-006-C |  | 1 | шт | 6
9 | Контактор модульный КМ20-40 AC | ПРИМЕР: MKK20-20-40 |  | 2 | шт. | 12
10 | Логическое реле PLR-S. CPU1206(R) 220В AC с экраном ONI | ПРИМЕР: PLR-S-CPU-1206R-AC-BE |  | 1 | шт. | 6
11 | Выкл. авт. диф. тока АВДТ32МL С16 30мА KARAT IEK | ПРИМЕР: MMVD12-1-016-C-030 |  | 1 | шт. | 6
18 | Заглушка 12 модулей серая UNIVERSAL/PRO | ПРИМЕР: YIS50-12-K03 |  | 5 | шт | 30
19 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | ПРИМЕР: YXD10 |  | 16 | шт. | 96
20 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый | ПРИМЕР: YZN10-004-K03 |  | 40 | шт. | 240
21 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий | ПРИМЕР: YZN10-004-K07 |  | 5 | шт. | 30
22 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый | ПРИМЕР: YZN10D-ZGL-006-K03 |  | 8 | шт. | 48
| Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | ПРИМЕР: MKK11-20-20 |  | 1 | шт | 6
23 | Сальник d20мм (Dотв 22мм) | ПРИМЕР: YSA40-20-22-68-K41 |  | 8 | шт | 48
Элементы управления, нагрузки, потребители
1 | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21, рычаг с роликом, ход вправо, cсамовозврат, ст. 2- 51мм, IP67, | ПРИМЕР: KV-1-300-1 |  | 2 | шт | 12
2 | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР красная | ПРИМЕР: CKK-40D-RSZK2-K04-K |  | 1 | шт. | 6
3 | Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный | Пример: CKK-40D-PO2-K01 |  | 1 | шт. | 6
4 | Рамка и суппорт для К.К. "Праймер" на 4 модуля 45х45 белый | Пример: CKK-40D-RSU4-075-K01 |  | 1 | шт | 6
5 | Корпус КП-101 на 1 кнопку | BKP10-1-K01 |  | 1 | шт | 6
6 | Корпус КП103 для кнопок 3место белый ИЭК | Пример: BKP10-3-K01 |  | 2 | шт | 12
7 | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В | Пример: BLS10-ADDS-230-K04 |  | 1 | шт | 6
8 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В | Пример: BLS10-ADDS-230-K06 |  | 2 | шт. | 12
9 | Светильник светодиодный ДБП-8w 4000K 560Лм IP65 | ПРИМЕР: LDPO0-5010-08-4000-K01 |  | 3 | шт. | 18
10 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM | ПРИМЕР: PSN12-016-4 |  | 1 | шт | 6
11 | Вилка 515 стационарная 3Р+РЕ+N16А 380В IP44 | ПРИМЕР: PSR52-016-5 |  | 1 | шт. | 6
12 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | ПРИМЕР: DRV056-B4-000-2-1510 |  | 1 | шт | 6
13 | Кнопка аварийная с фиксацией LAY5-BS542 Гриб 240В | ПРИМЕР: BBG90-BS-K04 |  | 1 | шт | 6
14 | Блок контактный 1з для серии LAY5 | ПРИМЕР: BDK21 |  | 2 | шт | 12
15 | Блок контактный 1р для серии LAY5 | ПРИМЕР: BDK11 |  | 2 | шт | 12
16 | Кнопка управления LAY5-BA41 без подсветки красная | ПРИМЕР: BBT60-BA-K04 |  | 1 | шт | 6
17 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая | ПРИМЕР: BBT60-BA-K06 |  | 2 | шт | 12
18 | Коробка уст. откр.пр. (88x88x44) IP20, белая стыкуемая КМКУ 'ЭЛЕКОР' | ПРИМЕР: CKK10D-U-1-K01 |  | 1 | шт | 6
19 | BRITE Выключатель одноклавишный 10А ВС10-1-0-БрБ белый BR-V10-0-10-K01 IEK | ПРИМЕР: BR-V10-0-10-K01 |  | 1 | шт | 6
20 | BRITE Рамка 1 пост РУ-1-БрБ белый BR-M12-K01 IEK | ПРИМЕР: BR-M12-K01 |  | 2 | шт | 12
21 | Датчик движения ДД 025 белый | ПРИМЕР: LDD11-025-1200-001 |  | 1 | шт | 6
Провода и кабели
1 | Провод | ПВС 5х2,5 |  | 15 | м. | 90
2 | Провод | ПВС 4x2,5 |  | 5 | м. | 30
3 | Провод | ПВС 2х1,5 |  | 15 | м. | 90
4 | Провод | ПВС 3х1,5 |  | 20 | м. | 120
5 | Провод | ПУгВ 1х0,75 белый |  | 60 | м. | 360
6 | Провод | ПуГВ 1х0,75 синий |  | 7 | м. | 42
7 | Провод | ПУгВ 1х2,5 белый |  | 30 | м. | 180
8 | Провод | ПВ 3х2,5 желто-зеленый |  | 10 | м. | 60
9 | Провод | ПВ 3х2,5 Синий |  | 10 | м. | 60
10 | Провод | ПуГВ 1х6 желто-зеленый |  | 10 | м. | 60
Крепежные материалы
1 | Саморезы | 3,5х25 |  | 50 | шт. | 300
2 | Скоба монтажная для провода ПВС 2х1.5 | Под диаметр провода |  | 100 | шт | 600
3 | Саморезы с пресс-шайбой | 4,2х19 |  | 100 | шт. | 600
Стенд Настройка ЧМИ (принципиальная схема прилагается)
1 | Панель оператора ONI тип ETG 7" | ПРИМЕР: ETG-CP-070 |  | 1 | шт | 2
2 | COM-кабель |  |  | 1 | шт | 2
3 | USB- кабель |  |  | 1 | шт | 2
4 | Ethernet-кабель |  |  | 1 | шт | 2
5 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая | ПРИМЕР: BBT60-BA-K06 |  | 6 | шт | 12
6 | Светосигнальная арматура AD-22DS 240В зел. | ПРИМЕР: BLS10-ADDS-230-K06 |  | 6 | шт | 12
7 | Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31 | ПРИМЕР: YKM40-03-31 |  | 1 | шт | 2
8 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-3-016-C |  | 1 | шт | 2
9 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В | ПРИМЕР: DMS11-001 |  | 1 | шт | 2
10 | Выключатель ВА47-29 1P 6А х-ка C 4,5кА | ПРИМЕР: MVA20-1-006-C |  | 2 | шт | 4
11 | Логическое реле PLR-S. USB кабель серии |  |  | 1 | шт | 2
12 | Логическое реле PLR-S. CPU1410 230В | ПРИМЕР: PLR-S-CPU-1410R-AC-BE |  | 1 | шт | 2
13 | Контактор модульный КМ20-40 AC | ПРИМЕР: MKK11-20-40 |  | 2 | шт | 4
14 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | ПРИМЕР: DRV056-B4-000-2-1520 |  | 1 | шт | 2
15 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM | ПРИМЕР: PSN12-016-4 |  | 1 | шт | 2
16 | Вилка переносная ССИ-014 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM | ПРИМЕР: PSN02-016-4 |  | 1 | шт | 2
17 | Розетка стационарная ССИ-115 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM | ПРИМЕР: PSN12-016-5 |  | 1 | шт | 2
18 | Вилка переносная ССИ-015 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM | ПРИМЕР: PSN02-016-5 |  | 2 | шт | 4
19 | Провод | ПУгВ 1х2.5 белый |  | 15 | м. | 30
20 | Провод | ПУгВ 1х2.5 синий |  | 15 | м. | 30
21 | Провод | ПУгВ 1х1.5 белый |  | 15 | м. | 30
22 | Провод | ПУгВ 1х1.5 синий |  | 15 | м. | 30

## Личный инструмент участника
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный
по компетенции
Электромонтаж (юниоры)
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1
2
3
4
5
6