## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Инвариант/вариатив | Сумма баллов
Техническое обслуживание и контроль работы измерительных комплексов электрической энергии, установленных у физических лиц.Техническое обслуживание систем учета электроэнергии, установленных уюридических лиц, и контроль достоверного учета электрической энерги. | Контроль работы измерительных комплексов электрической энергии, установленных у физических лиц. Техническое обслуживание измерительных комплексов электрической энергии, установленных у физических лиц. Техническое обслуживание систем учета электроэнергии, установленных у юридических лицКонтроль работы измерительных комплексов электроэнергии, установленных у юридических лицКонтроль соблюдения договоров энергоснабжения | ПС: 20.039; ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств , 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),13.01.10 Электромомнтер по ремонту и обслуживанию электрооборудовения , 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Модуль 1 – Проверка и замена расчетных приборов учета потребителей. | Инвариант | 69.5
Техническое обслуживание и контроль работы измерительных комплексовэлектрической энергии, установленных у физических лиц.Техническое обслуживание систем учета электроэнергии, установленных уюридических лиц, и контроль достоверного учета электрической энерги. | Контроль работы измерительных комплексов электрической энергии, установленных у физических лиц. Техническое обслуживание измерительных комплексов электрической энергии, установленных у физических лиц. Техническое обслуживание систем учета электроэнергии, установленных у юридических лицКонтроль работы измерительных комплексов электроэнергии, установленных у юридических лицКонтроль соблюдения договоров энергоснабжения | ПС: 20.039; ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств , 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),13.01.10 Электромомнтер по ремонту и обслуживанию электрооборудовения , 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Модуль 2 - Сборка технического учета с подключением УСПД. | Инвариант | 30.5
Техническое обслуживание и контроль работы измерительных комплексовэлектрической энергии, установленных у физических лиц.Техническое обслуживание систем учета электроэнергии, установленных уюридических лиц, и контроль достоверного учета электрической энерги. | Контроль работы измерительных комплексов электрической энергии, установленных у физических лиц. Техническое обслуживание измерительных комплексов электрической энергии, установленных у физических лиц. Техническое обслуживание систем учета электроэнергии, установленных у юридических лицКонтроль работы измерительных комплексов электроэнергии, установленных у юридических лицКонтроль соблюдения договоров энергоснабжения
Техническое обслуживание и контроль работы измерительных комплексовэлектрической энергии, установленных у физических лиц.Техническое обслуживание систем учета электроэнергии, установленных уюридических лиц, и контроль достоверного учета электрической энерги. | Контроль работы измерительных комплексов электрической энергии, установленных у физических лиц. Техническое обслуживание измерительных комплексов электрической энергии, установленных у физических лиц. Техническое обслуживание систем учета электроэнергии, установленных у юридических лицКонтроль работы измерительных комплексов электроэнергии, установленных у юридических лицКонтроль соблюдения договоров энергоснабжения
Техническое обслуживание и контроль работы измерительных комплексовэлектрической энергии, установленных у физических лиц.Техническое обслуживание систем учета электроэнергии, установленных уюридических лиц, и контроль достоверного учета электрической энерги. | Контроль работы измерительных комплексов электрической энергии, установленных у физических лиц. Техническое обслуживание измерительных комплексов электрической энергии, установленных у физических лиц. Техническое обслуживание систем учета электроэнергии, установленных у юридических лицКонтроль работы измерительных комплексов электроэнергии, установленных у юридических лицКонтроль соблюдения договоров энергоснабжения
|  |  |  | ИТОГО | 100

## Профстандарт 20.039
Профстандарт: 20.039 код А/01.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Установка одно- и трехфазных приборов учета электрической энергии прямого и косвенного включения | Визуально определять вмешательства в работу приборов учета, нарушение целостности кожуха, знаков визуального контроля | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве
Снятие и подача напряжения на приборах учета электрической энергии | Оказывать первую доврачебную помощь при ударе электрическим током, механических травмах, ожогах, обморожениях | Руководство по эксплуатации приборов учета
Замена одно- и трехфазных приборов учета электрической энергии прямого и косвенного включения | Определять неисправность электросчетчиков | Обозначения электрических схем и чертежей
Установка и замена компонентов измерительных комплексов электрической энергии | Считывать данные с прибора учета, программировать параметры прибора учета | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
Подключение переносного компьютера | Определять тип и марку проводов, кабелей, их сечение | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках
Оформление документации по проделанным работам | Применять средства индивидуальной защиты | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок
| Применять безопасные приемы работ при техническом обслуживании приборов учета | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
| Снимать векторные диаграммы средств учета с измерительными трансформаторами | Правила устройства электроустановок
| Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности | Схемы включения приборов учета
| Определять правильность схем включения приборов учета | Требования охраны труда при работе на высоте
| Оформлять акты допуска, браковки, технического осмотра измерительного комплекса | Инструкция по охране труда при работе с люльками автовышки
| Монтировать и демонтировать приборы учета электрической энергии | Инструкции по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защиты в объеме должностных обязанностей
Пользоваться первичными средствами пожаротушения
Профстандарт: 20.039 код А/02.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Проверка схем включения одно- и трехфазных приборов учета электрической энергии прямого и косвенного включения | Визуально определять вмешательства в работу приборов учета, нарушение целостности кожуха, знаков визуального контроля | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве
Определение исправности компонентов измерительного комплекса электрической энергии и их соответствие требованиям нормативно-технической документации (далее - НТД) | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве | Руководство по эксплуатации приборов учета
Выявление случаев безучетного потребления электроэнергии | Определять неисправность электросчетчиков | Обозначения электрических схем и чертежей
Допуск приборов учета электрической энергии в эксплуатацию, в том числе и в составе комиссии | Считывать данные с прибора учета, программировать параметры прибора учета | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
Выдача предписаний потребителям о приведении измерительных комплексов в соответствие требованиям НТД | Пользоваться первичными средствами пожаротушения | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках
Подключение переносного компьютера | Применять средства индивидуальной защиты | Правила устройства электроустановок
| Применять переносной пульт для снятия показаний с приборов учета, в том числе через каналообразующую аппаратуру автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии | Способы бездоговорного потребления электроэнергии и методы их выявления
| Определять правильность схем включения приборов учета | Схемы включения приборов учета
| Производить замеры электрической нагрузки, напряжения токоизмерительными клещами | Инструкции по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защиты в объеме должностных обязанностей
Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности
Профстандарт: 20.039 код С/01.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Замена приборов учета электрической энергии в электроустановках напряжением выше 1000 В | Применять контрольно-измерительные приборы, образцовые счетчики, вольтамперфазометры, приборы регистрации качества электроэнергии, токовые клещи, необходимые для проведения технического аудита | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве
Замена приборов учета электрической энергии в электроустановках напряжением до 1000 В | Производить замеры электрической нагрузки и напряжения | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий, технологических нарушений, несчастных случаев на производстве
Определение исправности и соответствия НТД приборов учета и компонентов измерительных комплексов электрической энергии | Визуально определять вмешательства в работу приборов учета, нарушение целостности кожуха, знаков визуального контроля | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
Проверка схем включения приборов учета электрической энергии | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности | Правила приемки, транспортировки и установки приборов учета
Измерение погрешности приборов учета электрической энергии с использованием эталонных приборов | Применять средства индивидуальной защиты | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках
Подключение переносного компьютера | Применять безопасные приемы работ при техническом обслуживании приборов учета | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок
| Применять переносной компьютер (пульт) для снятия показаний со счетчиков | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
| Считывать данные с прибора учета, программировать параметры прибора учета | Правила устройства электроустановок
| Определять правильность схем включения приборов учета | Правила учета электроэнергии
| Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве | Правила эксплуатации оборудования и приспособлений ремонтной мастерской или испытательной лаборатории, закрепленных за участком по ремонту, регулировке и установке приборов учета энергии, схемы энергоснабжения мастерской (лаборатории)
| Снимать векторные диаграммы средств учета с измерительными трансформаторами | Принцип работы, схемы подключения, технические характеристики, конструктивные особенности, места установки, правила эксплуатации, порядок сдачи для проведения поверок, испытаний и ремонтов приборов и систем учета энергии
| Контролировать технологическую последовательность операций при установке, снятии (замене), регулировке и ремонте приборов учета | Технология технического обслуживания приборов и систем учета энергии
Инструкции по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защиты в объеме должностных обязанностей
Характерные признаки дефектов и неисправностей приборов и систем учета энергии
Обозначения электрических схем и чертежей
Передовой отечественный и зарубежный опыт в области учета энергоресурсов
Территориальное расположение закрепленных за подразделением объектов, в том числе потребителей
Требования к качеству электрической энергии в сетях общего пользования согласно действующим государственным стандартам
Профстандарт: 20.039 код С/02.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Допуск измерительного комплекса электрической энергии в эксплуатацию, в том числе и в составе комиссии | Готовить исходные данные для проведения анализа потребления электрической энергии и мощности | Государственные стандарты, устанавливающие требования к счетчикам электрической энергии разных классов точности
Осмотр измерительного комплекса с целью проверки соответствия предоставленным документам и НТД | Готовить отчетную документацию | Государственные стандарты, устанавливающие требования к измерительным трансформаторам
Контроль технического состояния измерительных комплексов электрической энергии | Обрабатывать массивы данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать, интерпретировать, оценивать полученные результаты и обосновывать выводы | Нормативные правовые акты по вопросам энергоснабжения потребителей и учета потребляемой энергии в рамках деятельности подразделения, а также по вопросам энергосбережения
Опломбирование, установка, снятие знаков визуального контроля на приборах учета и компонентах измерительного комплекса электрической энергии | Оценивать источники информации для анализа данных, необходимых для проведения расчетов | НТД учета электроэнергии
Выявление причин небалансов величин отпуска и потребления энергии, сверхнормативных потерь электрической энергии, принятие мер по их устранению | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением | Обозначения электрических схем и чертежей
Выявления нарушений в работе измерительного комплекса электрической энергии и составление соответствующего акта на устранение нарушения | Производить замеры электрической нагрузки и напряжения | Основные положения функционирования розничных и оптовых рынков электрической энергии
Подготовка и направление в соответствующие подразделения энергоснабжающей организации и потребителям предписаний о необходимости замены компонентов измерительного комплекса, изменения схем учета электроэнергии, контроль их выполнения | Снимать векторные диаграммы средств учета с измерительными трансформаторами | Основы энергосбытовой деятельности
Формирование и предоставление другим подразделениям и организациям технической документации в части, касающейся учета электроэнергии | Контролировать технологическую последовательность операций при установке, снятии (замене), оформлении актов технического осмотра (в том числе с целью допуска в эксплуатацию) приборов учета | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области учета энергоресурсов
Экспертная работа в составе комиссии по расследованию причин внеплановых перерывов и некачественного энергоснабжения потребителей энергии | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности | Перечень подстанций сетевых организаций и абонентских подстанций
Обработка жалоб и обращений потребителей электрической энергии, подготовка заключений по вопросам качества энергоснабжения, неисправностей |  | Положения о проверке измерительных комплексов и их компонентов
Порядок ввода в эксплуатацию приборов учета на новых объектах
Правила и инструкции по учету энергии при ее производстве, передаче, распределении и отпуске потребителям
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
Правила полного и частичного ограничения режима потребления электрической энергии
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Правила устройства электроустановок
Регламент выявления неучтенного энергопотребления, составления и принятия к расчетам актов о неучтенном энергопотреблении
Способы бездоговорного потребления электроэнергии и методы их выявления
Территориальное расположение закрепленных за подразделением объектов, в том числе потребителей
Профстандарт: 20.039 код С/03.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Проведение плановых и внеплановых проверок фактических величин потребляемой электрической энергии и мощности | Визуально определять наличие вмешательства в работу приборов учета, нарушение целостности кожуха, знаков визуального контроля | Государственные стандарты, устанавливающие требования к счетчикам электрической энергии разных классов точности
Проверка технической документации потребителей при заключении договора энергоснабжения | Выявлять факты несанкционированного потребления электроэнергии | Государственные стандарты, устанавливающие требования к измерительным трансформаторам
Проверка и подготовка информации для внесения изменений о приборах учета электрической энергии и компонентах измерительного комплекса в договоры энергоснабжения с потребителями | Готовить исходные данные для проведения анализа потребления электрической энергии и мощности | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве
Контроль соблюдения установленных требований НТД к измерительным комплексам | Готовить предложения по устранению коммерческих потерь электрической энергии | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
Анализ динамики потребления электроэнергии с учетом имеющихся у потребителя энергопринимающих устройств, особенностей технологического процесса, графика работы | Готовить учетно-отчетную документацию | Обозначения электрических схем и чертежей
Выявление фактов нарушений нормативных требований к измерительным комплексам электрической энергии, безучетного потребления, самовольного присоединения к электрическим сетям, бездоговорного пользования электроэнергией | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области учета энергоресурсов
Подготовка материалов по невыполнению потребителями энергии договорных обязательств в части, касающейся режимов энергопотребления и учета энергии, при предъявлении к ним претензий и подготовке исковых заявлений | Организовывать работы коллективов и групп исполнителей для решения профессиональных задач | Перечень подстанций сетевых организаций и абонентских подстанций
Контроль соответствия точки измерения соответствующей точке поставки | Пользоваться первичными средствами пожаротушения | Положения о проверке измерительных комплексов и их компонентов
Осуществление контроля фактического состояния отключенных потребителей-должников | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением | Порядок ввода в эксплуатацию приборов учета на новых объектах
Контроль возобновления режимов энергоснабжения потребителей-неплательщиков | Применять средства индивидуальной защиты | Правила и инструкции по учету энергии при ее производстве, передаче, распределении и отпуске потребителям
Составление актов и предписаний | Применять переносной пульт для снятия показаний со счетчиков | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
| Определять правильность схем включения приборов учета | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
| Производить замеры электрической нагрузки и напряжения | Правила устройства электроустановок
| Снимать векторные диаграммы средств учета с измерительными трансформаторами | Регламент выявления неучтенного энергопотребления, составления и принятия к расчетам актов о неучтенном энергопотреблении
| Собирать, анализировать и оценивать информацию, имеющую отношение к потреблению электрической энергии | Регламент работы с жалобами потребителей по факту ненадлежащего качества электрической энергии или передачи электрической энергии с перерывами
| Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности | Способы хищений электроэнергии и методы их выявления
| Составлять заключения по вопросам технического аудита измерительных комплексов и приборов учета | Территориальное расположение закрепленных за подразделением объектов, в том числе потребителей
Инструкции по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защиты в объеме должностных обязанностей
ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств в соответствии с требованиями технической документации;
ПК 1.2. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств и их настройку и регулировку в соответствии с требованиями технической документации и с учетом требований технических условий.
ПК 2.1. Производить диагностику работоспособности электронных приборов и устройств средней сложности;
ПК 2.2. Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со встроенными микропроцессорными системами устройств средней сложности для выявления и устранения неисправностей и дефектов;
ПК 2.3. Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в соответствии с регламентом и правилами эксплуатации.
ФГОС СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования;
ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования.
ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования.
ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения;
ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования;
ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей.
ПК 5.1. Организовывать технологические процессы диагностирования объектов электроснабжения;
ПК 5.2. Выбирать электроизмерительные приборы и измерять с заданной точностью различные электрические и неэлектрические величины;
ПК 5.3. Выполнять основные виды работ по диагностике и контролю за состоянием устройств электроснабжения в соответствии с требованиями технологических процессов.
ФГОС СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники
ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением
ПК 4.3. Вести отчётную документацию по испытаниям сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением
ФГОС СПО 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей