## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап
| Наименование компетенции |  | Квантовые технологии
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Организация работы оптической части квантовых приемо-передающих устройств | [6 empty] | 35
A1 | Работа с оптическими схемами квантовых приемо-передающих устройств
|  | И | Выполнена маркировка всех подобранных элементов на оптическом столе |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Верно подобран поляризационный делитель пучка (1) PBS 1x2 |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Верно подобран поляризационный делитель пучка (2) PBS 1x2 |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Верно подобран циркулятор |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Верно подобран поляризационный делитель пучка BS 2x2 |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Верно подобран элемент: линия задержки 1 |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Верно подобран элемент: линия задержки 2 |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Верно измерены прямые потери в делителе пучка (1) PBS 1x2 |  | Вычесть все баллы, если отклонение составляет более 10% |  | 3 | 1
|  | И | Верно измерены прямые потери в поляризационном делителе пучка (2) PBS 1x2 |  | Вычесть все баллы, если отклонение составляет более 10% |  | 3 | 1
|  | И | Верно измерены прямые потери в циркуляторе |  | Вычесть все баллы, если отклонение составляет более 10% |  | 3 | 1
|  | И | Верно измерены потери в делителе пучка BS 2x2 |  | Вычесть все баллы, если отклонение составляет более 10% |  | 3 | 1
|  | И | Собрана рабочая оптическая схема: правильно между собой соединены элементы |  | Вычесть все дальнейшие баллы за модуль, если не выполнено |  | 3 | 2
|  | И | Время выполнения 90 минут |  |  |  | 1 | 1
|  | И | Элементы схемы не выступают за пределы оптической плиты не более чем на 1 см |  | Вычесть все баллы, если элементов выступает на 1 см |  | 4 | 1
|  | И | В собранной схеме отсутствуют критические изгибы волокна |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Не менее 3-х отверстий для крепежа оптической платформы доступны |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Разъемы для подключения внешних элементов - доступны (выведены на край платформы) |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Неподключенные оптические разъемы закрыты защитными колпачками |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Элементы схемы надежно закреплены смещается только оптоволокно |  |  |  | 4 | 1
|  | И | При сборке использованы стандартные крепежные элементы |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Оптические волокна на пережаты конструкционными элементами |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Оптические элементы корректно соединены между собой на розетках |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Без потери целостности схемы не закрепленное оптоволокно можно поднять над оптическим столом не более чем на 5 см |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Отсутствуют натянутые волокна |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Торцы используемых элементов чистые |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Торцы заменяемого элемента чистые |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Выбранный элемент установлен в соответствии со схемой |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Замена выполнена за 6 минут |  |  |  | 1 | 1
|  | С | Собрана оптическая схема: пространственное расположение элементов (эргономичность). |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | схема не выглядит работоспособной;
|  |  |  | 1 | удобно подключать внешние элементы, но сложно разобраться, что где расположено, для оперативной замены в случае поломки;
|  |  |  | 2 | внешние элементы удобно подключать, можно легко осуществить замену в случае поломки;
|  |  |  | 3 | схема выглядит идеальной.
|  | С | После сборки схемы рабочее место приведено в порядок |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | сложно подобраться к схеме
|  |  |  | 1 | салфетки/крепежи/упаковки присутствуют на столе, осложняя работу
|  |  |  | 2 | к схеме подобраться можно, но мусор присутствует
|  |  |  | 3 | лишнее убрано или выкинуто
|  | С | При замене элемента компоненты оптической схемы не были подвергнуты опасности |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | при замене происходили скручивания, изгибы, удары незащищенных элементов схемы, которые могли привести к поломке элемента;
|  |  |  | 1 | при замене происходили скручивания, изгибы, удары элементов схемы, но они не являлись угрозой для элемента;
|  |  |  | 2 | пережимы и изгибы были, но не критичные;
|  |  |  | 3 | компоненты опасности не подвергались, предложена идеальная методика замены элемента.
A2 | Определение параметров оптических схем приемо-передающих устройств
|  | И | Собрана схема для измерения потерь |  |  |  | 2 | 1
|  | И | Величина измеренных потерь в схеме отклоняется от опорного не более, чем на 20% |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Время выполнения задачи: выполнена за 10 минут. |  |  |  | 1 | 1
Б | Наименование критерия | [6 empty] | 23
Б1 | Подключение приемо-передающих устройств с использованием квантового канала
|  | И | Расчитано правильное число импульсов в трейне |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Расчитан правильный период трейна |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Расчитано правильное окно ожидания прихода отражения на детектор |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Расчитана правильная длина квантового канала для достижения однофотонного режима работы |  |  |  | 4 | 2
Б2 | Установка параметров для работы устройств квантовых коммуникаций
|  | И | Идентифицировано отражение, необходимое для определения искомого параметра |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Подтверждено, что рефлекс, по которому выбиралось окно, верный |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Найдено верное окно ожидания импульса |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Определено оптимальное положение окна работы детектора одиночных фотонов |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Получен правильный график для нахождения полуволнового напряжения на фазовом модуляторе Боба |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Найдено правильное значение напряжения полуволнового смещения на фазовом модуляторе устройства «Боб» |  |  |  | 5 | 2
|  | И | Верно определен IP адрес Алисы |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Получены правильные графики для нахождения времени задержки для фазового модулятора Алисы |  |  |  | 3 | 2
|  | И | Найдено правильное значение времени задержки на фазовом модуляторе |  |  |  | 5 | 2
|  | И | Найдено правильное значение напряжения полуволнового смещения на фазовом модуляторе устройства «Алиса» |  |  |  | 5 | 1
Б3 | Генерация кантового ключа и его передача
|  | И | После запуска есть ключ |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Достигнут уровень QBER менее 5 % |  |  |  | 5 | 2
|  | И | Задача подстройки выполнена: выполнена за 5 минут. |  |  |  | 5 | 1
Б4 | Отчет
|  | И | В отчет внесены все необходимые параметры для настройки системы |  |  |  | 2 | 1
В | Наименование критерия | [6 empty] | 8
В1 | Поиск неисправности в установке для передачи квантового ключа
|  | И | Идентифицирована и устранена причина сбоя в програмной части |  |  |  | 3 | 2
|  | И | Идентифицирована и устранена причина сбоя в оптической части |  |  |  | 3 | 2
|  | И | Время выполнения 15 минут |  |  |  | 5 | 2
В2 | Отчет о методике и способах устранения неисправностей
|  | С | Описана методика нахождения и устранения неисправностей |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | отчет не дает никаких представлений о способе устранения неисправностей
|  |  |  | 1 | в отчете описана методика устранения неисправностей, однако без дополнительных истоточников информации сложно разобраться в предложенной методике
|  |  |  | 2 | описана методика устранения неисправностей, по отчету довольно легко ориентироваться при устранении неисправностей
|  |  |  | 3 | отчет дает детальное представление о неисправностях и способах их устранения, устранить неисправности может даже неквалифицированный специалист
Г | Наименование критерия | [6 empty] | 10
Г1 | Исследование характеристик ДОФ
|  | И | Найдено мертвое время |  |  |  | 5 | 2
|  | И | Найден темновой счет |  |  |  | 5 | 2
|  | И | Построен корректный график зависимости срабатывания детектора от количества фотонов, пришедшего на него |  |  |  | 5 | 2
|  | И | Найдена квантовая эффективность в трех точках |  |  |  | 5 | 2
|  | И | Определена погрешность |  |  |  | 5 | 2
Д | Наименование критерия | [6 empty] | 24
Д1 | Сварка оптического квантового канала связи длиной около 30 км
|  | И | Сварка оптического волокна: потери при сварке составили менее 0,1 дБ на каждом соединении |  | не удалось приварить хотябы один пигтейл- 0 баллов; потери при сварке составили более 0,4 дБ на любом соединении-1 балл; |  | 4 | 2
|  | И | Работа в латексных перчатках при зачистке волокна и работе с жидкостью, работа в очках при использовании стриппера |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Оборудование после работы пригодно для работы следующей команды, рабочее место убрано |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | В отчете введены все параметры сварного соединения |  |  |  | 4 | 1
Д2
|  | И | Представлена схема для измерения затухания |  |  |  | 1 | 2
|  | И | Время выполнения задачи: выполнена за 5 минут. |  | Вычесть по 0,5 балла за каждые дополнительные 5 минут |  | 1 | 2
|  | И | Найденное значение длины линии отклоняется от опорного не более чем на 5% |  |  |  | 1 | 2
|  | И | Правильно определены погрешности измерений для длины и затухания |  |  |  | 1 | 2
|  | И | Выполнена рефлектометрия линии с двух сторон |  |  |  | 1 | 1
Д3
|  | И | При работе с рефлектометром использована нормировочная катушка |  |  |  | 5 | 1
|  | И | При подключении торцы оптического волокна очищены |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Найденное значение общего затухания в линии отклоняется от опорного не более чем на 10% |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Найденное значение длины линии отклоняется от опорного не более чем на 5% |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Правильно определены погрешности измерений для длины и затухания |  |  |  | 5 | 2
|  | И | Выполнена рефлектометрия линии с двух сторон |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Время выполнения задачи: 20 минут |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Проведена идентификация неоднородностей по рефлектограмам |  |  |  | 5 | 2
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Наименование
2 | Наименование
3 | Наименование
4 | Наименование